Program ochrony powietrza dla Gminy Szczawno Zdrój

[image: image1.png]



Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczawna-Zdrój na lata 2013 – 2016 
z perspektywą na lata 2017-2020
Autorzy opracowania:

Dr Piotr Simiczyjew

Dr Jacek Lubieniecki

Mgr Paweł Simiczyjew
LEGNICA 2013

Spis treści:

1. Wstęp…………………………………………………………………………………..………4

2. Podstawy prawne tworzenia programów ochrony powietrza…………………...…………7

3. Podstawy formalne tworzenia programów ochrony powietrza…………………………..11

3.1 Dokumenty krajowe…………………………………………………………………………11

3.2  Dokumenty wojewódzkie………………………………………………..…………………13
4.  Kierunki działań. Opracowanie niezbędnych dokumentów o charakterze strategicznym dot. ograniczenia niskiej emisji………………………………..……………………………….17
4.1Poziom krajowy ……………………………………………………….…………………….17
4.2 Poziom wojewódzki ………………………………………………………..……………….19

4.3 Poziom lokalny ……………………………………...………………………………………20
5.
Charakterystyka obszaru objętego Programem ochrony powietrza
22

5.1
Położenie i ogólna charakterystyka Gminy Szczawno Zdrój 
22

5.2
Topografia i sposób użytkowania terenu
23

5.3
Warunki klimatyczne i parametry meteorologiczne wpływające na jakość powietrza i wyniki modelowania
25

5.4
Dane demograficzne i ich wpływ na jakość powietrza
27

5.5
Wpływ planów zagospodarowania przestrzennego obszaru na aspekty związane z jakością powietrza
27

5.6
Obiekty i obszary chronione
28

6
Charakterystyka techniczna i ekologiczna instalacji, urządzeń i rodzajów powszechnego korzystania ze środowiska, które mają największy wpływ na poziomy substancji w powietrzu, sposoby zmniejszenia ich szkodliwego działania
29

6.1
Charakterystyka techniczno-ekologiczna punktowych źródeł emisji
29

6.2
Charakterystyka techniczno-ekologiczna powierzchniowych źródeł emisji
30

6.3
Charakterystyka techniczno-ekologiczna źródeł liniowych
30

7
Bilanse zanieczyszczeń pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska, z powszechnego korzystania ze środowiska i napływów, które mają wpływ na poziomy substancji w powietrzu
31

7.1
Inwentaryzacja emisji ze źródeł punktowych
31

7.2
Inwentaryzacja emisji ze źródeł powierzchniowych
32

7.3
Inwentaryzacja emisji ze źródeł liniowych
33

7.4
Bilanse zanieczyszczeń pochodzących z poszczególnych źródeł
34

7.5
Emisja napływowa
36

8
Analizy stanu zanieczyszczenia powietrza
37

8.1
Czynniki powodujące przekroczenia, z uwzględnieniem przemian fizyko-chemicznych substancji w powietrzu
37

8.2
Wyniki pomiarów jakości powietrza
37

8.3
Obliczenia i analiza stanu zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Szczawno Zdrój w roku bazowym - 2011
44

8.4
Analiza udziału grup źródeł emisji - procentowy udział w zanieczyszczeniu powietrza poszczególnych grup źródeł emisji i poszczególnych źródeł emisji
46

8.5 Prognoza stanu jakości powietrza dla roku 2020
48
8.6
Zadania wynikające z przeprowadzonych analiz stanu zanieczyszczenia powietrza
49
8.7 Podsumowanie analiz stanu zanieczyszczenia powietrza…………………………………53 
8.7.1 Analiza możliwych działań naprawczych
50

8.7.2 Obliczenie powierzchni użytkowej lokali objętych działaniami naprawczymi
53

8.8
Podsumowanie analiz stanu zanieczyszczenia powietrza
53

9
Czas potrzebny na realizację celów Programu
54

10
Analiza materiałów, dokumentów i publikacji istotnych z punktu widzenia programu
54

11   Badania ankietowe………………………………………..…………………………….58

11.1 Analiza wyników inwentaryzacji potencjalnych źródeł niskiej emisji na terenie miasta……………………………………………………………………………….............. 58

11.2 Analiza stanu budynków i wykorzystywanych źródeł ciepła…………..……………59

11.2.1. Budynki jednorodzinne..……………………............................................................59

11.2.2 Budynki wielorodzinne………………………………………………………………60

12.  Określenie technicznych możliwości modernizacji istniejących systemów

grzewczych …………………………………………………………………………………..60
12.1. Budynki jednorodzinne……………………………………………………………….60      

12.2 Budynki wielorodzinne………………………………………………...………..….….61 

13. Emisja zanieczyszczeń po modernizacji……….……………………………………….65

13.1. Budynek jednorodzinny………………………………………………………………65

13.1.1. Modernizacja źródła ciepła……………………………………………….………...66      

13.1.2. Modernizacja źródeł ciepła i montaż instalacji solarnej………………………….70
13.2. Budynek wielorodzinny…………………………………………………….…………72
13.2.1. Modernizacja źródła ciepła……………………………………………………..…..72 

13.2.2. Modernizacja źródła ciepła i docieplenie budynku……………………………….73
13.3. Wyliczenie możliwego do osiągnięcia efektu ekologicznego………………………..74
13.3.1. Budynek jednorodzinny……………………………………………….……………74
13.3.2. Budynek wielorodzinny……………………………………………………………..80
14. Zestawienie optymalizacji zakresu prac modernizacyjnych………………………….83
14.1. Koszty użytkowania kolektorów słonecznych……………………………………….85
15. Analiza ekonomiczna realizacji Programu………………………………………….…87
15.1. Realizacja programu wykorzystującego instalacje solarne………………………...88
16. Źródła finansowania realizacji Programu…………….……………………………….92
17. Monitoring procesu realizacji Programu………………………………………………97
18. Podsumowanie………………………………………………………………………...…98
19. Załączniki…………………………………………………………………………….....100
1. WSTĘP

Programy ochrony powietrza
Gwałtowny rozwój cywilizacyjny, oprócz wzrostu stopy życiowej ludzi niesie ze sobą także różne negatywne skutki. Jednym z takich, znaczących negatywnych skutków jest zanieczyszczenie powietrza.


Ochrona powietrza w świetle uregulowania ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) polega na  zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez:


1)
utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach,

2) zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. 



Oznacza to, iż ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez dążenie do utrzymania poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych poziomów




W przypadku, kiedy zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu, wojewoda może podjąć działania zmierzające do ich przywrócenia właściwego stanu powietrza. Podjęte w tym kierunku działania mają postać programów ochrony powietrza. Programy ochrony powietrza są wydawane w formie rozporządzeń. Podstawą materialną do podjęcia prac i ich przygotowania w zakresie ochrony powietrza są dane o stanie środowiska uzyskane na podstawie prowadzonych badań. Zakres i wymagania badań oraz organy zobowiązane do ich przeprowadzania określają przepisy szczegółowe. Szczególną podstawą mogą być dane uzyskiwane w ramach państwowego monitoringu środowiska. 




Program ochrony powietrza, wydany przez wojewodę na mocy przepisu art. 91 Prawa ochrony środowiska, musi zawierać wszystkie elementy zawarte w ust 2 przepisu art. 84 Prawa ochrony środowiska, który określa wspólne elementy wszystkich programów ochrony środowiska (określanych też „programami naprawczymi”, gdyż działania podjęte na ich podstawie mają na celu przywrócenie środowisku stanu sprzed naruszeń, a więc niejako „naprawienie” go). 




Jednym z rodzajów programów ochrony środowiska są programy ochrony powietrza. Mają one postać aktów prawa miejscowego, a więc aktów o ustalonym terytorialnym zakresie działania, powszechnie na tym terenie obowiązującego, zawierającego normy o charakterze ogólnym i abstrakcyjnym. 




Przyjęcie dla tych programów formy aktu normatywnego było niezbędne ze względu na fakt, iż przepisy w nich zawarte nie są kierowane wyłącznie do podmiotów podległych organowi przyjmującego program. Regulacje zawarte w programach kierowane są także do innych organów oraz innych podmiotów korzystających ze środowiska
. W programie takim wojewoda musi ustalić:


1)
obszar objęty zakresem jego obowiązywania,


2)
naruszone standardy jakości środowiska wraz z podaniem zakresu naruszenia,


3)
podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do przywracania standardów jakości środowiska,


4)
harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działań,


5)
podmioty, do których skierowane są obowiązki ustalone w programie,


6)
w razie potrzeby dodatkowe obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska, związane z ograniczaniem oddziaływania na środowisko, polegające na:

a)
obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji lub poziomów substancji lub energii w środowisku,

b)
obowiązku przekazywania, ze wskazaną częstotliwością, wyników prowadzonych pomiarów oraz informacji dotyczących przestrzegania wymagań określonych w posiadanych pozwoleniach,

c)
ograniczeniu czasu obowiązywania posiadanych przez dany podmiot pozwoleń, nie krócej jednak niż do 2 lat,


7)
obowiązki organów administracji, polegające na przekazywaniu organowi przyjmującemu program informacji o wydawanych decyzjach mających wpływ na realizację programu,


8)
sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji programu i jego efektów. 




Szczegółowe wymagania jakim powinien odpowiadać program ochrony powietrza określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz. U. Nr 115 poz. 1003). 




W wyjaśnieniu wymagań, które muszą być spełnione przy ustalaniu programu ochrony powietrza w pierwszej kolejności należy wskazać iż zakres terytorialny obowiązywania programu ochrony powietrza uwarunkowany jest przede wszystkim właściwością miejscową organu przyjmującego taki program.




Wprowadzenie obowiązku zawarcia w programie wskazań odnośnie naruszonych standardów jakości środowiska wraz z podaniem zakresu naruszenia pełni charakter uzasadnienia potrzeby wprowadzenia takiego programu. Można przyjąć również, iż jest to obowiązek udowodnienia potrzeby przyjęcia programu. 




Program ochrony powietrza określa harmonogram działań, który musi również uwzględniać finansowanie planowanych przedsięwzięć. 




Na mocy upoważnienia ustawy, wojewoda wprowadzając program ochrony powietrza może nałożyć na podmioty korzystające ze środowiska dodatkowe obowiązki związane z ograniczeniem oddziaływania na środowisko (pkt 6 a-c). Ograniczenia wskazane w pkt 6 a i b mają za zadanie ułatwić organowi podejmowanie właściwych decyzji w oparciu o maksymalnie dużą ilość informacji, zebranych od jak największej liczby podmiotów, przekazywanych jak najczęściej. Natomiast ograniczenie zawarte w pkt 6 c należy uznać za działanie zmierzające do przywrócenia środowisku standardów w długim terminie. Wprowadzenie bowiem ograniczeń do posiadanych przez podmioty zezwoleń emisyjnych zacznie przynosić wymierne korzyści dopiero po upływie okresu do którego takie zezwolenie emisyjne zostało skrócone. Skoro okres ten nie może być krótszy niż 2 lata, to pierwsze korzyści z takiego posunięcia będą odczuwalne dopiero po upływie powyższego okresu. Przepis pkt 6 c przewiduje możliwość różnicowania okresu do którego może zostać skrócone pozwolenie emisyjne. Termin skrócenia, o którym mówi przepis należy liczyć od daty rozpoczynającej obowiązywanie programu. 




Wprowadzając program ochrony powietrza, wojewoda może także nałożyć na inne organy administracji obowiązki w zakresie przekazywania informacji o wydawanych decyzjach mających wpływ na realizację programu. Również to uprawnienie, ma za zadanie zwiększyć możliwości całościowej oceny przez wojewodę sytuacji wpływającej na przekroczenie standardów środowiska. Uprawnienie to umożliwi szybsze podejmowanie właściwych rozstrzygnięć. 




Wszystkie obowiązki ustanowione w programie ochrony powietrza muszą zostać uzasadnione możliwościami ich zastosowania. Oceniając takie możliwości należy brać pod uwagę zarówno możliwości techniczne, technologiczne oraz finansowe poszczególnych adresatów obowiązków programu. Konieczność brania pod uwagę wszystkich aspektów wprowadzanego programu ochrony powietrza jest konsekwencją stosowania ogólnych założeń ustawy, zakładających racjonalizację działań ochronnych oraz osiąganie optymalnych efektów przy zastosowaniu rozwiązań najkorzystniejszych z technologicznego oraz ekonomicznego punktu widzenia. 




Każdy „program naprawczy”, w tym także program ochrony powietrza, musi uwzględniać wszystkie okoliczności wpływające na dopuszczalny poziom zanieczyszczeń na danym terenie. Jedną z takich okoliczności jest obszar ograniczonego użytkowania, który dopuszcza na danym terenie naruszenie standardów środowiska, ustalając w związku z tym odpowiednie ograniczenia w korzystaniu z terenu. W związku z powyższym należy uznać, iż program ochrony powietrza powinien omijać obszary ograniczonego użytkowania o ile zakres przekroczeń istniejących na tych terenach mieści się w dopuszczonych granicach
. 




Przepisy Prawa ochrony środowiska dają wojewodzie także uprawnienia do podjęcia działań w sytuacjach w których jeszcze nie doszło do przekroczenia standardu środowiska, ale takie przekroczenie jest realne ze względu na przekroczenie poziomów alarmowych substancji w powietrzu. W takiej sytuacji wojewoda po zasięgnięciu opinii właściwego starosty, określi, w drodze rozporządzenia, plan działań krótkoterminowych, w którym ustala się działania mające na celu:


1)
zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich przekroczeń,

2) ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.

Taki plan działań krótkoterminowych powinien w szczególności zawierać:


1)
listę podmiotów korzystających ze środowiska, obowiązanych do ograniczenia lub zaprzestania wprowadzania z instalacji gazów lub pyłów do powietrza,


2)
sposób organizacji i ograniczeń lub zakazu ruchu pojazdów i innych urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi,


3)
sposób postępowania organów, instytucji i podmiotów korzystających ze środowiska oraz zachowania się obywateli w przypadku wystąpienia przekroczeń,


4)
określenie trybu i sposobu ogłaszania o zaistnieniu przekroczeń.




Przesłanką określenia planu działań krótkoterminowych jest ryzyko wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu (w przeciwieństwie do programu ochrony powietrza, który ustala się po zaistnieniu przekroczenia dopuszczalnych poziomów). 




Planu działań krótkoterminowych nie określa się dla stref w których już wystąpiło przekroczenie dopuszczalnych poziomów substancji. Dlatego należy wskazać, iż powyższy plan należy do instrumentów prewencyjnych. Powinien być on szczególnie doceniany, gdyż odpowiednio wczesne jego wdrożenie zapobiega naruszeniom standardów środowiska, co pozwoli uniknąć wprowadzenia znacznie bardziej restrykcyjnych obowiązków przewidzianych przez program ochrony powietrza. 




Zapobiegając przekroczeniu standardów środowiska poprzez wprowadzenie planu działań krótkoterminowych, należy zgodnie z treścią przepisu art. 93 Prawa ochrony środowiska niezwłocznie powiadomić społeczeństwo oraz inne podmioty, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, o ryzyku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji w powietrzu albo o wystąpieniu takich przekroczeń.

Takie powiadomienie powinno zawierać w szczególności: datę, godzinę i obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia albo przekroczenie, oraz przyczyny tego stanu, prognozy zmian poziomów substancji w powietrzu łącznie z przyczynami tych zmian, obszaru, którego dotyczy, oraz czasu trwania przekroczenia albo ryzyka jego wystąpienia, wskazanie grup ludności wrażliwych na przekroczenie oraz środki ostrożności, które mają być przez nie podjęte, informację o obowiązujących ograniczeniach i innych środkach zaradczych. 


W podsumowaniu należy wskazać, iż  wojewoda posiada wystarczająco rozległe kompetencje, do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do ochrony stanu powietrza. O wiele bardziej pożądane są działania profilaktyczne, które mają zapobiec wystąpieniu negatywnych sytuacji, które w szczególności mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W przypadku, kiedy jednak takie działania nie osiągną zamierzonego efektu i dojdzie do przekroczenia obowiązujących standardów środowiska, wojewoda może podjąć kolejne bardziej zdecydowane działania.

O preferencji ustawodawcy do działań profilaktycznych może świadczyć dodatkowo fakt, iż naruszenie działań zmierzających do zapobieżenia naruszenia stanu środowiska uznane zostało za wykroczenie (art. 332 Prawa ochrony środowiska), które jest wykroczeniem powszechnym, co oznacza iż może być popełnione przez każdego
.


Polskie uregulowania związane z programami ochrony powietrza są wystarczające dla realizacji ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. Skuteczność przedstawionych powyżej rozwiązań legislacyjnych uzależniona jest jednak od sprawności i skuteczności administracji wykonującej zadania określone w ustawie. 


Powyższe programy, to jest program ochrony powietrza oraz program działań krótkoterminowych są wdrażane w momencie kiedy istnieje zagrożenie przekroczenia lub takie przekroczenie dopuszczalnych poziomów substancji nastąpiło. Dopuszczalne poziomy substancji ustala Minister Środowiska w rozporządzeniu. 




Użyty termin „poziom substancji w powietrzu” oznacza stężenie substancji w powietrzu w odniesieniu do ustalonego czasu i powierzchni (art. 3 pkt 28). Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu stanowi rodzaj standardu jakości środowiska, rozumianego w ustawie jako wymagania, które muszą być spełnione w określonym czasie przez środowisko jako całość lub jego poszczególne elementy przyrodnicze (art. 3 pkt 34). Standard jakości środowiska (lub jego elementów) są to normy jakości przybierające postać nieprzekraczalnych wartości liczbowych. Ustawa jednak nie przewiduje w żadnym miejscu ustalenia standardów dla środowiska jako całości. Polskie legislacyjne rozwiązania w tym zakresie odzwierciedlają ogólną tendencję panującą w prawie unijnym. Wyraźnie jest to widoczne na przykładzie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87 poz. 769). Powoływane rozporządzenie opiera się w zakresie ustalonych poziomów alarmowych na zaleceniach dyrektywy 96/62/WE z 27 września 1997 r. Jest to wynikiem harmonizacji prawa polskiego z prawem unijnym
. 




Obowiązujące standardy środowiska, zostały określone na różnych poziomach dla różnych terenów kraju, co jest wynikiem troski o zachowanie w możliwie nienaruszonym stanie miejsc jeszcze nie zdegradowanych działalnością przemysłową. 




Kontrola stanu jakości powietrza oraz monitorowanie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu należy do kompetencji wojewody, który na mocy przepisu art. 89 Prawa ochrony środowiska co roku dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu w danej strefie, którą stanowi aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 000 lub obszar powiatu niewchodzący w skład aglomeracji powołanej powyżej. Wojewoda w dalszej kolejności dokonuje klasyfikacji stref, w których poziom:


1)
choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji,


2)
choćby jednej substancji mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji,


3)
substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego. 

Dla stref, w których chociażby poziom jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji, wojewoda, po zasięgnięciu opinii właściwych starostów, określa, w drodze rozporządzenia, program ochrony powietrza, mający na celu osiągnięcie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. Natomiast dla stref, w których został przekroczony poziom więcej niż jednej substancji, sporządza się wspólny program ochrony powietrza dotyczący wszystkich tych substancji.

Jeżeli przyczyny wywołujące przekroczenie w strefach występują na terenie innego województwa niż zlokalizowane są strefy, właściwi wojewodowie współdziałają w sporządzaniu programów. 

2. Podstawy prawne tworzenia programów ochrony powietrza

Program ochrony powietrza w województwie dolnośląskim, został sporządzony w oparciu o następujące akty prawne: 

Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 Nr 25 poz.150, z późn. zmianami). 

Zgodnie z art. 91, Marszałek Województwa, w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref (o których mowa w art. 89 ust.1), przedstawia do zaopiniowania właściwym starostom projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, a starosta jest obowiązany do wydania opinii w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza. Program ten ma na celu osiągnięcie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu dla stref, w których poziom choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny. Dla stref, w których został przekroczony poziom więcej niż jednej substancji, sporządza się wspólny program ochrony powietrza dotyczący wszystkich tych substancji. 

Marszałek Województwa zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony powietrza. 

Według powyższej Ustawy, art.87 pkt. 2, strefę stanowi: 

-  aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy, 

-  obszar jednego lub więcej powiatów położonych na obszarze tego samego województwa nie wchodzący w skład aglomeracji. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 8 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz. U. Nr 38 poz. 221). 

Minister Środowiska, w drodze tego rozporządzenia określił szczegółowe wymagania jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza oraz ich zakres tematyczny. 

Dokumentacja Programu Ochrony Powietrza powinna składać się z 3 głównych części: 

Części opisowej, która zawiera główne założenia Programu, przyczynę jego stworzenia wraz z podaniem, jakich substancji dotyczy oraz analizą wyników pomiarów dla obszarów objętych Programem. Najważniejszym elementem tej części jest wykaz działań naprawczych, niezbędnych do poprawy jakości 

Części określającej zadania i ograniczenia w zakresie realizacji Programu Ochrony Powietrza, która zawiera wykaz organów i jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację Programu wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji i obowiązków. Ponadto w tej części zamieszczony jest metodologia monitorowania postępów realizacji prac i związanych z nimi ograniczeń. 

Części uzasadniającej, która definiuje wybrany sposób realizacji Programu Ochrony Powietrza. W tej części udowadnia się występowanie problemu (przekroczenia stężeń normatywnych) poprzez wyniki modelowania rozkładu stężeń zanieczyszczeń na terenie 

strefy, wyniki pomiarów ze stacji pomiarowych, na których zanotowano ponadnormatywne stężenia oraz niezbędne działania naprawcze w celu poprawy jakości powietrza. Dodatkowo podana jest szczegółowa charakterystyka strefy z wyszczególnieniem instalacji i urządzeń występujących na analizowanym terenie, mających znaczący udział w poziomach substancji w powietrzu. Zawiera ona również mapy ilustrujące rozkłady stężeń substancji z dokładnym wskazaniem obszarów wymagających zastosowania działań naprawczych. 

Termin realizacji programu, w tym terminy realizacji poszczególnych zadań programu ustala się, uwzględniając: 

- wielkość przekroczenia, 

- rozkład gęstości zaludnienia, 

- możliwości finansowe, społeczne i gospodarcze, 

- uwarunkowania wynikające z funkcjonowania obiektów i obszarów chronionych na podstawie odrębnych przepisów. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 poz. 281). 
Rozporządzenie określa: 

- poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin; 

- poziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin; 

-  poziomy celów długoterminowych dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin; 

-  alarmowe poziomy dla niektórych substancji w powietrzu, 

- warunki, w jakich ustala się poziom substancji, takie jak temperatura i ciśnienie; 

- oznaczenie numeryczne substancji, pozwalające na jednoznaczną jej identyfikację; 

- okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów; 

- dopuszczalną częstość przekraczania poziomów dopuszczalnych i docelowych; 

- terminy osiągnięcia poziomów, o których mowa w pkt. 1-3, dla niektórych substancji w powietrzu; 

- marginesy tolerancji dla niektórych poziomów dopuszczalnych, wyrażone jako malejąca wartość procentowa w stosunku do dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu w kolejnych latach. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. Nr 216 poz. 1377). 

Zgodnie z § 6. 1. ww. rozporządzenia marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska informacje o programach ochrony powietrza niezwłocznie po ogłoszeniu uchwały sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza, obejmujące: 

- opracowanie tekstowe, na bazie którego sporządzono program ochrony powietrza; 

-  uchwałę sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza; 

-  zestawienie informacji dotyczących programów ochrony powietrza. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. Nr 52 poz. 310). 

Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, ustanawiającą środki mające na celu: 

- zdefiniowanie i określenie celów dotyczących jakości powietrza, wyznaczonych w taki sposób, aby unikać, zapobiegać lub ograniczać szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi i środowiska jako całości, 

- ocenę jakości powietrza w państwach członkowskich na podstawie wspólnych metod i kryteriów, 

- uzyskiwanie informacji na temat jakości powietrza i uciążliwości oraz monitorowania długoterminowych trendów i poprawy stanu powietrza wynikających z realizacji środków krajowych i wspólnotowych, 

- zapewnienie, że informacja na temat jakości powietrza była udostępniana społeczeństwu, 

- utrzymanie jakości powietrza, tam gdzie jest ona dobra, oraz jej poprawę w pozostałych przypadkach, 

- promowanie ścisłej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie ograniczania zanieczyszczania powietrza. 

Ponadto program ochrony powietrza uwzględnia: 

1. „Zasady sporządzania naprawczych programów ochrony powietrza w strefach”, opracowane w Zakładzie Ochrony Atmosfery Instytutu Ochrony Środowiska w 2003 r., które jest materiałem pomocniczym przy opracowywaniu programów ochrony powietrza. 

2. „Aktualizacja zasad sporządzania naprawczych programów ochrony powietrza w strefach”, Ministerstwo Środowiska, lipiec 2008 r. 

3. „Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony powietrza”, wydane przez Ministerstwo Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w 2003 r. 

4. „Wskazówki metodyczne dotyczące modelowania matematycznego w systemie zarządzania jakością powietrza” wydane przez Ministerstwo Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w 2003 r. 

5. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2008, 2009, 2010, 2011 wykonanej przez WIOŚ we Wrocławiu. 

6. PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREF WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY PRZEKROCZONE WARTOŚCI DOPUSZCZALNE SUBSTANCJI W POWIETRZU – ZAGADNIENIA OGÓLNE BSiPP EKOMETRIA
3. Podstawy formalne tworzenia programów ochrony powietrza

W trakcie tworzenia niniejszego Programu przeanalizowano następujące dokumenty:

3.1. Dokumenty krajowe:

• Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju – Polska 2000 plus – raporty 1, 2, 3, 4

- podstawowy materiał studialny dotyczący polityki przestrzennej państwa,

• Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 określa priorytety, obszary i system wdrażania

funduszy unijnych – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Społecznego, Funduszu Spójności na lata 2007-2013. Cel strategiczny NSS to zapewnienie

warunków do wzrostu konkurencyjności gospodarki. Jego realizacja odbywa się poprzez

Programy Operacyjne (zarządzane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) oraz 16

Regionalnych Programów Operacyjnych (zarządzanych przez zarządy województw). Zadania

sprzyjające poprawie jakości powietrza zawarte są m.in. w Programie Operacyjnym Infrastruktura

i Środowisko:

1) przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska,

2) ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych,

3) transport przyjazny środowisku,

4) infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.

• „II Polityka Ekologiczna Państwa” (przyjęta przez Sejm 23 sierpnia 2001 roku), której głównym

celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa polskiego w XXI wieku

oraz stworzenie podstaw do opracowania i realizacji strategii zrównoważonego rozwoju kraju.

Polityka wyznacza kierunki działań prowadzących do zmniejszenia energochłonności gospodarki, określa priorytety w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, unowocześnienia systemów grzewczych w gospodarce komunalnej,

• „Program Wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010” (opracowany w 2002 roku) zawierający m. in. wskazówki i wytyczne dla uwzględniania zagadnień ochrony środowiska w programach sektorowych, na szczeblu krajowym,

• "Polityka Ekologiczna Polski na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011- 2014” stanowiąca aktualizację ekologicznej na lata 2007-2010. Nadrzędnym, strategicznym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Istotne dla jakości powietrza w Polsce są następujące cele średniookresowe do 2014 r., określone w ww. dokumencie:

• rozwijanie trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej,

• wzrost efektywności wykorzystania surowców, w tym zasobów wodnych w gospodarce,

• zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki, zaoszczędzenie 9% energii finalnej

w ciągu 9 lat, do roku 2017,

• wspieranie budowy nowych odnawialnych źródeł energii, tak by udział energii z OZE w

zużyciu energii pierwotnej oraz w krajowym zużyciu energii elektrycznej brutto osiągnął w

roku 2010 co najmniej 7,5% oraz utrzymanie tego udziału na poziomie nie niższym w

latach 2011-2017 przy przewidywanym wzroście konsumpcji energii elektrycznej w

Polsce,

• dalsze zwiększenie udziału biopaliw w odniesieniu do paliw używanych w transporcie,

• spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza,

• spełnienie standardów emisyjnych z instalacji, wymaganych przepisami prawa,

• redukcja emisji z obiektów energetycznego spalania w kierunku pułapów emisyjnych

określonych w Traktacie Akcesyjnym,

• zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów,

zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska,

• konsekwentne wdrażanie krajowych programów redukcji emisji, tak aby perspektywie

długoterminowej osiągnąć redukcję emisji w odniesieniu do emisji w roku bazowym

wynikającą z porozumień międzynarodowych.

• „Polityka Energetyczna Państwa do 2030 roku” zawierająca długoterminową strategię rozwoju sektora energetycznego, prognozę zapotrzebowania na paliwa i energię oraz program działań do 2012 roku. "Polityka" określa 6 podstawowych kierunków rozwoju naszej energetyki – oprócz poprawy efektywności energetycznej jest to między innymi wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii. Ma to być oparte na zasobach własnych - chodzi w szczególności o węgiel kamienny i brunatny, co ma zapewnić uniezależnienie produkcji energii elektrycznej od surowców sprowadzanych. Kontynuowane będą poza tym działania związane ze zróżnicowaniem dostaw paliw do Polski, a także ze zróżnicowaniem technologii produkcji. Wspierany ma być również rozwój technologii pozwalających na pozyskiwanie paliw płynnych i gazowych z surowców krajowych. Polityka zakłada także stworzenie stabilnych perspektyw dla inwestowania w infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną. Na operatorów sieciowych nałożony zostanie  obowiązek opracowania planów rozwoju sieci, lokalizacji nowych mocy wytwórczych oraz kosztów ich przyłączenia. W taryfach zostaną wprowadzone zachęty do inwestowania w infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną. Planowany jest również rozwój połączeń transgranicznych. Przyjęty dokument zakłada również rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii. Zakłada też ograniczenie energetyki na środowisko, 

• „Narodowy Plan Rozwoju Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na lata 2004-2006”

określający priorytety w zakresie inwestycji ekologicznych, możliwe do sfinansowania z funduszu spójności oraz z polskiego wkładu. Jednym z priorytetów jest ograniczenie emisji do powietrza:

dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenków węgla i benzenu,

• „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” (przyjęta przez Sejm 23 sierpnia 2001 roku)

zakładająca wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5% w 2010 r. i do 14% w 2020 r., w strukturze zużycia nośników pierwotnych. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) ułatwi przede wszystkim osiągnięcie założonych w polityce ekologicznej celów w zakresie obniżenia emisji zanieczyszczeń odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne oraz zanieczyszczeń powietrza,

• „Krajowy Program Zwiększania Lesistości” - aktualizacja 2003 r., jest modyfikacją KPZL,

przyjętego przez Radę Ministrów RP w dniu 23.06.1995 r. Jest to dokument strategiczny, będący instrumentem polityki leśnej w zakresie kształtowania przestrzeni przyrodniczej kraju. Dokument ten zawiera ogólne wytyczne sporządzania regionalnych planów przestrzennego

zagospodarowania w dziedzinie zwiększania lesistości,

• „Sektorowy Program Operacyjny Transport na lata 2004-2006”, w którym określono działania dotyczące m.in. modernizacji linii kolejowych między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach, przebudowę dróg krajowych, usprawnienie przejazdów przez miasta,

• „Polityka Klimatyczna Polski” (przyjęta przez Radę Ministrów w listopadzie 2003r.) zawierająca strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020. Dokument ten określa między innymi cele i priorytety polityki klimatycznej Polski,

• „Założenia do ustawy o efektywności energetycznej” przygotowane w lipcu 2007 roku przez

Ministerstwo Gospodarki zakładające, ograniczenie zużycia energii, strat w jej przesyle i

dystrybucji, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i redukcja zanieczyszczeń środowiska.

3.2. Dokumenty wojewódzkie: AKTUALIZACJA ZASAD SPORZĄDZANIA

NAPRAWCZYCH PROGRAMÓW OCHRONY POWIETRZA W STREFACH, MINISTERSTWO ŚRODOWISKA, Warszawa, 2008 r.
Analiza możliwości ograniczania niskiej emisji ze szczególnym uwzględnieniem sektora bytowo-komunalnego, ATMOTERM, 2010

Przybliżona struktura pokrycia potrzeb cieplnych sektora komunalno-bytowego(2010) Źródło: Energetyka cieplna w liczbach –2009, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Warszawa

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet nr 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Ślaska (Miasta)” Działanie nr 9.2 „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców”
Analiza możliwości ograniczania niskiej emisji ze szczególnym uwzględnieniem sektora bytowo-komunalnego, ATMOTERM  2010
PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI ZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SZCZAWNO-ZDRÓJ NA LATA 2012−2015 WROCŁAW 2012 

 Pracownia Dokumentacji Zabytków A L M A

 PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREF WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W KTÓRYCH ZOSTAŁY PRZEKROCZONE WARTOŚCI DOPUSZCZALNE SUBSTANCJI W POWIETRZU – ZAGADNIENIA OGÓLNE, 
 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO, 

 Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA” Gdańsk, listopad 2011 r.
Strategię Rozwoju Turystyki w Gminie Szczawno-Zdrój na tle Subregionu Turystycznego „Góry Wałbrzyskie” (styczeń 2009),

Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku (listopad 2005),

Strategię Rozwoju Dolnośląskiego Produktu Uzdrowiskowego (maj 2005),

Strategię Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2005-2013 (czerwiec 2005),

Powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wałbrzyskim na lata 2005-2013 (wrzesień 2004),

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Wałbrzyskiego na 2005-2006 i lata następne (październik 2005),

Strategię Rozwoju Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój (czerwiec 2000),

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawna-Zdroju (czerwiec 1998),

Studium rewaloryzacji i rewitalizacji dzielnicy uzdrowiskowej Szczawna-Zdroju (grudzień 1998),

Plan Rozwoju Lokalnego Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój (kwiecień 2004),

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2004-2008 (czerwiec 2004), 
Program współpracy Gminy Szczawno-Zdrój z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (grudzień 2004).

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku przyjęta przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr XLVIII/649/2005 z dnia 30.11.2005 r.  

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007−2013Regionalny Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD) został zaakceptowany przez Komisję Europejską 4 września 2007 r. a przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 748/III/07 z dn. 25 września 2007 r. W dniu 5 maja 2009 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Uchwałą nr 2713/III/09 zmiany w Szczegółowym Opisie Priorytetów RPO WD (Uszczegółowieniu RPO WD).  

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego Dokument przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr XLVIII/873/2002 z dnia 30 sierpnia 2002 r.  

Strategia Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2005-2013przyjęta uchwałą Rady Powiatu Wałbrzyskiego nr XXVIII/55/05 z dn. 30 czerwca 2005 r.  

Strategia Rozwoju Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój Dokument zatwierdzony został uchwałą nr XXI/30/2000 Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju z dnia 30 czerwca 2000 r. z późniejszymi zmianami.  

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Studium zostało zatwierdzone uchwałą nr XLVI/17/98 Rady Miejskiej z dnia 8 czerwca 1998 r. z późniejszymi zmianami  

Lokalny Program Rewitalizacji Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/37/10Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 8 listopada 2010.  

Analiza możliwości ograniczania niskiej emisji ze szczególnym uwzględnieniem sektora bytowo-komunalnego, ATMOTERM, 2010

Programy ochrony powietrza. Obowiązek sporządzenia od 1 stycznia 2008 r. spoczywa na Marszałku województwa. Według projektu (z dnia 28 lipca 2011 r.) Ustawy o zmianie ustawy –Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw kompetencje te ma przejąć Zarząd województwa W ramach POP
 diagnoza jakości powietrza 
 źródła emisji odpowiedzialne za jakość powietrza
 szacunkowy obszar występowania przekroczeń stężeń normatywnych
 ilość osób narażonych na działanie zanieczyszczeń
 działania naprawcze, które mają przyczynić się do poprawy stanu czystości powietrza wraz z określeniem poszczególnych celów, zadań, spodziewanych efektów ekologicznych
 monitorowanie realizacji
 określenie obowiązków organów administracji
Programy opracowano głównie ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych (pyłu PM10 i benzo(a)pirenu)
 największy udział w emisji wszystkich substancji mają substancje pochodzące ze źródeł emisji związanej z sektorem komunalno-bytowym, czyli tzw. niskiej emisji
 udział y w emisji pyłu zaw. PM10: źródła powierzchniowe średnio około 70 %, punktowe 17% i liniowe 13 % na obszarach różnych stref
Grupy działań naprawczych
 likwidacja niskosprawnych kotłowni i pieców i zastępowanie ich podłączeniem do miejskich sieci ciepłowniczych, wysokosprawnymi i niskoemisyjnymi kotłami, energią odnawialną
 modernizacja lub likwidacja niskosprawnych kotłowni lokalnych, 
 podwyższenie efektywności wykorzystania energii w obiektach indywidualnych i gminy
 podwyższenie efektywności dostawy energii z sieci ciepłowniczych (modernizacja sieci i węzłów)
Podstawowe problemy:

brak docenienia ważności ochrony powietrza na poziomie państwa, regionu, gminy i społeczeństwa (nieuwzględnianie skutków zanieczyszczenia powietrza –koszty zewnętrzne)
 brak systemowego, globalnego podejścia do działań w ochronie środowiska, odzwierciedlonego w politykach sektorowych, cenowych, podatkach itp.
 niewystarczające instrumenty dla uzyskania założonych efektów (norm)
 mała skuteczność narzędzi prawnych w zakresie możliwości ograniczania niskiej emisji
 problem podziału odpowiedzialności i odpowiednich upoważnień (np. zakazu spalania węgla, wyznaczania stref ograniczonego ruchu oraz kontrolnych) 
 niewystarczający system wspierania wykorzystania odnawialnych źródeł energii w pokrywaniu zapotrzebowania na ciepło
 nierozumienie na poziomie lokalnych władz potrzeby angażowania się w wykorzystanie oze, 
 niska świadomość społeczeństwa w zakresie zanieczyszczenia powietrza i skutków zdrowotnych z tym związanych (przyzwolenie społeczne na np. spalanie odpadów)
 Przybliżona struktura pokrycia potrzeb cieplnych sektora komunalno-bytowego(2010) Źródło: Energetyka cieplna w liczbach –2009, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Warszawa

 ciepło sieciowe z elektrociepłowni i ciepłowni53,0%
 lokalne kotłownie 17,4%
 kotły i piece indywidualne25,9%
 lokalne kotłownie opalane olejem lub gazem 3,0%
 elektryczne ogrzewanie akumulacyjne 0,7%
Praktyki ograniczania emisji w krajach UE
 kompleksowe podejście -do optymalizacji działań odnośnie rożnych źródeł zanieczyszczenia powietrza (transport, mieszkalnictwo itp.), jak i rozwiązań dotyczących perspektywicznych problemów w zakresie energetyki, zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu

 działania w zakresie ochrony powietrza wpisuje się często w plany działań na rzecz ochrony klimatu (SEAP)

 inteligentne sieci energetyczne -zintegrowanie rożnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej, sieci różnych mediów w tym gazu i wody, magazynowanie energii oraz zarządzanie zużyciem energii. Możliwość uzyskania oszczędności energii (w zależności od struktury sieci) od 15% (w przypadku najprostszych narzędzi sterujących) do 40%. Możliwość sterowania emisją zanieczyszczeń do powietrza w zależności od sytuacji meteorologicznej

 normy dotyczące maksymalnej emisji odnoszące się do małych instalacji: Niemcy, Austria, Węgry, Szwecja, Szwajcaria

 popularyzacja systemów eko-znakowania pozwalające konsumentom na świadomy wybór najefektywniejszych i najmniej emisyjnych urządzeń 

 program motywacyjny (Niemcy) dla właścicieli domów jedno i wielorodzinnych -dopłaty do zastąpionego kotła 1 tys. EURO

 CAFE –przykłady najlepszych praktyk (brak) 

4. Kierunki działań. Opracowanie niezbędnych dokumentów o charakterze strategicznym dot. ograniczenia niskiej emisji
Kierunki działań 
4.1Poziom krajowy 

Analiza możliwości ograniczania niskiej emisji ze szczególnym uwzględnieniem sektora bytowo-komunalnego
Rozważenie propozycji wprowadzenia do Prawa ochrony środowiska: 
•obowiązku opracowywania wojewódzkich strategii rozwoju sektora energetyki i ciepłownictwa, spójnej m.in. z POP i POŚ , z uwzględnieniem OZE i koncepcji energetyki rozproszonej (inteligentnych sieci -miasta i gminy)
•narzędzi wdrażania i egzekucji uchwał sejmików województw w zakresie POP (np. w sprawie określania rodzaju lub jakości paliw dopuszczonych)
•podatku od spalania węgla (na poziomie kraju, lub województwa, miasta)
•ulgi podatkowej dla mieszkańców stosujących ogrzewanie niskoemisyjne na obszarach przekroczeń
•dopuszczalnych wartości emisji z urządzeń małej mocy, certyfikatów energetyczno-ekologicznych dla kotłów wraz z opracowaniem procedur kontroli i egzekucji 
•pojęcia niskiej emisji, programów ograniczania niskiej emisji
•jednolitych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ograniczania niskiej emisji lub wytycznych w tym zakresie
Bardziej aktywne uczestnictwo Polski w negocjacjach na poziomie UE, dotyczących kształtu polityki środowiskowej, która uwzględniałaby krajowe uwarunkowania 
•Zapewnienie stałej i efektywnej współpracy pomiędzy ministerstwami (Środowiska, Gospodarki, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju Regionalnego, Rolnictwa i innymi) służącej powstawaniu, w pełni zintegrowanych strategii, polityk i programów
Opracowanie krajowej strategii redukcji niskiej emisji w ramach Krajowego programu ochrony powietrza (uwzględniającej mechanizmy administracyjne i ekonomiczne)
•Opracowanie wytycznych w zakresie metodologii szacowania emisji z niskich źródeł
•Wypracowanie metod liczenia kosztów zewnętrznych –dla uzasadnienia ekonomicznego podejmowanych działań
Opracowanie strategii finansowania działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji w Polsce
•Umieszczanie na listach priorytetowych programów funduszy ekologicznych oraz innych funduszy, działań przyczyniających się do ograniczenia niskiej emisji 
Kształtowanie polityki cenowej nośników energii zorientowanej na promocję paliw niskoemisyjnych oraz odnawialnych źródeł energii 
•Wprowadzenie przez fundusze ekologiczne, instytucje finansowe preferencyjnych pożyczek, dotacji, kredytów na inwestycje związane likwidacją indywidualnych systemów grzewczych opartych na węglu na rzecz wdrożenia systemów scentralizowanych, zastosowania paliw niskoemisyjnych oraz odnawialnych źródeł energii 
Analiza sprawozdań z realizacji POP (w tym PONE), składanych co 3 lata przez marszałków województw do MŚ w kontekście wyników monitoringu jakości powietrza prowadzonego przez GIOŚ
•Opracowanie zmian w strategii redukcji niskiej emisji (w zależności od wyników analizy jw.) 
Określenie zasad udostępniania zasobów baz danych o emisji, rodzaju, jakości, formatu udostępnianych danych
•Stworzenie platformy, na której udostępniane byłyby samorządom dane nt. emisji
Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej na skalę krajową poświęconej niskiej emisji, szkodliwości dla zdrowia (w tym spalania odpadów), możliwości ograniczania zjawiska, z wykorzystaniem dostępnych środków przekazu 
•Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla samorządów z tematyki niskiej emisji, w tym możliwości ograniczania jej wpływu, dostępnych źródeł finansowania działań 
Zaprojektowanie platformy wymiany informacji pomiędzy samorządami w zakresie zagadnień związanych z niską emisją 
•Wspieranie rozwoju narzędzi i innowacyjnych metod wspomagających zarządzanie jakością powietrza, w oparciu o wykorzystanie systemów informacji przestrzennej, geograficznych baz danych, modelowanie tężeń zanieczyszczeń dla oceny efektu działań w zakresie ograniczenia niskiej emisji: 

Etap 1. Opracowanie wytycznych w zakresie tworzenia baz danych PONE, w tym określenie minimalnego zakresu danych i ich formatu wymaganych do zasilenia systemów informacji przestrzennej 

Etap 2. Doskonalenie narzędzi
4.2 Poziom wojewódzki 

Kierunki działań 

Analiza możliwości ograniczania niskiej emisji ze szczególnym uwzględnieniem sektora bytowo-komunalnego
Umieszczanie na listach priorytetowych programów WFOŚiGW i innych funduszy działań przyczyniających się do ograniczenia niskiej emisji
•Określenie jednolitych zasad dofinansowania działań realizowanych w ramach PONE
Analiza składanych przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast oraz

starostów powiatów sprawozdań z realizacji zadań ujętych w POP, w tym zadań z zakresu redukcji niskiej emisji, pod kątem oceny:
•stopnia wdrożenia zadań, 
•osiągniętego efektu ekologicznego
•wpływu na jakość powietrza (na podst. wyników monitoringu prowadzonego przez WIOŚ)
 Wprowadzenie ewentualnych działań korygujących
 Organizowanie spotkań koordynatorów realizacji programów ochrony powietrza z poszczególnych stref w celu wymiany doświadczeń, analizy sytuacji w zakresie stopnia realizacji i efektów prowadzonych działań na obszarze województwa, w tym działań związanych z redukcją niskiej emisji
 Opracowywanie i przedkładanie Ministrowi Środowiska sprawozdań realizacji POP dla województwa (w tym PONE)
Opracowanie spójnej strategii dla całego województwa w zakresie rozwoju energetyki, w tym w oparciu o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE)
Tworzenie w aglomeracjach i dużych miastach systemów informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie, np. poprzez stronę internetową lub elektroniczne tablice informacyjne
•Prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza (szczególnie pyłem PM10 i benzo(a)pirenem), wynikające ze spalania odpadów w kotłach grzewczych
•Prowadzenie kampanii medialnych i informacyjnych dot. możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii w celach grzewczych
•Prowadzenie kampanii medialnych i informacyjnych dot. racjonalnego korzystania z energii cieplnej i elektrycznej
4.3 Poziom lokalny 
(aglomeracje, miasta, gminy)  

Kierunki działań 

Analiza możliwości ograniczania niskiej emisji ze szczególnym uwzględnieniem sektora bytowo-komunalnego
Opracowywanie programów ograniczania niskiej emisji dla miast i gmin, zgodnie z zapisami POP
•Tworzenie regulaminów dofinansowania działań objętych PONE, w których priorytetem jest podłączanie odbiorców indywidualnych do sieci ciepłowniczych
•Opracowywanie i prowadzenie kampanii promocyjno-edukacyjnych mających na celu zachęcenie mieszkańców do przystępowania do PONE i zmiany systemu ogrzewania
•Podłączanie odbiorców indywidualnych do sieci ciepłowniczych lub wymiana źródeł ciepła na nowoczesne, w tym zastosowanie źródeł odnawialnych
•Wdrażanie planów działań krótkoterminowych z uwagi na niską emisję
Opracowanie i wdrażanie lokalnych strategii energetycznych -Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (porozumienie burmistrzów –SEAP)
Opracowanie zaległych założeń do planów lub planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•Uchwalenie przez miasta, gminy założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Opracowanie koncepcji rozbudowy sieci ciepłowniczych 
•Rozbudowa i modernizacje źródeł ciepła, sieci i węzłów cieplnych –w zależności od zapotrzebowania i możliwości
Rozpoznanie dot. możliwości wykorzystania lokalnych źródeł energii, w tym energii odnawialnej dla zaspokojenia potrzeb własnych miasta, gminy w zakresie zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną
•Opracowanie koncepcji wykorzystania lokalnych zasobów energii 
•Wdrażanie koncepcji jw. 
Kontrola gospodarstw domowych w zakresie spalania odpadów w kotłach 
•Wprowadzanie ograniczeń w stosowaniu paliw stałych
•Wzmocnienie kontroli w zakresie zgodności zainstalowanego systemu ogrzewania z projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę
•Rozważenie koncepcji wprowadzenia ulg podatkowych dla mieszkańców stosujących ogrzewanie niskoemisyjne (sieciowe, elektryczne, gazowe, olejowe, OZE) na obszarach przekroczeń
Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy zapisów: 
•określających nakaz stosowania do celów grzewczych i innych potrzeb energetycznych w

nowej zabudowie oraz w innych nowych inwestycjach wyłącznie paliw ekologicznie czystych tzn. z zastosowaniem technologii zapewniających minimalne wskaźniki emisji gazów i pyłów i sukcesywnej przebudowy w tym kierunku zabudowy istniejącej,
•realizujących koncepcje układów przewietrzania miast,
•dot. ograniczenia emisji niezorganizowanej z placów budowy
 Wprowadzanie zapisów dot. ograniczenia niskiej emisji do programów ochrony środowiska 
Wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania dla realizacji programów ochrony powietrza/programów ograniczania niskiej emisji 
•Utworzenie w urzędzie komórki zajmującej się zagadnieniami energetyki i ochrony powietrza
•Wykorzystywanie narzędzi ułatwiających monitoring realizacji zadań np. systemów informacji przestrzennej do prezentacji danych nt. źródeł emisji, w tym z sektora bytowo-komunalnego
Prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza (szczególnie pyłami zawieszonymi PM10 i benzo(a)pirenem), wynikające, miedzy innymi ze spalania odpadów w kotłach grzewczych
•Prowadzenie kampanii informacyjnych dot. możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii w celach grzewczych
•Prowadzenie kampanii informacyjnych dot. racjonalnego korzystania z energii cieplnej i elektrycznej
Niedotrzymywane standardy jakości powietrza, w szczególności w zakresie pyłu PM10 i benzo(a)pirenu –konsekwencje (zdrowie, kary)
Z wyżej wymienionych kierunków działań, wynikają następujące stwierdzenia:

 PONE mogą być skutecznym elementem wykonawczym POP
 Przewidziane w programach działania -znaczące koszty -terminy
 Konieczne jest usunięcie barier dla PONE i uzyskanie wsparcia organizacyjnego i finansowego. Propozycje działań w opracowaniu
 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest rozwiązaniem docelowym (Mapa drogowa UE do bezemisyjnej gospodarki w 2050 r.)
 Podłączenie do sieci –najbardziej optymalne rozwiązanie 
 Dobre praktyki z krajów UE –m. in. normy emisyjne dla małych kotłów powiązanych z systemem ekoznakowania 
 Celowość połączenia działań na rzecz poprawy jakości powietrza z działaniami w zakresie ochrony klimatu i strategii energetycznej oraz włączenia w kompleksowe programy zrównoważonego rozwoju miast i gmin 
5 Charakterystyka obszaru objętego Programem ochrony powietrza
5.1 Położenie i ogólna charakterystyka Gminy Szczawno Zdrój

Wg danych WUS Gminę Szczawno Zdrój zamieszkiwało w 2010 r. (stan na 31 XII 2010 r.) 5598 mieszkańców, a średnia gęstość zaludnienia miasta wg danych WUS wynosiła 380 osób na 1 km2.  Powierzchnia Gminy Szczawno Zdrój wg danych WUS (stan na 2010 r.) wynosiła 1474 ha.

Gmina Szczawno-Zdrój od północnego-zachodu przylega do miasta Wałbrzycha. Od zachodu miasto graniczy z gminą Stare Bogaczowice a od południowego-zachodu z gminą Boguszów Gorce.

Powierzchnia gminy i miasta wynosi 14,74 km2, co stanowi 4,1% powierzchni powiatu i 0,07% powierzchni województwa dolnośląskiego.

Miasto leży w zlewni rzeki Bystrzycy. Głównym ciekiem wodnym jest potok Szczawnik, będący lewym dopływem rzeki Pełcznicy. Zasilany jest głównie wodami Konradówki i lokalnymi ciekami okresowymi. [image: image2.jpg]



RRysunek 1
5.2 Topografia i sposób użytkowania terenu

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój, położona jest w południowo-zachodniej Polsce na Dolnym Śląsku w Sudetach Środkowych.

Rzeźba i ukształtowanie terenu miasta i gminy jest urozmaicone i powiązane z typowymi cechami Kotliny Wałbrzyskiej i otaczających ją Gór Wałbrzyskich. Na topografie terenu ma wpływ dolina potoku Szczawnica. Od wschodu dolina ograniczona jest stokami Wzgórza Giedymina (528 m npm). Natomiast odmienny charakter ma ukształtowanie terenu na zachód od doliny. Występują tu płaskie, rozległe wzgórza, łączące się ze zboczami góry Chełmiec  (850 m npm). Najwyższego wzniesienia w okolicy.

Szatę roślinną na obszarze miasta i gminy stanowią głównie lasy i parki zdrojowe a także zieleńce i ogródki działkowe. W występującym tu zbiorowisku leśnym, wyróżnić można las mieszany górski, las górski i bór mieszany górski. Tereny leśne zajmują 708 ha co stanowi prawie połowę (46,74%) powierzchni gminy. Zbiorowisko to w głównej mierze tworzy parki „szczawnieńskie”. Na terenie parków „szczawnieńskich”, występują rzadko spotykane w Polsce gatunki flory.

Struktura użytkowania funkcjonalno-przestrzennego miasta i gminy Szczano-Zdrój, przedstawia się następująco:

- użytki rolne – 526 ha

- tereny komunikacyjne – 77 ha (drogi – 43 ha, koleje – 34 ha)

- wody – 3 ha

- lasy i grunty zadrzewione – 721 ha

- tereny zabudowane i zurbanizowane 145 ha (mieszkaniowe – 74 ha, przemysłowe – 5 ha, 
   rekreacyjno-wypoczynkowe – 26 ha, inne – 40 ha)

- użytki kopalne – 1 ha

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę terenów mieszkaniowych i komunikacyjnych z uwagi na ich wpływ na jakość powietrza w Gminie Szczawno Zdrój. Tereny przemysłowe, a dokładniej zakłady na nich zlokalizowane zostaną przedstawione w dalszej części opracowania.

Tereny mieszkaniowe

Tereny mieszkaniowe zajmują ok. 5% a tereny rekreacyjno-uzdrowiskowe ok. 2% powierzchni miasta i gminy.

W skład struktury budownictwa mieszkaniowego wchodzi system obiektów wolnostojących jednorodzinnych, willowych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz wielorodzinnych obiektów budownictwa komunalnego, typowego dla początku XX wieku i drugiej jego połowy. Do terenów mieszkaniowych należy również zaliczyć obiekty budownictwa uzdrowiskowego o zróżnicowanej kubaturze.

W obrębie miasta Szczawno Zdrój można wyodrębnić wyraźne jego części:

- Centrum zdrojowe (sanatoria i obiekty z funkcją uzdrowiskową)

- Południowa dzielnica mieszkaniowo usługowa (charakterystyczna zabudowa miasta 
   przemysłowego z przełomu XIX i XX wieku)

- Południowo-Zachodnia dzielnica mieszkaniowa o charakterze willowym 

- Zachodnia dzielnica mieszkaniowa także o charakterze willowym

- Północno-Zachodnia dzielnica miasta o zabudowie jednorodzinnej. Teren ten znajduje się za 
  wiaduktem kolejowym, który wyraźnie dzieli tę część miasta

- Północna dzielnica to przedwojenne wille a także nowa zabudowa o cechach typowej 
    architektury wielomieszkaniowej („blokowej”) budownictwa powojennego

- Północno-Wschodnia dzielnica mieszkaniowo-usługowa

Tereny komunikacyjne

Szczano Zdrój ma połączenia drogowe z ośrodkami wojewódzkimi Dolnego Śląska. Z Wrocławiem przez Wałbrzych, z Jelenią Górą przez Kamienną Górę a z Legnicą przez Świebodzice.

Połączenie kolejowe zapewnia szlak Wrocław – Jelenia Góra, który nie przebiega bezpośrednio przez Szczawno Zdrój. Najbliższy dworzec kolejowy znajduje się w Wałbrzychu w odległości 4 km od Szczawna Zdroju. Obydwa miasta łączy regularna miejska komunikacja autobusowa.

Przez Szczawno Zdrój przebiegają dwie drogi wojewódzkie: z Kamiennej Góry do Świebodzic (nr 376) i z Dobromierza do Sobięcina (nr 375). Przebieg tych dróg jest bardzo uciążliwy dla uzdrowiskowej funkcji Szczawna Zdroju.

W obrębie miasta występuje także sieć dróg i ulic lokalnych a także trasy spacerowe i strefy wyłączone z ruchu kołowego.

Drogi krajowe w przeważającej części są w fatalnym stanie. Stan dróg lokalnych jest bardzo zróżnicowany. Także nawierzchnia tych dróg jest zróżnicowana. Występuje tu kostka brukowa jak i nawierzchnia asfaltowa.

Łączna długość dróg na terenie miasta wynosi 24,4 km z tego 6 km to długość dróg wojewódzkich. Ogółem poza drogami wojewódzkimi jest 51 ulic i 3 place.

Z roku na rok rośnie również ilość pojazdów zarejestrowanych na terenie miasta, co znacząco przyczynia się do pogorszenia nie tylko klimatu akustycznego w mieście, ale również jakości powietrza. Poziom hałasu komunikacyjnego zależy od wielu czynników, m.in. od:

· natężenia ruchu,

· prędkości przejeżdżających pojazdów,

· stanu technicznego pojazdów poruszających się po drodze,

· rodzaju i stanu nawierzchni drogi.

W/w czynniki mają również zdecydowany wpływ na emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych.

Ograniczona ilość tras obwodowych wokół Szczawna-Zdroju, stanowi bardzo poważny mankament. Oznacza to bowiem, że obsługa ruchu tranzytowego odbywa się z wykorzystaniem ulic miejskich, pokrywających się z przebiegiem dróg wojewódzkich. Tym samym ruch lokalny i tranzytowy koncentruje się na głównych ciągach miasta. Na terenie miasta transport zbiorowy obsługiwany jest przez Śląskie Konsorcjum Autobusowe.
5.3 Warunki klimatyczne i parametry meteorologiczne wpływające na jakość powietrza i wyniki modelowania

Istotny wpływ na poziom stężenia pyłu mają warunki meteorologiczne. Od warunków meteorologicznych zależy:

· emisja pyłu pierwotnego (temperatura powierza, prędkość wiatru, natężenie promieniowania słonecznego, wilgotność),

· emisja zanieczyszczeń gazowych, z których w atmosferze formuje się pył wtórny (temperatura powietrza, prędkość wiatru, natężenie promieniowania słonecznego, wilgotność),

· intensywność rozpraszania zanieczyszczeń w atmosferze (prędkość i kierunek wiatru, stan równowagi atmosfery, wysokość warstwy mieszania),

· pochłanianie przez podłoże, przemiany i wymywanie zanieczyszczeń atmosfery (opady atmosferyczne, wilgotność, temperatura, natężenie promieniowania słonecznego),

· transport zanieczyszczonych mas powietrza (zanieczyszczenia wtórne i pierwotne) znad innych obszarów ze źródłami emisji (kierunek i prędkość wiatru w warstwie mieszania, opady, natężenie promieniowania słonecznego),

· unos pyłu z zapylonych bądź nieutwardzonych powierzchni, w tym wtórny unos pyłów osiadłych wcześniej (prędkość wiatru, wilgotność powietrza i podłoża, stan równowagi atmosfery).

Klimat na terenie Dolnego Śląska ma wyraźne cechy klimatu umiarkowanego ciepłego morskiego a silne urozmaicenie rzeźby decyduje o jego piętrowości w górach. Średnia roczna temperatura powietrza kształtuje się na poziomie 8,5 ° C . W miesiącu styczniu wynosi ona -1,1 ° C a w lipcu 18,8 ° C . W ciągu roku amplitudy temperatur średnich dochodzą do 19 stopni na nizinie.

Klimat okolic Szczawna Zdroju zbliżony jest do wałbrzyskiego. Jest to klimat podgórski, lekko bodźcowy i orzeźwiający. Częsta jest tu zmienność pogody i zróżnicowanie pomiędzy minimalnymi i maksymalnymi temperaturami. Wpływ ma na to ukształtowanie terenu obszaru Szczawna Zdroju. Istotną rolę w tej strefie klimatycznej, odgrywają wiejące z dużą szybkością, ciepłe i suche wiatry fenowe. W porze letniej przeważają ochładzające wiatry z północnego-zachodu a w porze zimowej, ocieplające wiatry południowo-zachodnie. Spora ilość roślinności na tym terenie, powoduje zatrzymywanie wilgoci i wpływa tonizująco na warunki bioklimatyczne.

Różnice temperatury powietrza w różnych punktach miasta, zamykają się w granicach 60C. Przeciętna temperatura powietrza wynosi:

- w miesiącach wiosennych (marzec-maj)
    około 6,6 0C

- w miesiącach letnich (czerwiec-sierpień)

16,4 0C

- w miesiącach jesiennych (wrzesień-listopad)

  6,6 0C

- w miesiącach zimowych (grudzień-luty)

- 0,6 0C

Położenie miasta w dolinie Szczawnica powoduje, że wiatry występujące na tym obszarze, są słabo odczuwalne w najniższych miejscach (Centrum uzdrowiskowe). Lato jest na ogół chłodne, jak również okres zimowy. Jednak nie nazbyt mroźny.

Istotne jest, że kierunek wiatru i jego prędkość ma decydujący wpływ na sposób dyspersji zanieczyszczeń. Prędkość wiatru wpływa na czas pozostawania zanieczyszczeń w pobliżu źródeł emisji, czas transportu zanieczyszczeń z innych obszarów emisyjnych, wielkość emisji wtórnej niezorganizowanej.

Warunki pogodowe, w których jakość powietrza ulega pogorszeniu:

· niskie temperatury, a zwłaszcza spadek temperatury poniżej 0 °C, z czym związana jest większa emisja na skutek wzmożonego zapotrzebowania na ciepło,

· tworzenie się układów wyżowych o słabym gradiencie ciśnienia, z którymi związane są okresy bezwietrzne lub o małych prędkościach wiatrów (brak przewietrzania miasta),

· dni z mgłą, wskazujące często na przyziemną inwersję temperatury, hamującą dyspersję zanieczyszczeń (występujące najczęściej w okresie jesienno-zimowym),

· okresy następujących po sobie kilku, a nawet kilkunastu dni bez opadów (brak wymywania zanieczyszczeń).

Warunki pogodowe, w których jakość powierza ulega polepszeniu:

· duże prędkości wiatrów (lepsze przewietrzanie),

· dni z opadem, co zapewnia oczyszczanie powietrza (wymywanie zanieczyszczeń),

· dni ciepłe, słoneczne, sprzyjające powstawaniu pionowych prądów powietrza (konwekcja) zapewniając wynoszenie zanieczyszczeń.

5.4 Dane demograficzne i ich wpływ na jakość powietrza

Wg danych umieszczonych w „Programie Ochrony Środowiska dla Uzdrowiskowej gminy miejskiej Szczawno Zdrój” (dane BDR z 2007r.), ludność miasta ogółem liczyła w 2011r. 5946 mieszkańców w tym 2806 mężczyzn i 3140 kobiet (GUS – spis powszechny).
Jak w każdym mieście, ilość mieszkańców decyduje o ilości wytwarzanych odpadów i zanieczyszczeń. Szczególnie istotne są zanieczyszczenia powietrza. Zanieczyszczenia te są związane przede wszystkim ze spalaniem paliw dla celów grzewczych i ruchem komunikacyjnym pojazdów. Przeważnie ruch pojazdów i związana z nim emisja zanieczyszczeń do powietrza w zaokrągleniu, średniorocznie jest stała w okresach wiosenno-letnich i jesienno-zimowych. Natomiast emisja zanieczyszczeń związana z celami grzewczymi jest zdecydowanie wyższa w okresie zimowym.

Niekorzystne warunki meteorologiczne (niska temperatura, prędkości wiatru poniżej 1,5 m/s oraz występowanie inwersji temperatury) powodowały kumulowanie się zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery.

Wg autorów Raportu o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2011r. (opracowany w Wydziale monitoringu środowiska WIOŚ), szczególnie trudna sytuacja występuje w miejscowościach zlokalizowanych w kotlinach górskich, często charakteryzujących się znacznym odsetkiem budynków o dużych stratach ciepła i przestarzałymi systemami grzewczymi (piece węglowe, kotły węglowe starego typu). Tu, w przypadku Szczawna Zdroju istnieje taki stan.

5.5 Wpływ planów zagospodarowania przestrzennego obszaru na aspekty związane z jakością powietrza

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są podstawowym instrumentem wpływających na poprawę stanu gospodarki przestrzennej miasta. Gospodarka przestrzenna stanowi bazę wyjściową do podejmowania decyzji o dalszym rozwoju miasta, umożliwia wieloletnie planowanie inwestycji miejskich zapewniając przez to efektywne wykorzystanie terenów miasta oraz zapobiegając powstawaniu chaotycznej zabudowy, niesprzyjającej przewietrzaniu miasta. 

Uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju, nr XL VI/17/98 z dnia 8 czerwca 1998r., zmienioną  kolejnymi uchwałami (ostatnia z dn. 11 czerwca 2012r.), zatwierdzono Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Szczawno Zdrój.
Studium określa uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta w podziale na następujące grupy problemowe uwarunkowań: przyrodnicze, kulturowe, społeczne, ekonomiczne, infrastrukturalne i strukturalne jako zjawiska (czynniki) sprzyjające rozwojowi przestrzennemu miasta i ograniczające jego możliwości rozwoju.

Wśród uwarunkowań przyrodniczych wspierających rozwój wymienia się m.in.

· położenie w obszarze Zielonych Płuc Polski,

· położenie miasta poza zasięgiem negatywnego oddziaływania dużych ośrodków miejskich i przemysłowych, co wpływa bardzo korzystnie na jakość środowiska przyrodniczego, a tym samym warunki życia ludności.

Wśród uwarunkowań przyrodniczych ograniczających i hamujących rozwój wymienia się m.in.

· przebieg przez obszar miasta dróg wojewódzkich nr 375 i 376 o bardzo dużym natężeniu ruch samochodowego, konsekwencją którego jest duża emisja spalin i hałasu obniżająca znacznie warunki życia mieszkańców miasta,
· mały udział urządzonej zieleni miejskiej w ogólnej powierzchni miasta.
Wśród uwarunkowań społeczno – gospodarczych wspierających rozwój wymienia się m.in.
· stosunkowo wysoki poziom kwalifikacji zawodowych społeczeństwa w regionie,

· wysoki poziom wyposażenia w usługi,

· korzystne warunki mieszkaniowe.

Wśród uwarunkowań społeczno – gospodarczych ograniczających i hamujących rozwój wymienia się m.in.
· wysoki poziom bezrobocia strukturalnego,

· brak funduszy celowych na działalność społeczno – gospodarczą,

· stagnacja i ograniczony rozwój zaplecza uzdrowiskowego.

Wśród uwarunkowań infrastrukturalnych wspierających rozwój wymienia się m.in.
· częściowo wykonaną i planowaną do zakończenia, modernizację i budowę dróg obwodowych Wałbrzycha w strefie przylegającej do granic Szczawna Zdroju dla usunięcia z jego obszaru ruchu tranzytowego w tym ruchu pojazdów ciężkich.
· dostępność do sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia,
· dobra dostępność do krajowej sieci elektroenergetycznej wysokich napięć – linie napowietrzne o wartości 110 kV, przebiegające w okolicy granic miasta,
Wśród uwarunkowań infrastrukturalnych ograniczających i hamujących rozwój wymienia się m.in.
· brak komunikacji kolejowej,

· znaczna odległość od źródeł energii elektrycznej i tym samym wyższa cena energii elektrycznej,

· zły stan gazociągów oraz zaniżone średnice w stosunku do aktualnych potrzeb,

· niedostateczna ilość ścieżek rowerowych
· ograniczone środki finansowe na rozwój sieci infrastruktury technicznej oraz modernizację dróg.
Wśród uwarunkowań strukturalno-przestrzennych ograniczających i hamujących rozwój wymienia się m.in.
· brak obwodnicy, wymuszający przebieg ruchu tranzytowego przez centrum miasta,

· brak połączeń kolejowych dla ruchu pasażerskiego,

· ograniczenia i uciążliwości spowodowane przebiegiem ruchu tranzytowego przez miasto,
5.6 Obiekty i obszary chronione

Na terenie gminy znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Kopuły Chełmca (zajmuje 610 ha powierzchni = 16,2% całkowitej powierzchni Obszaru) oraz obszar Otuliny Książańskiego Parku Krajobrazowego. Z innych obiektów wyróżnić należy dwa parki urządzone w stylu angielskim: Park Zdrojowy im. H. Wieniawskiego oraz Park Szwedzki. Znajduje się w nich około 180 gatunków drzew i krzewów rodzimych lub aklimatyzowanych, w tym wiele okazów uznanych za pomniki przyrody. Zgodnie z załącznikiem do uchwały RM w Szczawnie-Zdroju nr XLII/35/09, na terenie miasta a przede wszystkim na terenie parków zdrojowych, znajduje się 127 pomników przyrody. Stanowią je głównie buki, klony, cisy, dęby i lipy. 
Ujęcia wód podziemnych, zwłaszcza wód mineralnych, objęte są strefami ochronnymi. Na obszarze Szczawna Zdroju występują następujące ujęcia wód mineralnych: „Mieszko”, „Dąbrówka”, „Młynarz” i „Marta”. Ujęcia te wiążą się z wyznaczonym obszarem górniczym dla złoża wód leczniczych i podlegają szczególnej ochronie. Powierzchnia obszaru wynosi ponad 12 ha. Wody występujące w Szczawnie Zdroju to głównie, szczawy wodorowęglanowe sodowe lub wapniowe. Głębokość źródeł waha się od 4,0 do 4,5 m ppt..

Na terenie miasta wyznaczono także trzy strefy ochrony uzdrowiskowej dla obszarów chronionych. Przebieg stref ochrony uzdrowiskowej, został dostosowany do stanu zgodnego z obowiązującym ich przebiegiem na obszarze gminy.

Na terenie miasta znajduje się obszar prawnie chroniony Natura 2000 – dyrektywa  siedliskowa dla obszarów ochrony siedlisk „Masyw Chełmca”

Poza powojenną zabudową Szczawna Zdroju, obiekty i architektura w nim występująca zaliczana jest do obiektów zabytkowych.

6 Charakterystyka techniczna i ekologiczna instalacji, urządzeń i rodzajów powszechnego korzystania ze środowiska, które mają największy wpływ na poziomy substancji w powietrzu, sposoby zmniejszenia ich szkodliwego działania

Stosowane procesy energetyczne, technologiczne, różnorodność jakościowa stosowanych paliw oraz stosowane urządzenia mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko stanowią kluczowe elementy wymagające analizy przy dokonywaniu charakterystyki instalacji, urządzeń i sposobów powszechnego korzystania ze środowiska. 

Inwentaryzacją emisji pyłu PM10 objęto instalacje, urządzenia i sposoby powszechnego korzystania ze środowiska, które miały znaczący udział w emisji pyłu PM10. Poniżej przedstawiono opis głównych rodzajów źródeł emisji i odpowiadające im typy emitorów.

Tabela 1. Rodzaje źródeł emisji i typy emitorów.

	Źródła
	OPIS Źródeł
	EMITORY
	opis Emitorów

	Źródła punktowe
	źródła technologiczne oraz spalania energetycznego
	emitory punktowe
	głównie emitory punktowe, pionowe otwarte lub zadaszone (tzw. kominy)

	Źródła powierzchniowe
	obszary będące źródłami tzw. „niskiej emisji” (również obszary emisji z „małych dróg)
	emitory powierzchniowe
	siatka prostokątna obejmująca dany obszar

	Źródła liniowe
	drogi
	emitory liniowe
	podział drogi na mniejsze proste odcinki


6.1 Charakterystyka techniczno-ekologiczna punktowych źródeł emisji 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych ze źródeł przemysłowych zależy w największym stopniu od stosowanego procesu technologicznego oraz rodzaju i jakości urządzeń ograniczających tę emisję do środowiska. Wielkość źródeł emisji, stan techniczny instalacji i urządzeń oraz ich lokalizacja są decydującymi czynnikami, które wpływają na stopień uciążliwości danego źródła na środowisko. Źródła punktowe rozumiane jako duże instalacje spalania paliw oraz źródła technologiczne mają znaczny udział w ładunku pyłu PM10 emitowanego ze źródeł zlokalizowanych na terenie miasta. 

Warunki korzystania ze środowiska oraz zasady ochrony środowiska określa ustawa – Prawo ochrony środowiska. Z mocy ww. ustawy korzystanie ze środowiska wykraczające poza ramy korzystania powszechnego może być obwarowane obowiązkiem uzyskania pozwolenia ustalającego w szczególności zakres i warunki tego korzystania, wydanego przez właściwy organ ochrony środowiska. W związku z powyższym ustawa – Prawo ochrony środowiska stanowi podstawę do działań zmierzających do ograniczenia oddziaływania na środowisko podmiotów korzystających ze środowiska.

6.2 Charakterystyka techniczno-ekologiczna powierzchniowych źródeł emisji 

Emisja ze źródeł sektora bytowo-komunalnego oraz sektora usług i użyteczności publicznej, tzw. niska emisja, obejmuje swoim zasięgiem głównie małe kotłownie oraz paleniska domowe.

W celu scharakteryzowania powierzchniowych źródeł emisji na terenie Szczawna Zdrój, konieczne jest przeanalizowanie przede wszystkim tych rejonów miasta, dla których dostępność systemu ciepłowniczego miasta jest ograniczona. 

Większość budynków wielorodzinnych zasilanych jest z lokalnych kotłowni w większości gazowych, natomiast budynki jednorodzinne w większości posiadają indywidualne ogrzewanie (piecowe lub c.o.), z wykorzystaniem jako paliwa głównie węgla, gazu lub rzadziej oleju.

Potrzeby cieplne miasta są pokrywane z kotłowni lokalnych oraz kotłów indywidualnych.

Występująca na danym terenie struktura paliwowa wśród korzystających z indywidualnych źródeł ciepła jest bardzo istotna ze względu na jakość powietrza.  Praktyka stosowana w całej Polsce wskazuje,  iż  w domowych kotłowniach nie tylko spalane są ww. paliwa ale również odpady, takie jak.: plastik, guma, papier itp. Zjawisko to powoduje zwiększone zanieczyszczenie powietrza szczególnie w okresie grzewczym, a toksyczne związki oraz pyły, uwalniane do atmosfery podczas spalania paliw jak i odpadów mają fatalny wpływ na zdrowie społeczeństwa. 

Eksploatacja domowych pieców grzewczych odbywa się w ramach tzw. powszechnego korzystania ze środowiska i w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska nie wymaga uzyskania pozwoleń na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza. W przypadku sektora bytowo-komunalnego nie ma opracowanych skutecznych i ekonomicznie zasadnych metod redukcji zanieczyszczeń poprzez urządzenia ochronne. 

Brak podstaw prawnych do zarządzenia wymiany starych, niskosprawnych i nieekologicznych kotłów i pieców węglowych przez osoby fizyczne jest poważną barierą do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia ich oddziaływania na jakość powietrza. Dlatego też podejmowane działania powinny być w pierwszej kolejności skierowane na większe uświadomienie społeczeństwa i propagowanie szerszego wykorzystania paliw niskoemisyjnych, bardziej przyjaznych środowisku, których wykorzystanie przyczyni się do zmniejszenia tzw. niskiej emisji, jak również wyeliminuje spalanie odpadów.

6.3 Charakterystyka techniczno-ekologiczna źródeł liniowych

Na wielkość stężenia pyłu PM10 w powietrzu wpływ ma również komunikacja. Poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego jest zależny od natężenia ruchu na poszczególnych trasach komunikacyjnych. Duże znaczenie dla jakości powietrza, szczególnie w miastach ma zwarta zabudowa, ponieważ w znacznym stopniu ogranicza wymianę mas powietrza. Efektem tego jest gromadzenie się pyłu w przyziemnej warstwie atmosfery. Wielkość emisji ze źródeł komunikacyjnych zależna jest od ilości i rodzaju samochodów oraz rodzaju stosowanego paliwa jak również od procesów związanych ze zużyciem opon, hamulców a także ścierania nawierzchni dróg. Emisję związaną z ww. procesami zalicza się do tzw. emisji pozaspalinowej. Dodatkowy wpływ na wielkość emisji pyłu PM10 ma tzw. emisja wtórna (z unoszenia) pyłu PM10 z nawierzchni dróg. 
System komunikacyjny ma istotny wpływ na stan jakości powietrza głównie z tytułu transportu drogowego, w tym przede wszystkim ruchu tranzytowego pojazdów ciężkich. 

W Szczawnie Zdroju, największe potencjalne zagrożenie występuje zatem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 375 oraz 376 ze względu na duże natężenie ruchu.

Sąsiedztwo wymienionych arterii komunikacji drogowej z obszarami wymagającymi zapewnienia właściwych standardów jakości powietrza powoduje, że obszary te należy sklasyfikować jako miejsca potencjalnego zagrożenia. Na stan zanieczyszczenia powietrza istotny wpływ wywierać może również ruch tranzytowy, powodujący np. zwiększony udział pojazdów ciężarowych w ogólnej liczbie pojazdów.

Sieć dróg na terenie miasta jest stale modernizowana i przebudowywana.  Jednak ciągły wzrost ruchu samochodowego pociąga za sobą degradację stanu technicznego dróg, zmniejszenie przepustowości ruchu (zatłoczenie ulic w godzinach szczytu 07:00 – 08:00, 15:00 – 17:00), a co za tym idzie zwiększenie hałasu komunikacyjnego i wzrost zanieczyszczeń w powietrzu.

Ścieżki rowerowe nie stanowią alternatywy dla ruchu samochodowego, ponieważ ich sieć jest niedostateczna, a dodatkowo nie sprzyjają temu warunki klimatyczne.

W celu redukcji emisji pyłu PM10 ze źródeł liniowych warto kontynuować działania polegające na poprawie stanu technicznego dróg już istniejących (w tym również likwidacja nieutwardzonych poboczy). Bardzo ważną rolę odgrywają także działania koncentrujące się na pozyskaniu rezultatu, jakim jest zwiększenie płynności ruchu w mieście (zdecydowane działania zmieniające lub usprawniające inżynierię ruchu). Dodatkowym istotnym elementem przyczyniającym się do zmniejszenia emisji wtórnej z dróg, powinno być utrzymanie ulic w czystości, które korzystnie wpływa na zmniejszenie unosu pyłu z dróg również w okresie bezopadowym.

7 Bilanse zanieczyszczeń pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska, z powszechnego korzystania ze środowiska i napływów, które mają wpływ na poziomy substancji w powietrzu

W pierwszej części niniejszego rozdziału przedstawiono wyniki inwentaryzacji emisji pyłu PM10 ze źródeł punktowych, liniowych oraz powierzchniowych, natomiast w drugiej części przeprowadzono analizę udziałów poszczególnych źródeł w emisji pyłu PM10 i dokonano bilansu ilościowego pyłu PM10 w ramach każdej grupy źródeł emisji. 

7.1 Inwentaryzacja emisji ze źródeł punktowych 

Inwentaryzacja źródeł emisji punktowej polegała na zgromadzeniu informacji o jednostkach organizacyjnych znajdujących się na terenie miasta, z uwzględnieniem wielkości jednostki, struktury organizacyjnej oraz procesów wpływających na wielkość emisji pyłu PM10. 

W Szczawnie Zdroju emitentami pyłu PM10 są głównie domowe paleniska lub kotły opalane węglem kamiennym lub innym paliwem stałym. W mniejszości punkty i zakłady usługowe. Na terenie gminy i miasta brak zakładów przemysłowych. Natomiast obiekty infrastruktury uzdrowiskowej ogrzewane są z kotłowni gazowych o niskiej emisji pyłu PM10. Wskaźniki emisji dla obszaru Szczawna Zdrój zwiększają przylegające do niego przygraniczne strefy dzielnic Wałbrzycha, w których również występują punktowe źródła emisji (domowe paleniska lub kotły opalane węglem kamiennym lub innym paliwem stałym). Zwłaszcza od strony zachodniej ze względu na przeważające z tego kierunku wiatry i ruchy powietrza..

Tabela 2. Przyjmowane do obliczeń wartości temperatur wylotu gazów odlotowych

	Temperatura wylotu
	ºC
	K

	Paliwa stałe
	170
	443

	Olej
	180
	453

	Gaz
	180
	453

	Procesy technologiczne inne
	20
	293

	Procesy cieplne (suszarki, przetapianie złomu itp.)
	50
	323


Tabela 3. Przyjmowane wartości prędkości wylotu

	Prędkości
	m/s

	Procesy technologiczne – emitory otwarte
	5

	Spalanie – gaz
	1

	Spalanie - olej, węgiel
	5

	Emitory zadaszone i poziome
	0,01


Dodatkowo określono i uwzględniono w obliczeniach rozprzestrzeniania emisji roczny profil zmienności emisji punktowej, co jest szczególnie istotne w przypadku spalania paliw do celów grzewczych. 
7.2 Inwentaryzacja emisji ze źródeł powierzchniowych 

W obliczeniach emisji powierzchniowej uwzględniono następujące rodzaje źródeł:

· źródła sektora bytowo-komunalnego,

· źródła sektora usług i użyteczności publicznej,

· źródła emisji w postaci, lokalnych dróg.

Wielkość emisji pyłu PM10 z tych obszarów przedstawiono w części dotyczącej bilansu emisji ze źródeł powierzchniowych.
Oszacowania wielkości emisji powierzchniowej dokonano mnożąc znaną wielkość zużycia energii, w zależności od rodzaju paliwa, przez odpowiednie wskaźniki emisji pyłu PM10 wyrażone w g/GJ, natomiast w przypadku źródeł emisji w postaci małych, lokalnych dróg, emisje obliczono wykorzystując dane nt. natężenia ruchu i rodzaju pojazdów. 

Znana wielkość zużycia energii (zależnie od rodzaju urządzenia grzewczego i rodzaju paliwa) w połączeniu z odpowiednim wskaźnikiem emisji pozwala wyliczyć wielkość emisji zanieczyszczeń.

Do obliczeń emisji pyłu PM10 przyjęto następujące wskaźniki:

Tabela 4. Zestawienie wskaźników emisji pyłu PM10 dla kotłów domowych

	Rodzaj paliwa
	Jednostka
	Wskaźnik emisji pyłu PM10

	gaz
	[g/GJ]
	1*

	węgiel
	[g/GJ]
	325**

	olej opałowy
	[g/GJ]
	5*


*Wskaźnik emisji pyłu PM10 wg EMEP-CORINAIR Emission Inventory Guidebook

** źródło: Duża emisja z małych, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze, Katarzyna Matuszek (opublikowane w kwartalniku AGROENERGETYKA 3 (13)/2005).

Biorąc pod uwagę fakt, iż wielkość emisji ze źródeł powierzchniowych nie jest stała i podlega znacznym wahaniom zarówno w ciągu doby jak i w ciągu roku, określono dla źródeł powierzchniowych roczny i dobowy profil zmienności emisji, które uwzględniono w obliczeniach rozprzestrzeniania się emisji pyłu PM10. 
7.3 Inwentaryzacja emisji ze źródeł liniowych

Główne źródło emisji zanieczyszczeń ze źródeł linowych w Szczawnie Zdroju stanowi ruch komunikacyjny na drogach wojewódzkich, miejskich i lokalnych, odpowiedzialny za powstawanie emisji pyłu  PM10 w wyniku:

· spalania paliw w silnikach,

· ścierania jezdni, opon i hamulców (emisja pozaspalinowa),

· unoszenia drobin pyłu w wyniku wzniecania go z powierzchni na skutek ruchu pojazdów (emisja wtórna).

Emisja pyłu zawieszonego PM10 ze wszystkich ujętych w powiecie Wałbrzyskim odcinków dróg w 2007 roku wyniosła blisko 47,5 Mg/rok.

Emisja liniowa zajmuje wśród źródeł zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 Gminy Szczawno Zdrój ostatnie, trzecie miejsce. 

Inwentaryzacją objęto 4 grupy pojazdów:

· samochody osobowe, 

· samochody dostawcze,

· samochody ciężarowe,

· autobusy.

Metodyka obliczania emisji spalinowej oraz przyjęte wskaźniki emisji są zgodne ze „Wskazówkami dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony powietrza”. Przy obliczaniu emisji wtórnej, zastosowano metodykę EPA AP-42 (część 13.2.1 „Paved Roads”). Przyjęte wskaźniki emisji wtórnej zawierają w sobie emisję z procesów zużycia opon, hamulców, a także ścierania nawierzchni dróg i zależą od natężenia pojazdów na drodze. Przedstawiono je w poniższej tabeli.

Tabela 5. Wskaźnik emisji wtórnej i pozaspalinowej 

	Wskaźnik emisji pozaspalinowej i wtórnej 

E [g/km×poj.]
	Natężenie ruchu pojazdów

[poj./dobę]

	0,2483
	500 - 10000

	0,1332
	powyżej  10000


Z uwagi na duże wahania wielkości natężenia ruchu w czasie doby (w godzinach porannych - dojazdy do pracy,  popołudniowych - powroty do domu) oraz mniejsze wahania roczne określono dla źródeł liniowych profile zmienności emisji: dobowe i roczne. 

7.4 Bilanse zanieczyszczeń pochodzących z poszczególnych źródeł 

Z przeprowadzonej na potrzeby realizacji programu ochrony powietrza inwentaryzacji źródeł emisji do powietrza z terenu Gminy Szczawno Zdrój wynika, że wielkość ładunku pyłu PM10 w 2011 wyniosło53(µg/m3)- Średnia roczna, co stanowi  133% normy oraz   72,22(µg/m3) w sezonie grzewczym, co stanowi180,5% normy. Główne źródło emisji zanieczyszczeń stanowi w sezonie grzewczym wykorzystanie przestarzałego systemu grzewczego, czego dowodem j3est emisja pyłów poza sezonem grzewczym na poziomie  16,67(µg/m3) , co stanowi zaledwie 41,67% dopuszczalnych stężeń pyłów zawieszonych 

Całkowita wielkość emisji pyłu PM10 jest sumą emisji: punktowej, liniowej oraz powierzchniowej. 
Emisja ze źródeł punktowych   W Szczawnie Zdroju niema zakładów przemysłowych !!!
Emisja ze źródeł liniowych

Największe ładunki emisji zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 pochodzenia komunikacyjnego występują wzdłuż dróg wojewódzkich i lokalnych (miejskich).

Struktura pojazdów poruszających się po ulicach  jest różna dla poszczególnych odcinków dróg i zależna od ich charakteru. Jest także różna w różnych porach dnia. Podwyższona emisja występuje w godzinach porannych i wczesno popołudniowych (dojazd i powrót z pracy)  Poniżej przedstawiono wyliczoną średnią strukturę poszczególnych pojazdów dla miasta.
[image: image3.png]9%

5%

W samochody
osobowe

W samochody
dostawcze

m samochody
cigzarowe

W autobusy miejskie





Rysunek 2. Średnia struktura ruchu pojazdów w Szczawnie Zdroju w 2007 r.
Tabela 6. Natężenie ruchu w Szczawnie Zdrój z podziałem na typy pojazdów

	Lokalizacja pomiaru
	2005
	2010
	2015 

(PROGNOZA)
	2020 

(PROGNOZA)
	2025 

(PROGNOZA)

	
	suma
	s.os
	s.cię
	suma
	s.os
	s.cię
	suma
	s.os
	s.cię
	suma
	s.os
	s.cię
	suma
	s.os
	s.cię

	STARE BOGACZOWICE-SZCZAWNO ZDRÓJ (375)
	1714
	90,8%
	8%
	2764


	91,1%
	7,4%
	2343
	92%
	7,2%
	2701
	92,5%
	6,8%
	3085
	92,9%
	6,5%

	SZCZAWNO ZDRÓJ/PRZEJŚCIE/ (375)
	12945
	88,8%
	7,9%
	11277


	87,5%
	8,4%
	17600
	90,5%
	7,1%
	20246
	91,1%
	6,8%
	23084
	91,7%
	6,5%

	WAŁBRZYCH-SZCZAWNO ZDRÓJ (376
	25960
	90,1%
	7,5%
	11297


	92%
	6,4%
	35415
	91,5%
	6,8%
	40793
	92,0%
	6,5%
	46564
	92,6%
	6,1%

	SZCZAWNO ZDRÓJ-JABŁÓW (376)
	2369
	92,4%
	6,9%
	1273


	93,3%
	5,3%
	3247
	93,2%
	6,3%
	3748
	93,7%
	6%
	4286
	94,1%
	5,6%


POMIAR RUCHU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W 2005 ROKU

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ŚREDNI DOBOWY RUCH W PUNKTACH POMIAROWYCH W 2005 ROKU
Rozważając emisję liniową należy przeanalizować, jakie rodzaje pojazdów najbardziej wpływają na wielkość emisji pyłu PM10. W poniższej tabeli przedstawiono wielkość emisji pyłu PM10 w podziale na poszczególne kategorie pojazdów oraz wielkość emisji pozaspalinowej i wtórnej.
 Tabela 7. Wielkość emisji zanieczyszczeń ze źródeł liniowych według rodzajów pojazdów (emisja spalinowa) oraz emisja pozaspalinowa i emisja wtórna

	Kategoria pojazdów/emisja pozaspalinowa i wtórna
	Emisja pyłu PM10 [Mg/rok]

	samochody osobowe
	1,700

	samochody dostawcze
	2,045

	samochody ciężarowe
	6,385

	autobusy miejskie
	3,516

	emisja pozaspalinowa i wtórna
	24,813

	SUMA
	38,459


Samochody ciężarowe i dostawcze, pomimo że nie stanowią większości na terenie miasta (ok. 17 % + 5% = 22% ogólnej liczby pojazdów), stanowią największe źródło emisji ze spalania paliw, spośród analizowanych kategorii pojazdów.

[image: image4.png]W emisja pozaspalinowa i
wtorna

5% W autobusy miejskie
4%

m samochody osobowe

W samochody dostawcze

W samochody ciezarowe





Rysunek 3. Udział poszczególnych kategorii pojazdów oraz emisji pozaspalinowej i wtórnej w całkowitym ładunku pyłu PM10 ze źródeł liniowych

Emisja pozaspalinowa i wtórna ma największy udział w ładunku pyłu PM10 emitowanego ze źródeł liniowych na terenie miasta i stanowi ok. 65 % emisji ze źródeł komunikacyjnych.

7.5 Emisja napływowa

W celu oceny napływu zanieczyszczeń na teren strefy przeanalizowano w pierwszej kolejności wielkość emisji z przemysłowych źródeł punktowych zlokalizowanych w strefach sąsiadujących. Gmina Szczawno Zdrój sąsiaduje z powiatem wałbrzyskim, dla którego całkowita emisja z przemysłowych źródeł punktowych wg GUS w roku 2011 wynosiła  47,5 Mg/rok. Biorąc pod uwagę wielkość obszaru (ponad. 1,4 tys. km2) oraz fakt, że na terenie gminy nie występują żadne zakłady przemysłowe, należy uznać wpływ emisji na zanieczyszczenie powietrza w mieście za pomijalnie mały. 
Wpływ krajowych źródeł przemysłowych oraz źródeł naturalnych jak również zanieczyszczeń transgranicznych i aerozolu wtórnego na stan jakości powietrza w Gminie Szczawno Zdrój uwzględniono w obliczeniach poprzez zastosowanie tła zanieczyszczenia dla pyłu PM10. Tło zostało przyjęte, jako ciąg wartości średniodobowych na podstawie danych ze stacji, zlokalizowanej w Szczawnie Zdroju przy ul. Kopernika. Przy analizie tła zostały wzięte pod uwagę wartości stężeń PM10 zmierzone na stacji pomiarowej. Średnioroczna wartość tła przyjętego do obliczeń wynosi 26,4 μg/m3.

8 Analizy stanu zanieczyszczenia powietrza

8.1 Czynniki powodujące przekroczenia, z uwzględnieniem przemian fizyko-chemicznych substancji w powietrzu

Na jakość powietrza wpływa szereg czynników, do najważniejszych wśród nich należą:

· wielkość i rozkład emisji substancji,

· parametry wprowadzania substancji do powietrza,

· parametry i typ emitorów,

· warunki klimatyczne,

· uwarunkowania demograficzne,

· ukształtowanie i sposób zagospodarowania przestrzennego terenu,

· rodzaj użytkowania powierzchni,

· przemiany fizyko-chemiczne substancji.

Zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Szczawno Zdrój są to głównie zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego, związane z działalnością człowieka. Największy wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza wywiera działalność człowieka związana z ogrzewaniem budynków (niska emisja), produkcją energii cieplnej (emisja punktowa) i ruchem komunikacyjnym (emisja liniowa). Wśród czynników antropogenicznych należy także wskazać sposób zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego oraz uwarunkowania demograficzne. Najbardziej narażone na negatywne wpływy zanieczyszczeń powietrza są obszary charakteryzujące się intensywną zabudową z niewielkim udziałem terenów zielonych, dużą gęstością zaludnienia, wysokim natężeniem ruchu komunikacyjnego. W Gminie Szczawno Zdrój obszary podlegające tego typu zagrożeniu to tereny osiedli o dużym zagęszczeniu zabudowy przebiegają dwie drogi wojewódzkie, którymi prowadzony jest tranzyt głównie pojazdów ciężarowych i osobowych.  Dodatkową przyczyną występowania wysokich stężeń zanieczyszczeń jest przewaga budynków korzystających z indywidualnego ogrzewania węglowego. Również uwarunkowania klimatyczne, mają negatywny wpływ na właściwości fizyczno-chemiczne atmosfery przez ograniczenie wymywania zanieczyszczeń i niskie emitory.  

W dalszych rozdziałach przedstawiono szczegółową analizę stanu zanieczyszczenia powietrza w Gminie Szczawno Zdrój
8.2 Wyniki pomiarów jakości powietrza

Na terenie Szczawna Zdroju i Wałbrzycha, pomiary stężenia pyłu PM10 prowadzone były na stacji pomiarowej położonej przy ul. Kopernika. Poniżej przedstawiono lokalizację punktu pomiarowego.

[image: image5.jpg]



Rysunek 4

Problemem, który stał się przyczyną realizacji Programu ochrony powietrza Gminy Szczawno Zdrój, są przekroczenia stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 zanotowane w 2010 i 2011 roku na ww. stacji pomiarowej.

Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r. Nr 47, poz. 281).

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia, dopuszczalny poziom pyłu PM10, okres uśredniania wyników pomiarów, dopuszczalną częstość przekraczania oraz margines tolerancji przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8. Dopuszczalne poziomy stężeń pyłu PM10 w powietrzu.

	Okres uśredniania wyników pomiarów
	Dopuszczalny poziom PM10 w powietrzu [μg/m3]
	Wartość marginesu tolerancji
	Dopuszczalny poziom PM10 w powietrzu powiększony o margines tolerancji [μg/m3]
	Dopuszczalna częstość przekroczenia dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym

	24 h
	50
	0
	50
	35 razy

	rok kalendarzowy
	40
	0
	40
	nie dotyczy


Tabela 9. Stężenie 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 Szczawno-Zdrój, ul. Kopernika

	Dane z Lat
	2008
	2009
	2010
	2011

	Liczba dni z przekroczeniami
	65 dni
	94 dni
	111 dni
	107 dni


Dopuszczalne 35 dni z przekroczeniami w roku

Dopuszczalny poziom 24-godzinny: 50 µg/m3

Przekroczenia oraz wielkości stężeń pyłu PM10 odnotowane na stacji pomiarowej w Gminie Szczawno Zdrój w roku 2007 i 2008 przedstawiają poniższe wykresy.

[image: image6.jpg]100

e Walbrzych e $22aW0 7. e TEMPERATURA

Styczei- marzec 2007 .

120

9TE0L000

61604007

150200

50€0£00C

97-204000

61204007

71204002

5070400

6210400t

Te10-L00t

ST10400C

50104007

0104007

e Walbizych  eeS2czaWn0 Zd. e TEMPERATURA

Rysunek F-14. Przebieg zmiennosci stezeii 24-godz pylu PM10 w zaleznosci od temperatury w miesigcach styczeri — luty 2007

roku (érSdho: wyniki pomiarow stacji WIOS | WSSE)

paidziemik - grudzien 2008 1.

06218007

£zzT8002

9TTT800C

60218002

zozT-8002

ST-T18007

STTI800C

TETT800Z

bo-TT-8002

82018002

TE0T800C

PT0T8002

Lo0T8002

08608002

Rysunek F-15. Przebieg zmiennosci stezeri 24-godz pylu PM10 w zaleznosci od temperatury w miesigeach pazdziernik

‘grudziers 2008 . (ér6dfo: wyniki pomiaréw stacji WIOS i WSSE)




Rysunek 5
Analizując rozkład stężeń 24-godz. w ciągu roku wyraźnie widać wzrost stężeń w sezonie chłodnym (pokrywającym się z sezonem grzewczym) i głównie w tym okresie odnotowywane są przekroczenia dopuszczalnego poziomu substancji. Najwyższe 24-godz. stężenia pyłu PM10, powyżej 200 μg/m3, w 2012 r. odnotowane zostały w następujących dniach: 
Tabela 10 Najwyższe 24-godz. stężenia pyłu PM10, powyżej 200 μg/m3, w 2012 r.
	D a t  a
	Wartość stężenia PM10

μg/m3

	29.01.2012
	278

	02.02.2012
	217

	08.02.2012
	229

	11.02.2012
	256


natomiast stężenia pyłu powyżej 100 μg/m3 odnotowano w następujących dniach:
Tabela 11 Najwyższe 24-godz. stężenia pyłu PM10, powyżej 100 μg/m3, w 2012 r.
	D a t a
	Wartość stężenia PM10

μg/m3

	27.01.2012
	189

	28.01.2012
	171

	30.01.2012
	189


	31.01.2012
	194

	01.02.2012
	131

	04.02.2012
	160

	06.02.2012
	153

	07.02.2012
	111

	09.02.2012
	135

	10.02.2012
	110

	13.02.2012
	118

	05.03.2012
	117

	06.03.2012
	114

	22.03.2012
	101


W 2011 roku na stacji pomiarowej przy ul. Kopernika w Szczawnie Zdroju, zanotowano 133% przekroczenia normy dopuszczalnego poziomu średniorocznego stężenia pyłu zawieszonego PM10. W odniesieniu do normy średniodobowej, w 2011 roku na tej stacji pomiarowej, zanotowano przekroczenia dopuszczalnej liczby dni ze stężeniami powyżej 50 g/m3  w ilości 107 dni (norma dopuszcza 35 dni).

Przekroczenia stężeń pyłu PM10 występowały głównie w okresie jesienno-zimowym i wiosną czyli w sezonie grzewczym. Najwięcej przekroczeń wystąpiło w styczniu, lutym i marcu , a następnie w październiku i listopadzie. Nie odnotowano przekroczeń w miesiącach maj, czerwiec i lipiec. 
Tabela 12. Stężenia pyłu zawieszonego PM10 [µg/m3]

	Stężenie PM10 (µg/m3)
	2008
	2009
	2010
	2011

	Średnia roczna
	38,58
	40,1
	49
	53

	Procent normy
	96,45%
	100,2%
	122,5%
	133%

	Średnia w sez. Grzewczym
	71,43
	79,6
	73,5
	72,22

	Procent normy
	178,6%
	199%
	183,75
	180,5%

	Średnia w sez. Pozagrzewczym
	
	
	28
	16,67

	Procent normy
	
	
	70%
	41,67%


Poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 ze względu na ochronę zdrowia ludzi ocenia sie w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych ustalonych dla czasów uśredniania: 24 godziny (50 μg/m3) i rok kalendarzowy (40 μg/m3). Dodatkowo dla stężeń 24-godzinnych dopuszcza sie możliwość przekraczania danego poziomu z częstością nie większą niż 35 razy w roku. 

Ponadnormatywne stężenie pyłu zawieszonego są jednym z największych problemów ochrony powietrza w Polsce. W 2011 r. zanotowano przekroczenia dopuszczalnego poziomu średniorocznego na następujących stanowiskach pomiarowych:

- Nowa Ruda, ul. Srebrna: stężenie średnioroczne 62 μg/m3 – 155% normy,

- Wrocław, al. Wiśniowa: stężenie średnioroczne 53 μg/m3 – 133% normy,

- Szczawno-Zdrój, ul. Kopernika: stężenie średnioroczne 53 μg/m3 – 133% normy,

-  Jelenia Góra, Cieplice: stężenie średnioroczne 49 μg/m3 – 123% normy,

-  Legnica, al. Rzeczypospolitej: stężenie średnioroczne 42 μg/m3 – 105% normy.

W odniesieniu do normy średniodobowej w 2011 r. zanotowano przekroczenia dopuszczalnej liczby dni ze stężeniami powyżej 50 μg/m3 na następujących stanowiskach pomiarowych:

-  we Wrocławiu przy ul. Wiśniowej: 146 dni,

-  w Nowej Rudzie przy ul. Srebrnej: 139 dni,

-  w Szczawnie-Zdroju przy ul. Kopernika: 107 dni,

- w Legnicy przy al. Rzeczypospolitej: 99 dni,

-  w Jeleniej Gorze – Cieplicach: 86 dni,

-  w Oławie przy ul. Żołnierzy AK: 83 dni,

-  w Świdnicy, w rejonie Rynku: 70 dni,

-  w Kłodzku przy ul. Szkolnej: 66 dni,

-  w Ząbkowicach Śl. przy ul. Powstańców Warszawy: 64 dni,

-  w Oleśnicy przy ul. Brzozowej: 64 dni,

-  w Dzierżoniowie przy ul. Piłsudskiego: 60 dni,

-  w Złotoryi przy ul. Staszica: 60 dni,

- w Polkowicach przy ul. Kasztanowej: 59 dni,

-  we Wrocławiu przy Wybrzeżu J. Conrada-Korzeniowskiego: 53 dni,

-  w Rudnej (powiat lubiński): 52 dni,

-  w Tarnówku (powiat lubiński): 44 dni,

Wykorzystany do obliczeń model (ADMS-Urban) pozwala na wykonanie obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu w skali miasta, a ponadto:

· jest modelem polecanym przez Ministerstwo Środowiska i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w materiałach szkoleniowych pt. "Wskazówki dotyczące Modelowania matematycznego w systemie zarządzania jakością powietrza", Warszawa 2003, jako przykładowy model służący do oceny jakości powietrza w miastach i na obszarach pozamiejskich,

· umożliwia uwzględnienie procesów fizyczno-chemicznych zachodzących w atmosferze, a także umożliwia wykonanie obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w przypadku sekwencyjnych danych meteorologicznych (z godzinową zmiennością), jak i w oparciu o dane statystyczne; model posiada udokumentowane zastosowanie, jako narzędzie używane i zalecane do określenia stanu zanieczyszczenia powietrza w krajach Unii Europejskiej, 

· uwzględnia, w formie tła, emisję napływową ze źródeł zlokalizowanych poza granicami kraju oraz ze źródeł emisji zlokalizowanych na obszarach sąsiednich województw.

Tabela 13. Porównanie wyników pomiarów na stacjach pomiarowych w Gminie Szczawno Zdrój 

	parametr

	
	wynik pomiaru

	Stężenie średnioroczne [μg/m3]
	53

	Najwyższe stężenie [μg/m3]
	72,22

	Najniższe stężenie [μg/m3]
	16,67

	Ilość dni z przekroczeniami
	107 dni


 Najbliższe stacje meteo: Jelenia Góra, Śnieżka, Wrocław  Przeprowadzono również porównanie przebiegu czasowego obliczonych wartości stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 z wartościami zmierzonymi na stacji pomiarowej przy ul. Kopernika w roku 2011. Wyniki przedstawiono na wykresie poniżej. Zasadnicze trendy zmienności są zachowane, występuje stosunkowo dobra korelacja czasowa obu przebiegów.
8.3 Obliczenia i analiza stanu zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Szczawno Zdrój w roku bazowym - 2011

Analizę przeprowadzono przy użyciu modelu obliczeniowego ADMS-Urban (wersja 2.3). Poniższa tabela przedstawia parametry przyjęte do analizy.

Tabela 14. Parametry przyjęte do analizy dla roku bazowego 2011

	Parametr modelu
	Wartość
	Uwagi

	Dane wejściowe - emisja
	Emitory punktowe – 52

Emitory liniowe - 291

Gridy powierzchniowe – 130
	Dane dotyczące bilansów wielkości emisji zostały opisane w poprzednich rozdziałach

	Szorstkość terenu
	0,8 m
	

	Minimalna długość Monina-Obuchowa
	20 m
	

	Tło stężenia pyłu PM10

	Zmienne, n/p danych EMEP
	

	Krok siatki obliczeniowej
	250 m
	Siatka na planie prostokąta obejmująca obszar całego miasta

	Grupowanie źródeł
	Włączone
	Utworzono 3 grupy źródeł emisji 

	Czas uśredniania
	24 h
	

	Format wyników
	Pył zawieszony PM10 -  

- stężenie średnie roczne

- percentyl 90,4 ze stężeń 24 godz.
	Percentyl 90,4 odpowiada wartości stężenia, która jest przekraczana 35 dni w ciągu roku

	Plik danych meteorologicznych
	8760 linii
	

	Profile zmienności czasowej emisji
	Włączone
	Dla poszczególny rodzajów źródeł, profile roczne i dobowe.


Wyniki obliczeń stężeń średniorocznych pyłu PM10 dla roku bazowego 2005 przedstawiono na mapie w załączniku nr 7.2. Analizując uzyskane wyniki można sformułować następujące wnioski:
stężenia średnioroczne osiągają wielkość maksymalną 62,2 µg/m3, Wyniki obliczeń stężeń 24-godz. pyłu PM10 
Tabela 15. Stężenia pyłu zawieszonego PM10 [µg/m3]

	Stężenie PM10 (µg/m3)
	2008
	2009
	2010
	2011

	Średnia roczna
	38,58
	40,1
	49
	53

	Procent normy
	96,45%
	100,2%
	122,5%
	133%

	Średnia w sez. Grzewczym
	71,43
	79,6
	73,5
	72,22

	Procent normy
	178,6%
	199%
	183,75
	180,5%

	Średnia w sez. Pozagrzewczym
	
	
	28
	16,67

	Procent normy
	
	
	70%
	41,67%


Poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 ze względu na ochronę zdrowia ludzi ocenia sie w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych ustalonych dla czasów uśredniania: 24 godziny (50 μg/m3) i rok kalendarzowy (40 μg/m3). Dodatkowo dla stężeń 24-godzinnych dopuszcza sie możliwość przekraczania danego poziomu z częstością nie większą niż 35 razy w roku. 

Ponadnormatywne stężenie pyłu zawieszonego są jednym z największych problemów ochrony powietrza w Polsce. W 2011 r. zanotowano przekroczenia dopuszczalnego poziomu średniorocznego na następujących stanowiskach pomiarowych:

- Nowa Ruda, ul. Srebrna: stężenie średnioroczne 62 μg/m3 – 155% normy,

- Wrocław, al. Wiśniowa: stężenie średnioroczne 53 μg/m3 – 133% normy,

- Szczawno-Zdrój, ul. Kopernika: stężenie średnioroczne 53 μg/m3 – 133% normy,

-  Jelenia Góra, Cieplice: stężenie średnioroczne 49 μg/m3 – 123% normy,

-  Legnica, al. Rzeczypospolitej: stężenie średnioroczne 42 μg/m3 – 105% normy.

W odniesieniu do normy średniodobowej w 2011 r. zanotowano przekroczenia dopuszczalnej liczby dni ze stężeniami powyżej 50 μg/m3 na następujących stanowiskach pomiarowych:

-  we Wrocławiu przy ul. Wiśniowej: 146 dni,

-  w Nowej Rudzie przy ul. Srebrnej: 139 dni,

-  w Szczawnie-Zdroju przy ul. Kopernika: 107 dni,

- w Legnicy przy al. Rzeczypospolitej: 99 dni,

-  w Jeleniej Gorze – Cieplicach: 86 dni,

-  w Oławie przy ul. Żołnierzy AK: 83 dni,

-  w Świdnicy, w rejonie Rynku: 70 dni,

-  w Kłodzku przy ul. Szkolnej: 66 dni,

-  w Ząbkowicach Śl. przy ul. Powstańców Warszawy: 64 dni,

-  w Oleśnicy przy ul. Brzozowej: 64 dni,

-  w Dzierżoniowie przy ul. Piłsudskiego: 60 dni,

-  w Złotoryi przy ul. Staszica: 60 dni,

- w Polkowicach przy ul. Kasztanowej: 59 dni,

-  we Wrocławiu przy Wybrzeżu J. Conrada-Korzeniowskiego: 53 dni,

-  w Rudnej (powiat lubiński): 52 dni,

-  w Tarnówku (powiat lubiński): 44 dni,

Wyniki obliczeń stężeń 24-godz. pyłu PM10 dla roku bazowego 2011 przedstawiono w tabeli 16
Przekroczenia dopuszczalnego stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 przeanalizowano w układzie percentyli 72,22 ze stężeń 24-godz. Analizując uzyskane wyniki można sformułować następujące wnioski:

· wartość percentyla 72,22 powyżej wartości dopuszczalnej 50 μg/m3 występuje w dużej ilości punktów położonych w rejonie zabudowy 
Dopuszczalne 35 dni z przekroczeniami w roku

Dopuszczalny poziom 24-godzinny: 50 µg/m3

8.4 Analiza udziału grup źródeł emisji - procentowy udział w zanieczyszczeniu powietrza poszczególnych grup źródeł emisji i poszczególnych źródeł emisji

Analizę udziału poszczególnych grup źródeł emisji przeprowadzono w oparciu 
o następujący podział źródeł zlokalizowanych na terenie miasta:

· źródła punktowe, dotyczą korzystania ze środowiska, 

· źródła liniowe, dotyczą powszechnego korzystania ze środowiska,

· źródła powierzchniowe, dotyczą powszechnego korzystania ze środowiska.

Analizując wyniki uzyskane dla całego obszaru obliczeniowego Gminy Szczawno Zdrój można sformułować następujące wnioski:

· oddziaływanie poszczególnych rodzajów źródeł emisji na stan jakości powietrza może lokalnie być zwiększone lub zmniejszone w stosunku do udziałów średnich dla miasta, o czym świadczy znaczny rozrzut wartości stężeń średniorocznych pyłu PM10,

· rozkład udziałów procentowych zależy od lokalizacji punktów obliczeniowych gdyż w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych udział źródeł liniowych silnie rośnie i może być przeważający, natomiast na pozostałych obszarach dominuje wpływ emisji powierzchniowej,

· wpływ emisji liniowej jest największy wzdłuż dróg, 

· emitory punktowe mają mały wpływ na wielkość stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 na terenie Gminy Szczawno Zdrój
Jak wcześniej wspomniano, emisję ze źródeł punktowych traktujemy jako korzystanie ze środowiska, natomiast emisja ze źródeł powierzchniowych i liniowych dotyczy powszechnego korzystania ze środowiska. Przedstawione powyżej rozważania oraz wyniki modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wskazują jednoznacznie, że za wielkość stężeń pyłu PM10 na terenie Gminy Szczawno Zdrój w przeważającej mierze odpowiadają źródła emisji pochodzące z powszechnego korzystania ze środowiska. Natomiast korzystanie ze środowiska ma niewielki wpływ na wielkość stężeń zarówno na terenie miasta, jak i na obszarze przekroczeń.

Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenu na terenie Gminy Szczawno Zdrój 
Tabela 16. Stężenia benzo(a)pirenu [ng/m3] zarejestrowane w Szczawnie-Zdrój, ul. Kopernika

	Stężenie benzo(a)pirenu (ng/m3)
	2008
	2009
	2010
	2011

	Średnia roczna
	9,76
	12,5
	10,9
	12,2

	Procent normy
	976%
	1254%
	1090%
	1220%

	Średnia w sez. Grzewczym
	
	
	20
	18,30

	Procent normy
	
	
	2000%
	1830%

	Średnia w sez. Pozagrzewczym
	
	
	2,5
	1,25

	Procent normy
	
	
	250%
	125%




Spośród wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych jedynie dla benzo(a)piranu został określony średnioroczny poziom docelowy wynoszący 1 ng/m3, który powinien zostać osiągnięty do 2013 r. (Dz.U. 2008.47.281)

Na obszarze województwa dolnośląskiego w 2011 r. poziom docelowy przekroczony był w większości (za wyjątkiem Czerniawy)punktów pomiarowych. Zanotowane wielkość stężeń średniorocznych kształtowały się w zakresie od 70% w Czerniawie do 1220% normy w Szczawnie Zdrój przy ul. Kopernika. Na większości stacji, za wyjątkiem Szczawna Zdroju, stwierdzono zmniejszenie poziomu stężenia średniorocznego w porównaniu do 2010 r. 
Tabela 17. Stężenie arsenu zarejestrowane na terenie Szczawna Zdrój – ul. Kopernika

	Stężenie arsenu (ng/m3)
	2008
	2009
	2010
	2011

	Średnia roczna
	1,18
	1,47
	2,25
	2,87

	Średnia w sez. Grzewczym
	
	
	2,87
	3,75

	Średnia w sez. Pozagrzewczym
	
	
	1,5
	1,25


Poziom docelowy: 6 ng/m3
Tabela 18. Stężenie ołowiu zarejestrowane na terenie Szczawna Zdrój – ul. Kopernika

	Stężenie ołowiu (µg/m3)
	2008
	2009
	2010
	2011

	Średnia roczna
	0,025
	0,03
	0,047
	0,067

	Średnia w sez. Grzewczym
	
	
	0,071
	0,092

	Średnia w sez. Pozagrzewczym
	
	
	0.014
	0,025


Dopuszczalny poziom średnioroczny: 0,5 µg/m3
Tabela 19. Stężenie kadmu zarejestrowane na terenie Szczawna Zdrój – ul. Kopernika

	Stężenie kadmu (ng/m3)
	2008
	2009
	2010
	2011

	Średnia roczna
	0,7
	0,56
	0,7
	1,09

	Średnia w sez. Grzewczym
	
	
	0,9
	1,54

	Średnia w sez. Pozagrzewczym
	
	
	0,5
	0,32


Poziom docelowy: 5 ng/m3
Wnioski dotyczące prognozy na rok 2013:

Prognozowana na 2013 rok sytuacja w zakresie stanu jakości powietrza w Gminie Szczawno Zdrój charakteryzuje się nieznaczną poprawą w porównaniu do roku bazowego 2005. Przekroczenia dopuszczalnych stężeń pyłu PM10, zarówno średniorocznych jak i 24-godz., występują w znaczącej części obszaru miasta i są związane zarówno z ciągami komunikacyjnymi jak i z oddziaływaniem „niskiej emisji” na osiedlach, gdzie do celów grzewczych wykorzystuje się paliwo węglowe.  W związku z tym zostanie wykonana prognoza na rok 2020 uwzględniająca podjęcie koniecznych dodatkowych działań naprawczych.

8.5  Prognoza stanu jakości powietrza dla roku 2020

8.5.1 Prognozy emisji dla roku 2020

Uchwała sejmiku woj. Dolnośląskiego z 28.12.2010 nr III/44/10 Dziennik Urzędowy Woj. Dolnośląskiego poz. 666 zawiera główne wytyczne i prognozy zmierzające do redukcji emisji.
Założenia dotyczące prognozy emisji liniowej i punktowej dla roku 2020 zostały przedstawione w części I niniejszego programu. Poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące planowanych redukcji emisji powierzchniowej.

· Emisja powierzchniowa - niska emisja

Redukcję emisji powierzchniowej założono dla obszarów, gdzie w roku bazowym występują najwyższe udziały tego rodzaju emisji w stężeniach pyłu PM10. Przyjętą redukcję emisji dla poszczególnych obszarów przedstawiono w tabeli:

8.6 Zadania wynikające z przeprowadzonych analiz stanu zanieczyszczenia powietrza

8.6.1 Analiza możliwych działań naprawczych

Zdiagnozowana sytuacja w zakresie zanieczyszczenia powietrza na obszarze Gminy Szczawno-Zdrój pyłem zawieszonym PM10, wymusza konieczność zastosowania odpowiednich działań naprawczych, celem redukcji niskiej emisji. Do działań tych można zaliczyć:

1) działania w zakresie ograniczania niskiej emisji,

2) działania w zakresie ograniczania emisji komunikacyjnej.

Działania w zakresie ograniczania niskiej emisji, mogą między innymi obejmować: centralizację systemów grzewczych, termomodernizację, wymianę urządzeń grzewczych oraz zastosowanie alternatywnych (ekologicznych) źródeł energii.

Centralizacja systemów grzewczych może polegać np. na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Rozwiązanie to wymaga jednak istnienia w bliskości oraz rezerw energetycznych tego źródła ciepła, a także wykonania prac ziemnych w celu rozbudowy sieci, nie wspominając o funduszach. W sytuacji Szczawna-Zdroju (ciepłownia w Wałbrzychu) rozwiązanie takie jest nie realne.

Termomodernizacja może być realizowana poprzez docieplenie ścian budynków i/lub wymianę stolarki okiennej.

Wymiana urządzeń grzewczych i/lub instalacji grzewczej, oprócz wymiany urządzenia, wiąże się także ze zmianą paliwa na ekologiczne. Dotyczy to przede wszystkim konwersji z tradycyjnego węgla na kwalifikowany sortyment węglowy, gaz, ewentualnie energię elektryczną, biomasę. Zamiana paliwa wiąże się najczęściej z koniecznością wymiany kotła oraz instalacji grzewczej. Należy pamiętać, że spalanie paliwa, nawet dobrej jakości, w nieprzystosowanym do tego celu urządzeniu grzewczym będzie powodowało, poza obniżeniem jego sprawności cieplnej, wzrost emisji substancji zanieczyszczających. W celu redukcji emisji wskazana jest zatem, wymiana starych kotłów węglowych na nowoczesne, niskoemisyjne gdzie proces spalania węgla prowadzony jest optymalnie przez co rośnie sprawność urządzenia.

Do alternatywnych źródeł energii zaliczamy między innymi kolektory słoneczne czy też pompy ciepła. Pompy ciepła to zwykle inwestycje bardzo kosztowne, nieco czasochłonne. Natomiast kolektory słoneczne są traktowane jako rozwiązanie uzupełniające. W sytuacji położenia Szczawna-Zdroju ich zastosowanie jest jak najbardziej wskazane z punktu widzenia dostępności do „słonecznego” promieniowania cieplnego. Ograniczeniem w ich stosowaniu mogą być przepisy w zakresie ochrony zabytków ze względu na fakt w dużej mierze zabytkowej zabudowy miasta. Innym czynnikiem, ograniczającym wykorzystanie kolektorów słonecznych jest ich charakter czasowy, np. pobieranie energii z kolektorów słonecznych może odbywać się w okresie od marca do października. W okresie zimowym ich wykorzystanie może być zmienne i niewystarczające. 

Działania w zakresie ograniczania emisji komunikacyjnej (liniowej) w obrębie Szczawna-Zdroju, w znacznym stopniu są ograniczone istniejącą infrastrukturą drogową. Brakiem zamkniętych (ukończonych) dróg obwodowych oraz zmianą struktury finansowania globalnych przedsięwzięć drogowych w obrębie m. Wałbrzycha w związku ze zmianą (od 01.01.2013r.) statusu na miasto, na prawach powiatu (powiat grodzki). 

W lutym 2013r. został oddany w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376, kolejny odcinek tzw. północnej obwodnicy miasta w przyszłości łączącej drogę krajową nr 35 z projektowaną „zachodnią obwodnicą Szczawna i Wałbrzycha”. Istnieje konieczność kontynuacji tego przedsięwzięcia w celu połączenia jej z drogą wojewódzką nr 375, przebiegającą przez Centrum uzdrowiska. Wówczas, miasto zostanie uwolnione z ogromnego ruchu tranzytowego, zwłaszcza ciężarowego. Innym stale istniejącym obciążeniem jest struktura dróg gminnych, umożliwiająca ruch Wałbrzych-Wałbrzych przez Szczawno-Zdrój dla skrócenia trasy i w wyniku zatłoczenia ul. Wrocławskiej w ciągu drogi krajowej nr 35 w Wałbrzychu.

Podstawowym elementem generującym niską emisję są drogi przebiegające przez miasto, tj. sposób ich użytkowania przez pojazdy o zróżnicowanym tonażu, sposób ich oczyszczania i remontowania (rodzaj nawierzchni), co wiąże się z jednej strony, jak wcześniej wspomniano, z emisją spalin i pyłów a z drugiej strony z emisją wtórną, głównie pyłową.

Do działań w zakresie ograniczania emisji komunikacyjnej (liniowej) w obrębie Szczawna-Zdroju, można zaliczyć następujące sposoby, obejmujące:

- modernizację dróg, polegającą na ich poszerzeniu i wydzieleniu pasa dla komunikacji publicznej,

- propagowania korzystania z komunikacji zbiorowej (np.: dowód rejestracyjny=bilet ulgowy),

- wprowadzanie ułatwień technicznych w celu intensyfikacji ruchu rowerowego, w tym stałe rozszerzanie ich sieci,

- obowiązek dla zarządzającego drogami lub wykonawcy robót na terenie miasta – zmywanie szlaków komunikacyjnych na mokro,

- upłynnienie lub grupowanie ruchu pieszych dla zlikwidowania częstej utraty płynności ruchu pojazdów.

- wymóg od usługodawcy transportu zbiorowego, stosowania w obrębie Szczawna-Zdroju autobusów i pojazdów osobowych (busy osobowe), spełniających normę czystości spalin EURO V,

- wspólne z usługodawcą jak wyżej, dążenie do wykorzystania dla transportu zbiorowego pojazdów o napędzie elektrycznym,

- wprowadzenie stref ograniczonej emisji komunikacyjnej (może nowy znak drogowy?),

- eliminowanie z ruchu pojazdów (zakaz wjazdu), nie spełniających norm emisji substancji do powietrza poprzez oznakowanie („etykieta/nalepka”),
W poniższej tabeli zebrano najważniejsze informacje dotyczące zasygnalizowanych wyżej działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji. Uwzględniono w niej m.in. efekt ekologiczny, koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, bariery prawne i społeczne oraz inne czynniki wpływające na atrakcyjność danego działania.
Tabela 20. Działania zmierzające do ograniczenia emisji pyłu PM10 i poprawy jakości powietrza

	Rodzaj źródła / działanie
	Typ działania
	Efekt ekologiczny
	Inne zalety
	Bariery / Wady
	Koszt inwestycyjny*

[zł]
	Koszt eksploatacyjny

	POWIERZCHNIOWE

	Termomodernizacja budynków
	
	Redukcja emisji proporcjonalna do spadku zużycia ciepła:

- wymiana okien do 20 % 

- ocieplenie do 25 %
	Równoczesna modernizacja budynku, zmniejszenie kosztów ogrzewania.

Działanie może być łączone z wymianą systemu ogrzewania
	Koszt wysoki dla osiągniętego efektu ekologicznego
	od 110 zł/m2
	

	Wymiana starych kotłów węglowych
	ogólnie
	Uzyskuje się na terenach gęsto zaludnionych, charakteryzujących się zwartą zabudową
	
	Bariera prawna: brak podstaw prawnych do wymuszenia zmian, możliwa jest tylko dobrowolna współpraca właścicieli nieruchomości przy wsparciu finansowym (np. dopłaty lub zwolnienie z podatku od nieruchomości) ze strony administracji
	
	

	
	gazowe
	>99 % redukcji PM10, wysoka redukcja innych zanieczyszczeń, redukcja odpadów
	Wysoka sprawność, automatyka, wysoki komfort użytkowania
	Wysoka cena zakupu, wysokie koszty eksploatacji
	11500 – 13600

kondensacyjne

do 10000
	51,0  zł/GJ

	
	węglowe retortowe
	Ok. 92 % redukcji PM10, redukcja innych zanieczyszczeń
	Wysoka sprawność, automatyka, komfort użytkowania wyższy niż w tradycyjnych, niskie koszty eksploatacji (w porównaniu z gazem)
	Wysoka cena zakupu, specyficzny rodzaj paliwa
	8700 - 12500


	25-32 zł/GJ

	
	węglowe nowoczesne
	Ok. 83 % redukcji PM10 (przy paliwie ORZECH)
	Podwyższona sprawność, prosta automatyka (jako opcja); niska cena zakupu, niskie koszty eksploatacji (w porównaniu z gazem)
	Niski komfort użytkowania, efekt ekologiczny silnie zależy od jakości paliwa
	8700 - 12500
	22-29 zł/GJ

	
	olejowe
	Ok. 98 % redukcji PM10, wysoka redukcja innych zanieczyszczeń, redukcja odpadów
	Wysoka sprawność, automatyka, wysoki komfort użytkowania
	Wysoka cena zakupu, wysokie koszty eksploatacji (wyższe niż dla gazu)
	12900 – 17500
	92 zł/GJ

	
	podłączenie do sieci PEC
	100 % redukcji emisji niskiej wszystkich substancji
	B. wysoki komfort użytkowania
	Koszt podłączenia wysoki dla indywidualnego użytkownika.

Koszt użytkowania na poziomie ogrz. gazowego; zasięg sieci ograniczony
	od 7 000  

do 20 000 
	30-45 zł/GJ

	
	ekologiczne na biomasę


	Ok. 87 % redukcji PM10, redukcja innych zanieczyszczeń
	Wysoka sprawność, automatyka, niskie koszty eksploatacji (w porównaniu z gazem)
	B. wysoka cena zakupu, konieczny specyficzny rodzaj paliwa
	od 7 000 

do18 000
	31,55-36,24  zł/GJ

	
	piece elektryczne
	100 % redukcji emisji niskiej wszystkich substancji
	Wysoka sprawność, automatyka, wysokie koszty eksploatacji 
	Wysokie koszty eksploatacji
	5000 -10000

11000-16 000 – pompy ciepła powietrzne

ok. 50 000 pompo ciepła gruntowe
	od 39 – 54 zł/GJ (piece elektryczne)

13 – 27 zł/GJ (pompy ciepła)

	Źródła odnawialne
	Wspomaganie ogrzewania kolektorami słonecznymi
	100 % redukcji dla produkcji zastępowanej energii, pozwalają na 60 % redukcji na c.w.u. i 20 % na c.o.
	Niskie koszty eksploatacji
	B. wysoka cena zakupu, konieczność współpracy z kotłem gazowym
	od 10 000 

do 25 000
	0 zł/GJ

	Modernizacja sieci cieplnych
	
	uzyskanie redukcji emisji ze źródeł punktowych 
	Zmniejszenia strat cieplnych, oszczędność paliwa
	Wysoki koszt
	Wg kosztorysu
	

	Kontrola jakości paliw
	Wprowadzenie jako warunku korzystania z dofinansowania – stosowania paliwa o określonej jakości (dotyczy nowych kotłów węglowych)
	Wspomaganie działań wymiany kotłów
	Można wprowadzić w formie uchwały do regulaminu dofinansowania
	Trudności związane z kontrolą; warunek może zniechęcać do wymiany kotłów
	
	

	Ograniczenie emisji komunikacyjnej
	Inwestycje w zakresie zmiany układu drogowego
	Redukcja emisji ze źródeł liniowych na terenie miasta
	Zmniejszenie uciążliwości komunikacji samochodowej w mieście
	Wysoki koszt, możliwe trudności z lokalizacją obwodnicy
	Wg kosztorysu
	

	
	Ograniczenie emisji wtórnej pyłu poprzez odpowiednie utrzymanie czystości nawierzchni (poprzez czyszczenie mechaniczne) – działanie regularne
	Redukcja emisji wtórnej z unoszenia
	Niewielkie koszty, poprawa estetyki miasta
	Możliwe małe ograniczenia w ruchu
	Wg kosztorysu
	


* koszty inwestycyjne w przypadku kotłów ograniczono do kosztów ich zakupów wraz z niezbędnym wyposażeniem 

W rozdziale poniżej określono powierzchnię użytkową lokali, w których należałoby zlikwidować kotły węglowe, aby osiągnąć wymagany poziom redukcji.

W rozdziale tym przeanalizowano możliwe do zastosowania działania naprawcze, których efektem powinna być poprawa stanu jakości powietrza na obszarze, gdzie zostaną one zrealizowane. Jednak ostatecznie wybrano tylko niektóre z możliwych działań. Przyczyną dokonania takiej selekcji były zarówno przedstawione powyżej względy ekonomiczne i społeczne, jak również względy wynikające z polityki rozwoju miasta realizowanej przez gospodarzy Łomży. W wyborze brano pod uwagę również specyfikę strefy. Propozycje działań naprawczych zostały przedyskutowane z władzami miasta Łomży.

8.6.2 Obliczenie powierzchni użytkowej lokali objętych działaniami naprawczymi    
Dla prognozy na rok 2020, na podstawie informacji o wielkości redukcji emisji powierzchniowych można obliczyć powierzchnię użytkową lokali
, które powinny być objęte programem redukcji. 

Jednostkową emisję pyłu PM10 na 1 m2 powierzchni użytkowej oszacowano na podstawie zapotrzebowania na energię cieplną realizowanego przez spalanie węgla w statystycznym mieszkaniu o powierzchni 64,9 m2 (wg danych GUS dla Gminy Szczawno Zdrój), które przeliczono następnie za pomocą wskaźnika emisji na emisję jednostkową. 

Tabela 21. Parametry przyjęte do obliczeń dla kotłów węglowych

	Obszar
	zapotrzebowanie na energię cieplną
	jednostkowa emisja ze spalania węgla

	
	[GJ/m2*]
	[kg/m2]

	Gminy Szczawno Zdrój
	1,65
	 0,54


* przyjęto do obliczeń przykładowe mieszkanie o średniej powierzchni użytkowej wg danych GUS z 2005 wynoszącej 64,9 m2.

Szacunkowa powierzchnia lokali przewidzianych do przeprowadzenia działań naprawczych w podziale na rodzaj danego działania wynosi dla 827 mieszkań i lokali 53672,3 m2.
8.7 Podsumowanie analiz stanu zanieczyszczenia powietrza 

Przeprowadzone obliczenia i analizy wykazały, że zasadniczy udział w stężeniu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarach przekroczeń mają przede wszystkim źródła komunikacyjne oraz źródła powierzchniowe. W związku z tym najważniejsze działania naprawcze mające na celu uzyskanie dotrzymania poziomów dopuszczalnych związane są przede wszystkim ze zmianami w układzie komunikacyjnym, pracami utrzymania w czystości ulic oraz działaniami związanymi z redukcją emisji pyłu PM10. 

Wszystkie proponowane działania naprawcze, ich efekt ekologiczny, koszty realizacji i termin realizacji przedstawiono w I części opisowej niniejszego dokumentu.

Uwagi końcowe:

Brak podstaw prawnych do zarządzenia obligatoryjnej wymiany starych kotłów i pieców węglowych przez osoby fizyczne jest poważną barierą realizacji programu redukcji niskiej emisji. W opinii przedstawicieli stron zaangażowanych w przygotowanie i realizację Programów ochrony powietrza problem ten wymaga wdrożenia w przyszłości systemowych rozwiązań legislacyjnych. W aktualnym stanie formalno-prawnym kluczowym czynnikiem powodzenia programu redukcji niskiej emisji jest przygotowanie dla mieszkańców atrakcyjnej oferty dofinansowania wymiany oraz wykazanie poza efektem ekologicznym istotnych oszczędności po stronie kosztów eksploatacyjnych (przypadek wysokosprawnych kotłów opalanych węglem) oraz wzrostu poziomu komfortu użytkowania urządzeń.
9 Czas potrzebny na realizację celów Programu

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe i społeczne oraz działania wynikające z planów, programów, strategii opracowanych dla Gminy Szczawno Zdrój proponuje się czas realizacji poszczególnych działań naprawczych w latach 2013 – 2020.

10 Analiza materiałów, dokumentów i publikacji istotnych z punktu widzenia programu

Do sporządzenia POP wykorzystano materiały, dokumenty, publikacje, które:

· pozwoliły określić istniejące, a także oszacować prognozowane poziomy zanieczyszczenia powietrza, 

· stanowią narzędzia polityki ekologicznej w mieście,

· określają strategie, plany, programy mające wpływ na środowisko,

· opisują techniki i technologie ograniczające wprowadzanie substancji do powietrza.

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano dane bazy opłatowej Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu oraz dane z pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Dane te zostały wykorzystane do stworzenia bazy danych dotyczących emisji punktowej.

W oparciu o ww. materiały sformułowano działania naprawcze przedstawione w niniejszym Programie.

Analizie poddano dokumenty i materiały stanowiące zewnętrzne uwarunkowania prawne i podstawę dla tworzonego Programu, takie jak np. Polityka Ekologiczna Państwa, Prawo ochrony środowiska, Programy ochrony środowiska.

Polityka Ekologiczna Państwa pełni nadrzędną rolę i stwarza warunki niezbędne do realizacji ochrony środowiska; określa m.in. cele i priorytety ekologiczne, harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe. 

Wśród wielu celów realizacyjnych Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014 wymieniono m.in. dalszą poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia mieszkańców Polski oraz ochronę klimatu. Dla osiągnięcia wyznaczonych celów ustalono m.in. następujące priorytety i zadania:

· dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia mieszkańców Polski polegająca na:

· realizacji programów ograniczenia wielkości emisji do powietrza ze źródeł przemysłowych i komunalnych,

· wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska polegające m.in. na:

· prowadzeniu edukacji ekologicznej dla zapewnienia akceptacji społecznej dla podejmowanych programów ochrony środowiska,
· wzmocnieniu roli planowania przestrzennego jako instrumentu ochrony środowiska,
· zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii polegające m.in. na:

· zaoszczędzeniu 9 % energii finalnej w ciągu 9 lat, do roku 2017,

· ograniczaniu strat i wprowadzaniu materiałów i technologii energooszczędnych,

· osiągnięciu 7,5 % udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych zarówno w bilansie zużycia energii pierwotnej w 2010 r. jak i takiego samego udziału tych źródeł w produkcji energii elektrycznej.

Polityka Ekologiczna Państwa… wyznacza m.in. następujące kierunki działań:

· wspieranie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł komunalnych oraz promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii zwiększających efektywne wykorzystanie energii i zmniejszających materiałochłonność gospodarki,
· zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii.

Organy wykonawcze: województwa, powiatu i gminy w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządzają odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska.

W Programie ochrony środowiska dla Gminy Szczawno Zdrój na lata 2008 – 2012 w ramach poprawy jakości powietrza atmosferycznego określono następujący cel strategiczny:

„Poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Miasta i dostosowanie go do

obowiązujących norm poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł

przemysłowych, komunalnych i komunikacyjnych”.

Wyznaczono następujące cele średnioterminowe do roku 2015: 

· ograniczenie emisji zanieczyszczeń z procesów technologicznych w zakładach przemysłowych,

· ograniczanie wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych,

· ograniczenie emisji ze źródeł komunalnych, szczególnie niskiej emisji,

· rozwój sieci monitoringu powietrza.

Stwierdzono, iż „ochrona powietrza będzie należała do zadań priorytetowych miasta w zakresie ochrony środowiska”. 

Uznano, że podstawowym działaniem będzie sukcesywna eliminacja źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza związanych z lokalnymi systemami ogrzewania – niskosprawnymi i nie spełniającymi wymogów ochrony środowiska kotłowniami lokalnymi i indywidualnymi paleniskami w zabudowie jednorodzinnej, opalanych paliwem stałym. Miasto dążyć będzie do podłączania tych obiektów do miejskiej sieci cieplnej lub promowaniu zmiany paliwa z węgla na bardziej ekologiczne (olej opałowy, gaz, energia elektryczna, energia odnawialna).

Wśród zadań dla zmniejszenia lub eliminacji uciążliwości spowodowanych przez transport drogowy zaproponowano podjęcie m.in. działań wymienionych w I części niniejszego dokumentu.

W ramach poprawy dla pola – edukacja ekologiczne określono następujący cel strategiczny:

„Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa Gminy Szczawno Zdrój, kształtowanie postaw

proekologicznych jego mieszkańców oraz poczucia odpowiedzialności za jakość środowiska”.

Wyznaczono następujące cele średnioterminowe do roku 2015:

· kontynuacja i rozszerzanie działań edukacyjnych w szkołach z zakresu ochrony środowiska,

· podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dorosłej społeczności miasta,

· kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań poszczególnych grup społeczeństwa miasta w odniesieniu do środowiska, w szczególności kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska,

· zapewnienie społeczeństwu miasta informacji o stanie środowiska i metodach jego ochrony.

Strategia Zrównoważonego rozwoju Gminy Szczawno Zdrój do 2020 r., czerwiec 2007 r. jako problemy wymagające rozwiązania wskazuje m.in.:

· w zakresie strefy ekologicznej: 

· rozwój terenów zieleni miejskiej,

· zmniejszenie zanieczyszczeń (wysypiska) i powietrza (szczególnie przez piece centralnego ogrzewania w domach jednorodzinnych),

· w zakresie strefy infrastruktury technicznej: 

· poprawa powiązań komunikacyjnych miasta z otoczeniem,

· budowa obwodnicy miasta i wyprowadzenia ruchu ciężarowego poza jego granice,

· modernizacja i rozbudowa miejskiego układu drogowo-ulicznego.

Zdefiniowanie, których rozwiązanie lub złagodzenie głównych problemów rozwojowych i  ich niepożądanych skutków społecznych, gospodarczych i ekologicznych przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz wzrostu konkurencyjności i rangi Gminy Szczawno Zdrój w otoczeniu. 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



11. Badania ankietowe

11.1 Analiza wyników inwentaryzacji potencjalnych źródeł niskiej emisji na terenie miasta

Przygotowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Szczawno Zdrój

poprzedzono procesem inwentaryzacji terenowej wraz z wykonaniem ankietyzacji. Proces

zrealizowany został w trakcie wizyt terenowych z wykorzystaniem formularzy ankiety

Celem przeprowadzenia procesu ankietyzacji wśród mieszkańców miasta było

zidentyfikowanie funkcjonujących systemów grzewczych oraz rozpoznanie planów i potrzeb mieszkańców w zakresie modernizacji budynków.

Wyniki ankietowania zostały zebrane w formie tabelarycznej.

Zgromadzone dane umożliwiły określenie budynku referencyjnego przyjętego do dalszych.

Inwentaryzacją w procesie ankietowania objęte zostały budynki jednorodzinne

i wielorodzinne, posiadające indywidualne źródła ciepła. 

W trakcie prac zgromadzono następujące dane:

1. ogólne – adres, typ budynku, rok budowy, powierzchnia użytkowa,

2. stan istniejący budynku – wymiary budynku, rodzaj ścian, stan ocieplenia, stan okien,

konstrukcja dachu, rodzaj i charakterystyka stosowanego ogrzewania i przygotowania

ciepłej wody użytkowej,

3. planowany zakres modernizacji budynku.

Analiza danych uzyskanych w trakcie procesu ankietyzacji została wykonania

w odniesieniu do:

 struktury wiekowej jedno- i wielorodzinnych budynków mieszkalnych,

 powierzchni użytkowej budynków,

 rodzajów materiałów, z których wykonane są ściany budynków i ocieplenie,

 stanu okien,

 konstrukcji dachu,

 rodzaju ogrzewania,

 stanu technicznego kotła i lokalizacji kotłowni,

 sposób podgrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),

 liczby osób przypadających na 1 budynek,

 struktury i zużycia paliw wykorzystywanych na cele grzewcze,

 planowanego zakresu modernizacji oraz rodzaju paliwa stosowanego po

modernizacji.

Do dalszych analiz przyjęto, iż próba jest reprezentatywna.

Spośród budynków jednorodzinnych, których jest w mieście Szczawno Zdrój -708, uzyskano 353 ankiety, co odpowiada 49,85 %.

W przypadku budynków wielorodzinnych, których jest w mieście Szczawno Zdrój – 116 (z tego 16 budynków wielorodzinnych jest zarządzanych przez Gminę) uzyskano zwrotność 100%. 

Wszystkie ankiety uzyskane w trakcie  w procesu ankietowania (469 odpowiedzi) stanowią 56,91% wszystkich budynków na terenie Szczawno Zdrój (824 budynki). 
11.2 Analiza stanu budynków i wykorzystywanych źródeł ciepła

11.2.1. Budynki jednorodzinne

Ponad 58,61% budynków jednorodzinnych, które są ogrzewane z wykorzystaniem węgla

kamiennego, zostało zbudowanych w latach 1890-2011. Średni wiek powstania budynków – 1958 rok

Do dalszych analiz przyjęto, iż budynek reprezentatywny został zbudowany w 1982 r. Średnia liczba kondygnacji w ankietowanych budynkach wynosi 2. Ponad 71% domów jednorodzinnych to budynki wolnostojące. Przyjęto więc do dalszych analiz, iż budynek reprezentatywny jest wolnostojący. Średnia powierzchnia użytkowa budynku jednorodzinnego wynosi 154 m2. Ze względu na fakt, iż większość (ponad 81%) budynków jest podpiwniczona, do dalszych  analiz przyjęto, iż budynek reprezentatywny jest podpiwniczony. Średnia długość budynku wynosi 11 m przy szerokości równej 10 m. Średnia wysokość budynku wynosi 8 m.

Do analiz dla budynku reprezentatywnego przyjęto, iż materiałem konstrukcyjnym ścian jest pustak. 68,97% budynków ocieplonych zostało styropianem, Pozostałe 31,03 % budynków nie jest ocieplonych.

W budynkach jednorodzinnych zastosowano okna: 2-3 szybowe zespolone,

podwójne skrzynkowe i jednoszybowe. 87,22% domów wyposażonych jest w okna 2-3 szybowe zespolone.

Spośród właścicieli budynków jednorodzinnych ponad 87,22% oceniło stan okien jako dobry i bardzo dobry, a 12% - jako zły. Co dziesiąty ankietowany nie potrafił określić stanu okien w swoim domu. Do dalszych analiz przyjęto, iż w budynku reprezentatywnym stan okien 2-3 szybowych zespolonych oceniono jako dobry.

60% budynków jednorodzinnych posiada drewnianą konstrukcję dachu,

33% - żelbetową. 

W 79% budynków jednorodzinnych wykorzystywane jest centralne ogrzewanie (C.O.), 12% domów posiada ogrzewanie kominkowe, a pozostałe 9% do celów grzewczych stosuje piece kaflowe i ogrzewanie pomieszczeniowe. Wiek kotłów został oceniony przez mieszkańców.

40% kotłów w budynkach jednorodzinnych jest wykorzystywana przez niecałe 10 lat,

26% kotłów mieści się w przedziale wiekowym 10-19 lat, a 34% jest starsze niż 20 lat. Stan

techniczny wykorzystywanych kotłów został oceniony przez mieszkańców jako dobry dla

55% budynków, jako bardzo dobry – dla 24% domów, a jako zły dla 21% obiektów. W 49%

budynków źródła ciepła zlokalizowane są w kotłowni, a w 21% - w pomieszczeniach

mieszkalnych.

58,61% budynków ogrzewanych jest z wykorzystaniem węgla i drewna, a 20,76% -

tylko drewna. Co czwarty budynek ogrzewany jest za pomocą gazu oraz drewna spalanego

w kominku. 

W 53% domów podgrzewanie wody zintegrowane jest z centralnym ogrzewaniem.

W 37% budynków ciepła woda użytkowa przygotowywana jest oddzielnie od istniejącego

systemu ogrzewania budynku. 

11.2.2 Budynki wielorodzinne
Wszystkie budynki wielorodzinne (własność gminy oraz prywatna) zostały zbudowane

więcej niż 30 lat temu. Do dalszych analiz przyjęto, iż budynek reprezentatywny został

zbudowany w 1948 r.

Średnia liczba kondygnacji w ankietowanych budynkach wynosi 2. Średnia liczba

mieszkań w budynku wielorodzinnych wynosi 4. Średnia ważona powierzchni użytkowej

jednego mieszkania wynosi 63 m2. Ze względu na fakt, iż 4 z 5 budynków jest

podpiwniczona, do dalszych analiz przyjęto, iż budynek reprezentatywny jest podpiwniczony.

Średnia długość budynku wynosi 17 m przy szerokości równej 11 m oraz wysokości

wynoszącej 11 m.

Niemal wszystkie budynki wielorodzinne zbudowane zostały z cegły. Do analiz dla

budynku reprezentatywnego przyjęto, iż materiałem konstrukcyjnym ścian jest cegła.

Większość budynków jest nieocieplona, natomiast dla pozostałych obiektów do ocieplenia

zastosowano styropian.

Wszystkie budynki wielorodzinne posiadają okna 2-3 szybowe zespolone.

Zarządzający budynkami ocenili dla 3 z 5 budynków stan okien jako bardzo dobry, a dla

pozostałych jako dobry. Do dalszych analiz przyjęto, iż w budynku reprezentatywnym stan

okien 2-3 szybowych zespolonych oceniono jako dobry.

12. Określenie technicznych możliwości modernizacji istniejących systemów

grzewczych

Możliwości modernizacji istniejących systemów grzewczych zostały określone na

podstawie analizy wyników ankiet.
12.1. Budynki jednorodzinne

41,73% właścicieli budynków jednorodzinnych planuje przeprowadzenie procesu

modernizacji budynków (w różnym zakresie) pod warunkiem uzyskania dofinansowania do

prowadzenia prac. 

Zdecydowana większość właścicieli budynków jednorodzinnych (ponad 67%)

nie wskazała planowanego terminu modernizacji. Spośród tych, którzy zaplanowali

modernizację domów, wskazano lata 2013-2020.

Planowany zakres modernizacji budynków został przedstawiony w tabeli nr 22.

Właściciele budynków jednorodzinnych wybierali opcje modernizacji spośród następujących:

 wymiana pieca CO,

 wymiana pieca CWU,

 wymiana instalacji CO,

 przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej,

 wymiana okien,

 wymiana drzwi zewnętrznych,

 ocieplenie budynku,

 montaż instalacji solarnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Tabela 22. Planowany zakres modernizacji budynków jednorodzinnych (353)

	lp.
	Planowany zakres modernizacji
	udział %

	
	wymiana pieca C.O.
	21.24

	
	wymiana okien i drzwi zewnętrznych
	12.88

	
	ocieplenie budynku
	41.73

	
	montaż instalacji solarnej
	17.28


12.2 Budynki wielorodzinne

We wszystkich budynkach wielorodzinnych planowana jest modernizacja pod

warunkiem otrzymania dofinansowania.

Planowany zakres modernizacji budynków był wskazywany przez ich Zarządców.

Wybierali oni opcje modernizacji spośród następujących:

 wymiana pieca CO,

 wymiana pieca CWU,

 wymiana instalacji CO,

 przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej,

 wymiana okien,

 wymiana drzwi zewnętrznych,

 ocieplenie budynku,

 montaż instalacji solarnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Tabela 23. Planowany zakres modernizacji budynków wielorodzinnych(116)

	lp.
	Planowany zakres modernizacji
	udział %

	
	wymiana pieca C.O.
	Brak danych

	
	wymiana pieca C.W.U.
	Brak danych

	
	wymiana instalacji C.O.
	Brak danych

	
	wymiana okien i drzwi zewnętrznych
	Brak danych

	
	ocieplenie budynku
	Brak danych

	
	montaż instalacji solarnej
	Brak danych


Tabela 24. Budynek referencyjny jednorodzinny(353)
	Cecha
	przyjęta wartość

	rok budowy
	1958

	średnia liczba kondygnacji
	2

	typ budynku
	Wolnostojący

	powierzchnia użytkowa budynku
	154

	podpiwniczenie budynku
	Tak

	długość budynku
	11

	szerokość budynku
	10

	wysokość budynku
	8

	materiał konstrukcyjny ścian
	Pustak

	ocieplenie budynku
	Styropian

	typ okien
	2-3 szybowe zespolone

	stan okien
	Dobry

	konstrukcja dachu
	Drewniana

	typ ogrzewania
	Centralne

	wiek kotła
	11

	stan kotła
	Dobry

	stosowane paliwo
	Węgiel

	sposób przygotowania ciepłej wody
	Zintegrowane z CO


Przyjęto założenie, iż sprawność całkowita instalacji grzewczej η = 0,57, a sprawność

całkowita instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w sezonie grzewczym η = 0,36,

poza sezonem grzewczym η = 0,55. Wykorzystanie prądu elektrycznego do urządzeń

pomocniczych (pomp obiegowych centralnego ogrzewania) i C.W.U nie powoduje powstania

w/w zanieczyszczeń niskoemisyjnych. Zapotrzebowanie na energię końcową

z uwzględnieniem sprawności systemów i rodzaju nośnika energii zostało przedstawione

w tabeli nr 25.
Tabela 25. Zapotrzebowanie na energię końcową w budynku jednorodzinnym

	Tytuł
	Stosowane paliwo
	wartość
	jednostka

	Ogrzewanie C.O.
	Węgiel kamienny (40-100 mm)
	150,24
	GJ/rok

	Urządzenia pomocnicze
	Prąd elektryczny
	0,55
	GJ/rok

	Ciepła woda C.W.U.
	Węgiel kamienny (40-100 mm)
	1,68
	GJ/rok

	Ciepła woda C.W.U.
	Prąd elektryczny
	1,10
	GJ/rok


 Do obliczeń przyjęto wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla węgla kamiennego (40-100

mm) według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Uzyskane

wyniki zostały przedstawione w tabeli nr 26.

Tabela 26. Emisja zanieczyszczeń niezmodernizowanego budynku

jednorodzinnego referencyjnego

	Emitowane

zanieczyszczenie
	Wskaźnik

zanieczysz-czeń [kg/Mg]
	Wskaźnik

zanieczysz-czeń [kg/GJ]
	Emisja przed

modernizacją

[kg/rok]
	Emisja przed

modernizacją

od CWU

[kg/rok]
	Emisja

sumaryczna

[kg/rok]

	Dwutlenek siarki SO2
	16 x s
	0,3429
	51,51
	0,4766
	51,9866

	Dwutlenek azotu NOx
	2,2
	0,0786
	11,80
	0,1092
	11,9092

	Tlenek węgla CO
	45
	1,61
	241,46
	2,23
	243,69

	Dwutlenek węgla CO2
	1850
	66,07
	9 926,57
	91,84
	10 018,41

	Pył (PM10)
	1,0 x Ar
	0,1786
	26,83
	0,2482
	27,0782

	Sadza (BC)
	0,5 x Ar
	0,0893
	13,41
	0,1241
	13,5341

	Benzo(a)piren BaP
	0,0140
	0,0005
	0,0751
	0,0007
	0,0758


Na podstawie przyjętych wartości dla budynku referencyjnego wielorodzinnego

wykonano obliczenia zapotrzebowania na energię końcową niezbędną do zachowania

komfortu cieplnego dla tego typu budynku przy stanie istniejącym.
Tabela 27. Budynek referencyjny wielorodzinny

	Cecha
	cecha przyjęta wartość

	rok budowy
	1958

	średnia liczba kondygnacji
	2

	liczba mieszkań
	4

	powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
	63

	podpiwniczenie budynku
	TAK

	długość budynku
	17 m

	szerokość budynku
	11m

	wysokość budynku
	11m

	materiał konstrukcyjny ścian
	Cegła

	ocieplenie budynku
	Nie

	typ okien
	2-3 szybowe zespolone

	stan okien
	Dobry

	konstrukcja dachu
	drewniana

	typ ogrzewania
	piec kaflowy, kominek

	wiek kotła
	poniżej 10 lat

	stan kotła
	Dobry

	stosowane paliwo
	węgiel i drewno (25%)

	sposób przygotowania ciepłej wody
	oddzielnie


Założono, że sprawność całkowita instalacji grzewczej wynosi η = 0,59, a sprawność

całkowita instalacji C.W.U. wynosi η = 0,68. Zapotrzebowanie na energię końcową,

z uwzględnieniem sprawności systemów i rodzaju nośnika energii zostało przedstawione

w tabeli nr 28.
Tabela 28. Zapotrzebowanie na energię końcową w budynku wielorodzinnym

	Tytuł
	Stosowane paliwo
	wartość
	jednostka

	Ogrzewanie C.O.
	Węgiel kamienny (40-100 mm)
	587,01
	GJ/rok

	Ciepła woda C.W.U.
	Prąd elektryczny
	69,95
	GJ/rok


Do obliczeń przyjęto wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla węgla kamiennego (40-100

mm) według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Uzyskane

wyniki zostały przedstawione w tabeli nr 29.

Tabela 29. Emisja zanieczyszczeń niezmodernizowanego budynku

wielorodzinnego referencyjnego

	Emitowane

zanieczyszczenie
	Wskaźnik

zanieczyszczeń

[kg/Mg]
	wskaźnik

zanieczyszczeń

[kg/GJ]
	Emisja przed

modernizacją

[kg/rok]

	Dwutlenek siarki SO2
	16 x s
	0,3429
	201,26

	Dwutlenek azotu NOx
	2,2
	0,0786
	46,12

	Tlenek węgla CO
	45
	1,61
	943,41

	Dwutlenek węgla CO2
	1 850
	66,07
	38 784,59

	Pył (PM10)
	1,0 x Ar
	0,1786
	104,82

	Sadza (BC)
	0,5 x Ar
	0,0893
	52,41

	Benzo(a)piren BaP
	0,0140
	0,0005
	0,2935


13. Emisja zanieczyszczeń po modernizacji

W trakcie opracowywania Programu wykonano analizę konkurencyjności różnych

przedsięwzięć modernizacyjnych, mających potencjalny wpływ na ograniczanie niskiej emisji.

Przeanalizowano następujące zadania:

1. likwidacja indywidualnego źródła ciepła i przyłączenie do lokalnej sieci ciepłowniczej,

2. wymiana indywidualnego źródła ciepła w postaci kotła centralnego ogrzewania /

wymianę kotła i instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i /lub ciepłej wody użytkowej

(c.w.u.),

3. termomodernizacja budynków,

4. wykorzystanie alternatywnych źródeł ciepła (kolektorów słonecznych, pomp ciepła).

Należy jednakże zauważyć, iż decyzja o wymianie indywidualnych źródeł ciepła czy

też podjęciu prac modernizacyjnych należy do właścicieli obiektów. Nie istnieją podstawy

prawne, które obligowałyby właścicieli obiektów do przeprowadzenia zmian, czy to w postaci

wymiany kotłów, czy tez termomodernizacji budynków.
13.1. Budynek jednorodzinny

Do dalszych analiz wpływu działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie

niskiej emisji z budynków jednorodzinnych na terenie miasta Szczawno Zdrój przyjęto możliwość

przeprowadzenia modernizacji w następujących zakresach, tj.:

 wymiana pieca węglowego i bojlera elektrycznego na piec węglowy, tradycyjny,

(nowoczesny), podłączony do zasobnika CWU,

 wymiana pieca węglowego i bojlera elektrycznego na piec węglowy, tradycyjny,

(nowoczesny), podłączony do zasobnika CWU i z podłączeniem instalacji solarnej,

 wymiana pieca węglowego i bojlera elektrycznego na piec retortowy z ciągiem

naturalnym, z podajnikiem paliwa, podłączony do zasobnika CWU,

 wymiana pieca węglowego i bojlera elektrycznego na piec gazowy,

niskotemperaturowy, z zasobnikiem C.W.U.,

 wymiana pieca węglowego i bojlera elektrycznego na piec gazowy,

niskotemperaturowy, z zasobnikiem C.W.U. wraz z podłączeniem instalacji solarnej.

Przyjęto, iż budynek referencyjny jednorodzinny posiada ocieplenie wykonane ze

styropianu i zostało ono uwzględnione przy poniższych obliczeniach.

13.1.1. Modernizacja źródła ciepła

Wariant I

Modernizacja budynku jednorodzinnego będzie polegała na wymianie pieca

węglowego i bojlera elektrycznego na piec węglowy, tradycyjny, (nowoczesny), podłączony

do zasobnika CWU. Przyjęto założenie, iż sprawność całkowita instalacji grzewczej η = 0,76,

a instalacji c.w.u. wynosi η = 0,53. Zapotrzebowanie na energię końcową, z uwzględnieniem

sprawności systemów i rodzaju nośnika energii po modernizacji zostało przedstawione

w tabeli nr 30.
Tabela 30. Zapotrzebowanie na energię końcową w budynku jednorodzinnym po

modernizacji obejmującej wymianę źródła ciepła na piec węglowy, tradycyjny,

(nowoczesny), podłączony do zasobnika CWU

	Tytuł
	Stosowane paliwo
	wartość
	jednostka

	Ogrzewanie (C.O.)
	Węgiel kamienny (40-100 mm)
	113,21
	GJ/rok

	Ciepła woda (C.W.U.)
	Węgiel kamienny (40-100 mm)
	3,31
	GJ/rok

	Urządzenia pomocnicze
	Prąd elektryczny
	0,54
	GJ/rok


Do obliczeń emisji zanieczyszczeń przyjęto wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla

węgla kamiennego (40-100mm) według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania

i Zarządzania Emisjami. Uzyskane wyniki zostały przedstawione w tabeli nr 31.
Tabela 31. Emisja zanieczyszczeń powietrza budynku jednorodzinnego po

proponowanej modernizacji źródeł ciepła (wariant I)

	Emitowane

zanieczyszczenie
	Wskaźnik

zanieczyszczeń

[kg/Mg]
	wskaźnik

zanieczyszczeń

[kg/GJ]
	Emisja

od C.O.

[kg/rok]
	Emisja od

C.W.U.

[kg/rok]
	Emisja

sumaryczna

[kg/rok]

	Dwutlenek siarki SO2
	16 x s
	0,3429
	40,19
	1,13
	41,33

	Dwutlenek azotu NOx
	2,2
	0,0786
	9,21
	0,2601
	9,47

	Tlenek węgla CO
	45
	1,61
	188,41
	5,32
	193,73

	Dwutlenek węgla CO2
	1850
	66,07
	7745,55
	218,70
	7964,25

	Pył (PM10)
	1,0 x Ar
	0,1786
	20,93
	0,5911
	21,53

	Sadza (BC)
	0,5 x Ar
	0,0893
	10,47
	0,2955
	10,76

	Benzo(a)piren BaP
	0,0140
	0,0005
	0,0586
	0,0017
	0,0603


Wariant II

Modernizacja budynku jednorodzinnego będzie polegała na wymianie pieca

węglowego i bojlera elektrycznego na piec retortowy z ciągiem naturalnym, z podajnikiem

paliwa, podłączony do zasobnika CWU. Przyjęto, że wykorzystywany opał to ekogroszek,

czyli węgiel kamienny typ 31 lub 31,1 o uziarnieniu 5-25 mm. Ponadto założono, iż

sprawność całkowita instalacji grzewczej η = 0,79, a instalacji c.w.u. wynosi η = 0,53.

Zapotrzebowanie na energię końcową, z uwzględnieniem sprawności systemów i rodzaju

nośnika energii po modernizacji zostało przedstawione w tabeli nr 32.
Tabela 32. Zapotrzebowanie na energię końcową w budynku jednorodzinnym po

modernizacji obejmującej wymianę źródła ciepła na piec retortowy z ciągiem

naturalnym, z podajnikiem paliwa, podłączony do zasobnika CWU.

	Tytuł
	Stosowane paliwo
	wartość
	jednostka

	Ogrzewanie (C.O.)
	Węgiel kamienny (40-100 mm)
	107,83
	GJ/rok

	Ciepła woda (C.W.U.)
	Węgiel kamienny (40-100 mm)
	2,46
	GJ/rok

	Urządzenia pomocnicze
	Prąd elektryczny
	2,11
	GJ/rok


Do obliczeń emisji zanieczyszczeń przyjęto wskaźniki emisji zanieczyszczeń węgla

kamiennego (5-25mm) według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania

Emisjami. Uzyskane wyniki zostały przedstawione w tabeli nr 32.

Tabela 33. Emisja zanieczyszczeń powietrza budynku jednorodzinnego po

proponowanej modernizacji źródeł ciepła (wariant II)

	Emitowane

zanieczyszczenie
	Wskaźnik

zanieczyszczeń

[kg/Mg]
	wskaźnik

zanieczyszczeń

[kg/GJ]
	Emisja

od C.O.

[kg/rok]
	Emisja od

C.W.U.

[kg/rok]
	Emisja

sumaryczna

[kg/rok]

	Dwutlenek siarki SO2
	16 x s
	0,7111
	76,68
	1,75
	78,43

	Dwutlenek azotu NOx
	2,2
	0,0815
	8,79
	0,2004
	8,99

	Tlenek węgla CO
	45
	1,61
	179,72
	4,10
	183,82

	Dwutlenek węgla CO2
	1850
	68,52
	7388,35
	168,56
	7556,91

	Pył (PM10)
	1,0 x Ar
	0,2593
	27,96
	0,6378
	28,59

	Sadza (BC)
	0,5 x Ar
	0,1296
	13,98
	0,3189
	14,30

	Benzo(a)piren BaP
	0,0140
	0,0005
	0,0559
	0,0013
	0,0572


Wariant III

Modernizacja budynku jednorodzinnego będzie polegała na wymianie pieca

węglowego i bojlera elektrycznego na piec gazowy, niskotemperaturowy, z zasobnikiem

C.W.U. Przyjęto założenie, iż sprawność całkowita instalacji grzewczej η = 0,86, a instalacji

c.w.u. wynosi η = 0,62. Zapotrzebowanie na energię końcową, z uwzględnieniem sprawności

systemów i rodzaju nośnika energii po modernizacji zostało przedstawione w tabeli nr 33.
Tabela 34. Zapotrzebowanie na energię końcową w budynku jednorodzinnym po

modernizacji obejmującej wymianę źródła ciepła na piec gazowy

	Tytuł
	Stosowane paliwo
	wartość
	jednostka

	Ogrzewanie (C.O.)
	Węgiel kamienny (40-100 mm)
	99,15
	GJ/rok

	Ciepła woda (C.W.U.)
	Węgiel kamienny (40-100 mm)
	2,46
	GJ/rok

	Urządzenia pomocnicze
	Prąd elektryczny
	1,06
	GJ/rok


Do obliczeń emisji zanieczyszczeń przyjęto wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla gazu

ziemnego wysokometanowego typu E według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania

i Zarządzania Emisjami. Uzyskane wyniki zostały przedstawione w tabeli nr 34.

Tabela 35. Emisja zanieczyszczeń powietrza budynku jednorodzinnego po

proponowanej modernizacji źródeł ciepła

	Emitowane

zanieczyszczenie
	Wskaźnik

zanieczyszczeń

[kg/Mg]
	wskaźnik

zanieczyszczeń

[kg/GJ]
	Emisja

od C.O.

[kg/rok]
	Emisja od

C.W.U.

[kg/rok]
	Emisja

sumaryczna

[kg/rok]

	Dwutlenek siarki SO2
	2xs
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Dwutlenek azotu NOx
	1520
	0,0447
	4,43
	0,11
	4,54

	Tlenek węgla CO
	300
	0,0088
	0,8749
	0,0217
	0,8966

	Dwutlenek węgla CO2
	2 000 000
	58,82
	5 832,35
	144,71
	5 977,06

	Pył (PM10)
	0,5
	0,000
	0,0015
	0,0000
	0,0015

	Sadza (BC)
	0,5 x Ar
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Benzo(a)piren BaP
	0,0140
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


13.1.2. Modernizacja źródeł ciepła i montaż instalacji solarnej

Wariant I

Rozbudowana modernizacja budynków jednorodzinnych polegała będzie na

wymianie pieca węglowego i bojlera elektrycznego na piec węglowy, tradycyjny

dwufunkcyjny z podłączeniem instalacji solarnej. Zakłada się udział solarów w przygotowaniu

C.W.U na poziomie 50%. Ponadto przyjęto założenie, iż sprawność całkowita instalacji

grzewczej η = 0,76, a instalacji c.w.u. wynosi odpowiednio η = 0,53 (dla węgla) i η = 0,62 (dla

kolektora próżniowego). Zapotrzebowanie na energię końcową, z uwzględnieniem

sprawności systemów i rodzaju nośnika energii po modernizacji zostało przedstawione

w tabeli nr 36.
Tabela 36. Zapotrzebowanie na energię końcową w budynku jednorodzinnym po

modernizacji obejmującej wymianę źródła ciepła na piec gazowy wraz z montażem

instalacji solarnej

	Tytuł
	Stosowane paliwo
	wartość
	jednostka

	Ogrzewanie (C.O.)
	Węgiel kamienny (40-100 mm)
	113,38
	GJ/rok

	Ciepła woda (C.W.U.)
	Węgiel kamienny (40-100 mm)
	1,03
	GJ/rok

	Ciepła woda (C.W.U.)
	Energia słoneczna
	1,03
	GJ/rok

	Urządzenia pomocnicze
	Prąd elektryczny
	0,59
	GJ/rok


Do obliczeń emisji zanieczyszczeń przyjęto wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla

węgla kamiennego 40-100mm danych Krajowego Ośrodka Bilansowania

i Zarządzania Emisjami. Uzyskane wyniki zostały przedstawione w tabeli nr 36.

Tabela 37. Emisja zanieczyszczeń powietrza budynku jednorodzinnego po

proponowanej modernizacji źródeł ciepła i przygotowania CWU

	Emitowane

zanieczyszczenie
	Wskaźnik

zanieczyszczeń

[kg/Mg]
	wskaźnik

zanieczyszczeń

[kg/GJ]
	Emisja

od C.O.

[kg/rok]
	Emisja od

C.W.U.

[kg/rok]
	Emisja

sumaryczna

[kg/rok]

	Dwutlenek siarki SO2
	16 x s
	0,3429
	38,87
	0,3531
	39,23

	Dwutlenek azotu NOx
	2,2
	0,0786
	8,91
	0,0809
	8,99

	Tlenek węgla CO
	45
	1,61
	182,22
	1,66
	183,87

	Dwutlenek węgla CO2
	1850
	66,07
	7491,18
	68,05
	7559,23

	Pył (PM10)
	1,0 x Ar
	0,1786
	20,25
	0,1839
	20,43

	Sadza (BC)
	0,5 x Ar
	0,0893
	10,12
	0,0920
	10,22

	Benzo(a)piren BaP
	0,0140
	0,0005
	0,0567
	0,0005
	0,0527


Wariant II

Rozbudowana modernizacja budynków jednorodzinnych polegała będzie na

wymianie pieca węglowego i bojlera elektrycznego na piec gazowy, niskotemperaturowy,

z zasobnikiem C.W.U. wraz z podłączeniem instalacji solarnej. Przyjęto założenie, iż

sprawność całkowita instalacji grzewczej η = 0,86, a instalacji c.w.u. wynosi η = 0,62.

Zapotrzebowanie na energię końcową, z uwzględnieniem sprawności systemów i rodzaju

nośnika energii po modernizacji zostało przedstawione w tabeli nr 38.
Tabela 38. Zapotrzebowanie na energię końcową w budynku jednorodzinnym po

modernizacji obejmującej wymianę źródła ciepła na piec gazowy wraz z montażem

instalacji solarnej

	Tytuł
	Stosowane paliwo
	wartość
	jednostka

	Ogrzewanie (C.O.)
	Gaz ziemny wysokometanowy typu E
	99,15
	GJ/rok

	Ciepła woda (C.W.U.)
	Gaz ziemny wysokometanowy typu E
	1,23
	GJ/rok

	Ciepła woda (C.W.U.)
	Energia słoneczna
	1,23
	GJ/rok

	Urządzenia pomocnicze
	Prąd elektryczny
	1,06
	GJ/rok


Do obliczeń emisji zanieczyszczeń przyjęto wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla gazu

ziemnego wysokometanowego typu E według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania

i Zarządzania Emisjami. Uzyskane wyniki zostały przedstawione w tabeli nr 41.

Tabela 39. Emisja zanieczyszczeń powietrza budynku jednorodzinnego po 
proponowanej modernizacji źródeł ciepła i przygotowania CWU

	Emitowane

zanieczyszczenie
	Wskaźnik

zaniecz.

[kg/106xm3]
	wskaźnik

zanieczyszczeń

[kg/GJ]
	Emisja

od C.O.

[kg/rok]
	Emisja od

C.W.U.

[kg/rok]
	Emisja

sumaryczna

[kg/rok]

	Dwutlenek siarki SO2
	2xs
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Dwutlenek azotu NOx
	1520
	0,0447
	4,43
	0,055
	4,49

	Tlenek węgla CO
	300
	0,0088
	0,8749
	0,0109
	0,8857

	Dwutlenek węgla CO2
	2 000 000
	58,82
	5 832,35
	72,35
	5 904,71

	Pył (PM10)
	0,5
	0,000
	0,0015
	0,000
	0,0015

	Sadza (BC)
	0,5 x Ar
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Benzo(a)piren BaP
	0,0140
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


13.2. Budynek wielorodzinny

Do dalszych analiz wpływu działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie

niskiej emisji z budynków wielorodzinnych na terenie miasta Szczawno Zdrój przyjęto możliwość przeprowadzenia modernizacji w dwóch zakresach:

 wymiana pieców węglowych kaflowych oraz starych bojlerów elektrycznych na

indywidualne dwufunkcyjne piece gazowe z zamkniętą komorą spalania bez

zasobnika C.W.U.,

 wymiana pieców węglowych kaflowych oraz starych bojlerów elektrycznych na

indywidualne dwufunkcyjne piece gazowe z zamkniętą komorą spalania bez

zasobnika C.W.U. oraz przeprowadzenie termomodernizacji budynku.

13.2.1. Modernizacja źródła ciepła

Podstawowa modernizacja w zakresie systemów ogrzewania budynków

wielorodzinnych polegała będzie na wymianie pieców węglowych kaflowych oraz starych

bojlerów elektrycznych na indywidualne dwufunkcyjne piece gazowe z zamkniętą komorą

spalania bez zasobnika C.W.U. Założono, że sprawność całkowita instalacji grzewczej

będzie wynosiła η = 0,86, a sprawność całkowita instalacji C.W.U będzie wynosiła η = 0,77.

Zapotrzebowanie na energię końcową z uwzględnieniem sprawności systemów i rodzaju

nośnika energii po modernizacji budynku wielorodzinnego zostało przedstawione w tabeli

nr 42.
Tabela 40. Zapotrzebowanie na energię końcową w budynku wielorodzinnym po

planowanej modernizacji obejmującej wymianę źródła ciepła na piec gazowy

	Tytuł
	Stosowane paliwo
	wartość
	jednostka

	Ogrzewanie (C.O.)
	Gaz ziemny wysokometanowy typu E
	406,66
	GJ/rok

	Ciepła woda (C.W.U.)
	Gaz ziemny wysokometanowy typu E
	62,07
	GJ/rok

	Urządzenia pomocnicze
	Prąd elektryczny
	1,8
	GJ/rok


Do obliczeń przyjęto wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla gazu ziemnego

wysokometanowego typu E według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania

Emisjami. Uzyskane wyniki zostały przedstawione w tabeli nr 40.

Tabela 41. Emisja zanieczyszczeń powietrza budynku wielorodzinnego po

proponowanej modernizacji źródeł ciepła

	Emitowane

zanieczyszczenie
	Wskaźnik

zaniecz.

[kg/106xm3]
	wskaźnik

zanieczyszczeń

[kg/GJ]
	Emisja

od C.O.

[kg/rok]
	Emisja od

C.W.U.

[kg/rok]
	Emisja

sumaryczna

[kg/rok]

	Dwutlenek siarki SO2
	2xs
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Dwutlenek azotu NOx
	1520
	0,0447
	18,18
	2,77
	20,95

	Tlenek węgla CO
	300
	0,0088
	3,59
	0,5477
	4,14

	Dwutlenek węgla CO2
	2 000 000
	58,82
	23 921,18
	3 651,18
	27 572,35

	Pył (PM10)
	0,5
	0,000
	0,0060
	0,0009
	0,0069

	Sadza (BC)
	0,5 x Ar
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Benzo(a)piren BaP
	0,0140
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


13.2.2. Modernizacja źródła ciepła i docieplenie budynku
Rozbudowana modernizacja budynków wielorodzinnych polegała będzie na wymianie

pieców węglowych kaflowych oraz starych bojlerów elektrycznych na indywidualne

dwufunkcyjne piece gazowe z zamkniętą komorą spalania. Dodatkowo ściany zewnętrzne

budynków zostaną ocieplone styropianem o grubości 12 centymetrów. Założono, że

sprawność całkowita instalacji grzewczej będzie wynosiła η = 0,86, a sprawność całkowita

instalacji C.W.U będzie wynosiła η = 0,77. Zapotrzebowanie na energię końcową

z uwzględnieniem sprawności systemów i rodzaju nośnika energii po modernizacji budynku

wielorodzinnego zostało przedstawione w tabeli nr 44.
Tabela 42. Zapotrzebowanie na energię końcową w budynku wielorodzinnym (po

planowanej modernizacji obejmującej wymianę źródła ciepła na piec gazowy oraz

termomodernizację budynku)

	Tytuł
	Stosowane paliwo
	wartość
	jednostka

	Ogrzewanie (C.O.)
	Gaz ziemny wysokometanowy typu E
	226,08
	GJ/rok

	Ciepła woda (C.W.U.)
	Gaz ziemny wysokometanowy typu E
	62,07
	GJ/rok

	Urządzenia pomocnicze
	Prąd elektryczny
	1,8
	GJ/rok


Do obliczeń przyjęto wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla gazu ziemnego

wysokometanowego typu E według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania

Emisjami. Uzyskane wyniki zostały przedstawione w tabeli nr 42.

Tabela 43. Emisja zanieczyszczeń powietrza budynku wielorodzinnego po

proponowanej modernizacji źródła ciepła oraz termomodernizacji

	Emitowane

zanieczyszczenie
	Wskaźnik

zaniecz.

[kg/106xm3]
	wskaźnik

zanieczyszczeń

[kg/GJ]
	Emisja

od C.O.

[kg/rok]
	Emisja od

C.W.U.

[kg/rok]
	Emisja

sumaryczna

[kg/rok]

	Dwutlenek siarki SO2
	2xs
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Dwutlenek azotu NOx
	1520
	0,0447
	10,11
	2,77
	12,88

	Tlenek węgla CO
	300
	0,0088
	3,59
	0,5477
	4,14

	Dwutlenek węgla CO2
	2 000 000
	58,82
	13 298,82
	3 651,18
	16 950,00

	Pył (PM10)
	0,5
	0,000
	0,0033
	0,0009
	0,0042

	Sadza (BC)
	0,5 x Ar
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Benzo(a)piren BaP
	0,0140
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


13.3. Wyliczenie możliwego do osiągnięcia efektu ekologicznego

Obliczenia możliwego do osiągnięcia efektu ekologicznego zostały wykonane dla

reprezentatywnego budynku jedno- i wielorodzinnego.
13.3.1. Budynek jednorodzinny

Potencjalny uzyskany efekt ekologiczny w przypadku budynków jednorodzinnych

zależy od zakresu przeprowadzonej modernizacji. Do dalszej analizy przyjęto, następujące

warianty działań naprawczych:

 wymiana pieca węglowego i bojlera elektrycznego na piec węglowy, tradycyjny,

(nowoczesny), podłączony do zasobnika C.W.U.,

 wymiana pieca węglowego i bojlera elektrycznego na piec węglowy, tradycyjny,

(nowoczesny), podłączony do zasobnika C.W.U. i z podłączeniem instalacji solarnej,

 wymiana pieca węglowego i bojlera elektrycznego na piec gazowy,

niskotemperaturowy, z zasobnikiem C.W.U.,

 wymiana pieca węglowego i bojlera elektrycznego na piec gazowy,

niskotemperaturowy, z zasobnikiem C.W.U. wraz z podłączeniem instalacji solarnej.

Wariant I

Efekt ekologiczny uzyskany w wyniku modernizacji źródeł ciepła polegającej na

wymianie pieca węglowego i bojlera elektrycznego na piec węglowy, tradycyjny,

(nowoczesny), podłączony do zasobnika CWU został przedstawiony w tabeli nr 46.

Tabela 44. Efekt ekologiczny uzyskany w wyniku modernizacji źródła ciepła

w budynku jednorodzinnym (wariant I)

	Emitowane

zanieczyszczenie
	Stan istniejący

[kg/rok]
	Stan

projektowany

[kg/rok]
	Efekt

ekologiczny

[kg/rok]
	Redukcja

emisji [%]

	Dwutlenek siarki SO2
	51,99
	41,33
	10,66
	20,50

	Dwutlenek azotu NOx
	11,91
	9,47
	2,44
	20,50

	Tlenek węgla CO
	243,69
	193,73
	49,97
	20,50

	Dwutlenek węgla CO2
	10 018,41
	7 964,25
	2 054,16
	20,50

	Pył (PM10)
	27,08
	21,53
	5,55
	20,50

	Sadza (BC)
	13,54
	10,76
	2,78
	20,50

	Benzo(a)piren BaP
	0,0758
	0,0603
	0,0155
	20,50


Emisja równoważna, czyli zastępcza, jest to wielkość ogólna emisji zanieczyszczeń

pochodzących z określonego (ocenianego) źródła zanieczyszczeń. Wynika ze zsumowania

wielkości rzeczywistych emisji poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń pochodzących

z tego źródła pomnożonych przez ich współczynniki toksyczności, zgodnie ze wzorem:

E = Σ Et x K t

gdzie:

E - emisja równoważna źródeł emisji,

Et - emisja rzeczywista zanieczyszczenia o indeksie t,

Kt - współczynnik toksyczności zanieczyszczenia o indeksie t, który to współczynnik wyraża

stosunek dopuszczalnej średniorocznej wartości stężenia dwutlenku siarki do dopuszczalnej

średniorocznej wartości danego zanieczyszczenia.
Tabela 45. Emisja równoważna w wyniku modernizacji budynku jednorodzinnego

(wariant I)

	Emitowane

zanieczyszczenie
	Współczynnik

toksyczności
	Emisja

stan

istniejący

[kg/rok]
	Emisja

równoważna

stan

istniejący

[kg/rok]
	Emisja stan

projektowany [kg/rok]
	Emisja

równoważna

stan

projektowany

[kg/rok]

	Dwutlenek siarki SO2
	1,00
	51,99
	51,99
	41,33
	41,33

	Dwutlenek azotu NOx
	0,50
	11,91
	5,96
	9,47
	4,74

	Pył (PM10)
	0,50
	27,08
	13,54
	21,53
	10,76

	Sadza (BC)
	2,50
	13,54
	33,85
	10,76
	26,1

	Benzo(a)piren BaP
	20 000,00
	0,0758
	1516,30
	0,0603
	1 205,40


Wariant II

Efekt ekologiczny uzyskany w wyniku modernizacji źródeł ciepła polegającej na

wymianie pieca węglowego i bojlera elektrycznego na piec węglowy, tradycyjny,

(nowoczesny), podłączony do zasobnika CWU wraz z montażem instalacji solarnej został

przedstawiony w tabeli nr 48.
Tabela 46. Efekt ekologiczny uzyskany w wyniku modernizacji budynku

jednorodzinnego (wariant II)

	Emitowane

zanieczyszczenie
	Stan istniejący

[kg/rok]
	Stan

projektowany

[kg/rok]
	Efekt

ekologiczny

[kg/rok]
	Redukcja

emisji [%]

	Dwutlenek siarki SO2
	51,99
	39,23
	12,76
	24,55

	Dwutlenek azotu NOx
	11,91
	8,99
	2,92
	24,55

	Tlenek węgla CO
	243,69
	183,87
	59,82
	24,55

	Dwutlenek węgla CO2
	10 018,41
	7559,23
	2459,18
	24,55

	Pył (PM10)
	27,08
	20,43
	6,65
	24,55

	Sadza (BC)
	13,54
	10,22
	3,32
	24,55

	Benzo(a)piren BaP
	0,0758
	0,0527
	0,0186
	24,55


Emisja równoważna wynikająca z modernizacji źródła ciepła i montażu instalacji

solarnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej została oszacowana w tabeli nr 46.
Tabela 47. Emisja równoważna w wyniku modernizacji budynku jednorodzinnego

(wariant II)

	Emitowane

zanieczyszczenie
	Współczynnik

toksyczności
	Emisja

stan

istniejący

[kg/rok]
	Emisja

równoważna

stan

istniejący

[kg/rok]
	Emisja stan

projektowany [kg/rok]
	Emisja

równoważna

stan

projektowany

[kg/rok]

	Dwutlenek siarki SO2
	1,00
	51,99
	51,99
	39,23
	39,23

	Dwutlenek azotu NOx
	0,50
	11,91
	5,96
	8,99
	4,50

	Pył (PM10)
	0,50
	27,08
	13,54
	20,43
	10,22

	Sadza (BC)
	2,50
	13,54
	13,54
	33,85
	25,55

	Benzo(a)piren BaP
	20 000,00
	0,0758
	1 516,30
	0,0527
	1 054,00


Wariant III

Efekt ekologiczny uzyskany w wyniku modernizacji źródeł ciepła polegającej na

wymianie pieca węglowego i bojlera elektrycznego na piec gazowy, niskotemperaturowy,

z zasobnikiem C.W.U. został przedstawiony w tabeli nr 48.
Tabela 48. Efekt ekologiczny uzyskany w wyniku rozszerzonej modernizacji

budynku jednorodzinnego (wariant III)

	Emitowane

zanieczyszczenie
	Stan istniejący

[kg/rok]
	Stan

projektowany

[kg/rok]
	Efekt

ekologiczny

[kg/rok]
	Redukcja

emisji [%]

	Dwutlenek siarki SO2
	51,99
	0,000
	51,99
	100

	Dwutlenek azotu NOx
	11,91
	4,54
	7,37
	61,87

	Tlenek węgla CO
	243,69
	0,8966
	242,79
	99,63

	Dwutlenek węgla CO2
	10 018,41
	5 977,06
	4 041,35
	40,34

	Pył (PM10)
	27,08
	0,015
	27,08
	99,99

	Sadza (BC)
	13,54
	0,000
	13,54
	100

	Benzo(a)piren BaP
	0,0758
	0,000
	0,0758
	100


Emisja równoważna wynikająca z modernizacji źródła ciepła została oszacowana

w tabeli nr 49.
Tabela 49. Emisja równoważna w wyniku modernizacji budynku jednorodzinnego

(wariant III)

	Emitowane

zanieczyszczenie
	Współczynnik

toksyczności
	Emisja

stan

istniejący

[kg/rok]
	Emisja

równoważna

stan

istniejący

[kg/rok]
	Emisja stan

projektowany [kg/rok]
	Emisja

równoważna

stan

projektowany

[kg/rok]

	Dwutlenek siarki SO2
	1,00
	51,99
	51,99
	0,00
	0,00

	Dwutlenek azotu NOx
	0,50
	11,80
	5,96
	4,54
	2,27

	Pył (PM10)
	0,50
	27,08
	13,54
	0,0015
	0,0007

	Sadza (BC)
	2,50
	13,54
	33,85
	0,00
	0,00

	Benzo(a)piren BaP
	20 000,00
	0,0758
	1 516,30
	0,00
	0,00


Wariant IV

Efekt ekologiczny uzyskany w wyniku modernizacji źródeł ciepła polegającej na

wymianie pieca węglowego i bojlera elektrycznego na piec gazowy, niskotemperaturowy,

z zasobnikiem C.W.U. wraz z montażem instalacji solarnej został przedstawiony w tabeli

nr 50.

Tabela 50. Efekt ekologiczny uzyskany w wyniku rozszerzonej modernizacji

budynku jednorodzinnego (wariant IV)

	Emitowane

zanieczyszczenie
	Stan istniejący

[kg/rok]
	Stan

projektowany

[kg/rok]
	Efekt

ekologiczny

[kg/rok]
	Redukcja

emisji [%]

	Dwutlenek siarki SO2
	51,99
	0,000
	51,99
	100

	Dwutlenek azotu NOx
	11,91
	4,49
	7,43
	62,33

	Tlenek węgla CO
	243,69
	0,8857
	242,81
	99,64

	Dwutlenek węgla CO2
	10 018,41
	5 904,71
	4 113,70
	41,06

	Pył (PM10)
	27,08
	0,015
	27,08
	99,99

	Sadza (BC)
	13,54
	0,000
	13,54
	100

	Benzo(a)piren BaP
	0,0758
	0,000
	0,0751
	100


Emisja równoważna wynikająca z modernizacji źródła ciepła i montażu instalacji

solarnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej została oszacowana w tabeli nr 51.
Tabela 51. Emisja równoważna w wyniku modernizacji budynku jednorodzinnego

(wariant IV)

	Emitowane

zanieczyszczenie
	Współczynnik

toksyczności
	Emisja

stan

istniejący

[kg/rok]
	Emisja

równoważna

stan

istniejący

[kg/rok]
	Emisja stan

projektowany [kg/rok]
	Emisja

równoważna

stan

projektowany

[kg/rok]

	Dwutlenek siarki SO2
	1,00
	51,99
	51,59
	0,00
	0,00

	Dwutlenek azotu NOx
	0,50
	11,91
	5,96
	4,49
	2,24

	Pył (PM10)
	0,50
	27,08
	13,54
	0,0015
	0,0007

	Sadza (BC)
	2,50
	13,54
	33,85
	0,00
	0,00

	Benzo(a)piren BaP
	20 000,00
	0,0758
	1 516,30
	0,00
	0,00


13.3.2. Budynek wielorodzinny

Potencjalny uzyskany efekt ekologiczny w przypadku budynków wielorodzinnych

zależy od zakresu przeprowadzonej modernizacji. Wymiana źródeł ciepła wraz

z przeprowadzeniem termomodernizacji budynków polegającej na ociepleniu ścian

zewnętrznych styropianem o grubości 12 cm przyniesie większy efekt ekologiczny, aniżeli

w przypadku samej wymiany źródła ciepła.

Modernizacja źródła ciepła

Potencjalny efekt ekologiczny uzyskany w wyniku modernizacji źródeł ciepła

polegającej na wymianie pieców węglowych kaflowych oraz starych bojlerów elektrycznych

na indywidualne dwufunkcyjne piece gazowe z zamkniętą komorą spalania w budynku

wielorodzinnym został przedstawiony w tabeli nr 54.
Tabela 52. Efekt ekologiczny uzyskany w wyniku modernizacji budynku

Wielorodzinnego

	Emitowane

zanieczyszczenie
	Stan istniejący

[kg/rok]
	Stan

projektowany

[kg/rok]
	Efekt

ekologiczny

[kg/rok]
	Redukcja

emisji [%]

	Dwutlenek siarki SO2
	201,26
	0,000
	201,26
	100

	Dwutlenek azotu NOx
	46,12
	4,14
	25,17
	54,57

	Tlenek węgla CO
	943,41
	0,8857
	939,27
	99,56

	Dwutlenek węgla CO2
	38 784,59
	27 572,35
	11 212,24
	28,91

	Pył (PM10)
	104,82
	0,0069
	104,82
	99,99

	Sadza (BC)
	52,41
	0,000
	52,41
	100

	Benzo(a)piren BaP
	0,2935
	0,000
	0,2935
	100


Wielkość emisji równoważnej uzyskanej w wyniku modernizacji budynku

wielorodzinnego została przedstawiona w tabeli nr 53.
Tabela 53. Emisja równoważna w wyniku modernizacji źródeł ciepła w budynku

Wielorodzinnym

	Emitowane

zanieczyszczenie
	Współczynnik

toksyczności
	Emisja

stan

istniejący

[kg/rok]
	Emisja

równoważna

stan

istniejący

[kg/rok]
	Emisja stan

projektowany [kg/rok]
	Emisja

równoważna

stan

projektowany

[kg/rok]

	Dwutlenek siarki SO2
	1,00
	201,26
	201,26
	0,00
	0,00

	Dwutlenek azotu NOx
	0,50
	46,12
	23,06
	20,95
	10,48

	Pył (PM10)
	0,50
	104,82
	52,41
	0,0069
	0,0034

	Sadza (BC)
	2,50
	52,41
	131,03
	0,00
	0,00

	Benzo(a)piren BaP
	20 000,00
	0,2935
	5 870,10
	0,00
	0,00


Modernizacja źródła ciepła i docieplenie budynku

Potencjalny efekt ekologiczny uzyskany w wyniku modernizacji źródeł ciepła

polegającej na wymianie pieców węglowych kaflowych oraz starych bojlerów elektrycznych

na indywidualne dwufunkcyjne piece gazowe z zamkniętą komorą spalania wraz

z przeprowadzeniem termomodernizacji budynku polegającej na ociepleniu ścian

zewnętrznych styropianem o grubości 12 cm w budynku wielorodzinnym został

przedstawiony w tabeli nr 56.
Tabela 54. Efekt ekologiczny uzyskany w wyniku modernizacji budynku

Wielorodzinnego

	Emitowane

zanieczyszczenie
	Stan istniejący

[kg/rok]
	Stan

projektowany

[kg/rok]
	Efekt

ekologiczny

[kg/rok]
	Redukcja

emisji [%]

	Dwutlenek siarki SO2
	201,26
	0,000
	201,26
	100

	Dwutlenek azotu NOx
	46,12
	12,88
	33,24
	72,07

	Tlenek węgla CO
	943,41
	2,54
	940,87
	99,73

	Dwutlenek węgla CO2
	38 784,59
	16 950,00
	21 834,59
	56,30

	Pył (PM10)
	104,82
	0,0042
	104,82
	100

	Sadza (BC)
	52,41
	0,000
	52,41
	100

	Benzo(a)piren BaP
	0,2935
	0,000
	0,2935
	100


Wielkość emisji równoważnej uzyskanej w wyniku modernizacji budynku

wielorodzinnego została przedstawiona w tabeli nr 55.
Tabela 55. Emisja równoważna w wyniku modernizacji źródeł ciepła w budynku

Wielorodzinnym

	Emitowane

zanieczyszczenie
	Współczynnik

toksyczności
	Emisja

stan

istniejący

[kg/rok]
	Emisja

równoważna

stan

istniejący

[kg/rok]
	Emisja stan

projektowany [kg/rok]
	Emisja

równoważna

stan

projektowany

[kg/rok]

	Dwutlenek siarki SO2
	1,00
	201,26
	201,26
	0,00
	0,00

	Dwutlenek azotu NOx
	0,50
	46,12
	23,06
	12,88
	6,44

	Pył (PM10)
	0,50
	104,82
	52,41
	0,0042
	0,0021

	Sadza (BC)
	2,50
	52,41
	131,03
	0,00
	0,00

	Benzo(a)piren BaP
	20 000,00
	0,2935
	5 870,10
	0,00
	0,00


14. Zestawienie optymalizacji zakresu prac modernizacyjnych

Potencjalny sumaryczny efekt ekologiczny możliwy do osiągnięcia w wyniku wymiany

starych źródeł ciepła na nowe we wszystkich budynkach jedno- i wielorodzinnych (827)

został wyliczony w tabeli nr 40. Do dalszych prac przyjęto  następujące warianty działań

naprawczych:

1. Wariant I: wymiana pieca węglowego i bojlera elektrycznego na piec węglowy,

tradycyjny (nowoczesny), podłączony do zasobnika C.W.U. (tylko dla budynków

jednorodzinnych),

2. Wariant II: wymiana pieca węglowego i bojlera elektrycznego na piec węglowy,

tradycyjny (nowoczesny), podłączony do zasobnika C.W.U. i z podłączeniem

instalacji solarnej (tylko dla budynków jednorodzinnych),

3. Wariant III: wymiana pieca węglowego i bojlera elektrycznego na piec gazowy,

niskotemperaturowy, z zasobnikiem C.W.U.,

4. Wariant IV: wymiana pieca węglowego i bojlera elektrycznego na piec gazowy,

niskotemperaturowy, z zasobnikiem C.W.U. wraz z podłączeniem instalacji solarnej.

Zdecydowano o wykluczeniu wariantu polegającego na wymianie starego pieca

węglowego na nowy piec retortowy, ze względu na fakt, iż obliczenia efektu ekologicznego

nie wskazywały jakoby nastąpiła istotna poprawa stanu obecnego w zakresie niskiej emisji.

Tabela 56. Sumaryczny efekt ekologiczny możliwy do uzyskania w wyniku

wymiany źródeł ciepła (dla 484 budynków)

	Emitowane zanieczyszczenie
	Stan

istniejący

sumarycznie

[kg/rok]
	Stan projektowany

sumarycznie [kg/rok]
	Efekt ekologiczny

sumarycznie [kg/rok]

	
	
	Wariant I
	Wariant III
	Wariant I
	Wariant III

	Dwutlenek siarki SO2
	25163,16
	20004,71
	0,00
	5158,45
	25163,16

	Dwutlenek azotu NOx
	5764,44
	4582,73
	2197,98
	1181,71
	3566,46

	Tlenek węgla CO
	117945,96
	93766,08
	24179,88
	24179,88
	93766,16

	Dwutlenek węgla CO2
	4848910,4
	3854883,8
	2892860,0
	994026,6
	1956050,4

	Pył (PM10)
	13106,72
	10419,84
	1,311
	2686,88
	13105,41

	Sadza (BC)
	6553,36
	5209,92
	0,00
	1343,44
	6553,36

	Benzo(a)piren BaP
	36,6872
	29,17
	0,00
	7,52
	36,6872


Natomiast potencjalny sumaryczny efekt ekologiczny możliwy do osiągnięcia

w wyniku wymiany starych źródeł ciepła na nowe wraz z montażem instalacji solarnej do

przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach jednorodzinnych oraz dociepleniem

budynków wielorodzinnych został wyliczony w tabeli nr 59.

Tabela 57. Sumaryczny efekt ekologiczny możliwy do uzyskania w wyniku

wymiany źródeł ciepła i dodatkowych prac modernizacyjnych (montaż instalacji

solarnych i termomodernizacja) (dla 484 budynków)

	Emitowane zanieczyszczenie
	Stan

istniejący

sumarycznie

[kg/rok]
	Stan projektowany

sumarycznie [kg/rok]
	Efekt ekologiczny

sumarycznie [kg/rok]

	
	
	Wariant II
	Wariant IV
	Wariant II
	Wariant IV

	Dwutlenek siarki SO2
	25163,16
	18985,61
	0,00
	6177,55
	25163,16

	Dwutlenek azotu NOx
	5764,44
	4349,27
	2171,47
	1415,17
	3592,97

	Tlenek węgla CO
	117945,96
	88990,23
	424,61
	28955,73
	117521,35

	Dwutlenek węgla CO2
	4848910,4
	3658502,9
	2857947,8
	1190407,5
	1990962,6

	Pył (PM10)
	13106,72
	9889,05
	1,31
	3217,70
	13105,41

	Sadza (BC)
	6553,36
	4944,51
	0,00
	1608,85
	6553,36

	Benzo(a)piren BaP
	36,6872
	27,681
	0,00
	9,006
	36,6872


Potencjalny, sumaryczny efekt ekologiczny dotyczący pyłu PM10 możliwy do

osiągnięcia w wyniku wymiany starych źródeł ciepła na nowe w podziale na budynki jedno i

wielorodzinne został wyliczony w tabeli nr 58 (według wariantów I i III).
Tabela 58. Sumaryczny efekt ekologiczny dla emisji pyłu PM10 w podziale na typ

budynków (dla 484 budynków)

	Emitowane zanieczyszczenie
	liczba

budynków
	emisja

przed

moderniz.

[kg/rok] dla

1 budynku
	sumarycz.

emisja

przed

moderniz.

[kg/rok]
	emisja po

moderniz.

[kg/rok]
	emisja po

moderniz.

[kg/rok]
	emisja po

moderniz

[kg/rok]
	emisja po

moderniz

[kg/rok]

	
	
	
	
	Wariant I
	Wariant III
	Wariant I
	Wariant III

	budynki

jednorodzinne
	368
	27,08
	9965,44
	21,53
	0,015
	7923,04
	5,52

	budynki

wielorodzinne
	116
	104,82
	13551,12
	21,53
	0,0069
	10773,15
	0,80

	Razem
	484
	
	23516,56
	
	
	12696,19
	6,32


W Programie ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego

założono wielkości redukcji do osiągnięcia prognozowanych wielkości na 2020 r.,

które gwarantowałyby osiągnięcie jakości powietrza na terenie strefy odpowiadającej

istniejącym normom w tym zakresie.

Przyjęto, za ww. programem, iż redukcja emisji powierzchniowej pyłu PM10 w celu

osiągnięcia zamierzonego efektu ekologicznego, tj. zgodnego z obowiązującymi normami,

powinna wynosić nie mniej niż 2,96 [Mg/rok] w założonym okresie do 2020 r. Pozwoli to na

osiągnięcie zakładanej redukcji emisji pyłu PM10 do poziomu 3,25 [Mg/rok]. Na podstawie

wyników ankietyzacji wśród mieszkańców miasta w którym znajduje się 824 budynków jedn- i wielorodzinnych w celu osiągnięcia zakładanego poziomu redukcji, należy do 2020 r. wymienić źródła ciepła w 368 budynkach jednorodzinnych na piece gazowe niskotemperaturowe i w 116, czyli wszystkich, budynkach wielorodzinnych. Zdecydowano o przyjęciu wariantu I (wymiana pieca węglowego i bojlera elektrycznego na piec węglowy, tradycyjny (nowoczesny), podłączony do zasobnika C.W.U. - tylko dla budynków jednorodzinnych) oraz wariantu III (wymiana pieca węglowego i bojlera elektrycznego na piec gazowy, niskotemperaturowy, z zasobnikiem C.W.U.), ze względu na fakt, iż montaż instalacji solarnej nie ma istotnego wpływu na wielkość redukcji emisji (por. wariantów I i II oraz III i IV), natomiast w znaczący sposób podnosi koszty realizacji Programu, przy obniżeniu jednocześnie kosztów eksploatacyjnych, w rozdziale 14.1 oszacowano koszty jednostkowe instalacji solarnej . Z deklarowanych w ankietach planów 61 gospodarstw skłonna byłaby zainstalować kolektory słoneczne, co stanowi 17.28% wszystkich budynków jednorodzinnych od których uzyskano informacje (353 ankiety dotyczące budynków jednorodzinnych).
14.1.Koszty użytkowania kolektorów słonecznych

Najbardziej obiektywnym źródłem informacji są liczby, to one właśnie posłużą nam do oceny użyteczności i opłacalności kolektorów słonecznych w domowej instalacji.

	Do obliczeń, mających wykazać realne koszty użytkowania kolektorów słonecznych, przyjęliśmy następujące założenia (dotyczą one przeciętnych wartości):

· przeznaczenie kolektorów: dogrzewanie c.w.u. dla 4-osobowej rodziny.

· średnie dobowe zużycie c.w.u.: 300 l wody wstępnie podgrzanej o 35°C, a więc do ok. 45°C.

· okres eksploatacji instalacji solarnej: ok. 20 lat.

· zapotrzebowanie na energię cieplną do podgrzania c.w.u.: roczne – 4200 kWh.

Instalacja solarna (jeśli jest prawidłowo zaprojektowana i wykonana) jest w stanie pokryć 70% całkowitego zapotrzebowania na energię do dogrzania c.w.u.Oznacza to, że kolektory słoneczne pokryją rocznie średnio 2940 kWh (4200 kWh × 0,7 = 2940 kWh) energii. 

W poniższej tabeli porównano koszty pozyskania tej ilości energii z różnych źródeł. Kwoty w kolumnach są teoretycznymi oszczędnościami, wynikającymi z zastąpienia tradycyjnych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. przez instalację solarną.

Tabela 61.Porównanie kosztów pozyskania 2940 kWh energii do przygotowania c.w.u. przez różne rodzaje tradycyjnych źródeł energii

Ceny tradycyjnych paliw opałowych pomnożone przez ilość energii do c.w.u., którą są w stanie pozyskać kolektory słoneczne w ciągu roku
Koszty pozyskania energii do ogrzewania c.w.u. z różnych źródeł
przez 1 rok
przez 20 lat
Węgiel – 0,15 zł/kWh x 2940 kWh =

441 zł

8820 zł

Gaz ziemny – 0,2 zł/kWh x 2940 kWh =

588 zł

11 760 zł

Olej– 0,3 zł/kWh x 2940 kWh =

882 zł

17 640 zł

Energia elektryczna (taryfa I/II) – 0,45 zł/kWh x 2940 kWh =

1323 zł

26 460 zł

Wnioski

Przeciętny system solarny wraz z montażem kosztuje ok. 15 000 zł.
Do tej kwoty trzeba dodać koszty eksploatacyjne instalacji solarnej, jak na przykład zużycie prądu przez pompy cyrkulacyjne, konserwacje itp. Przyjęliśmy, że wynoszą one ok. 4000 zł w całym okresie użytkowania:

· szacunkowy koszt energii elektrycznej do napędu pomp – 150 zł rocznie, czyli 3000 zł w ciągu 20 lat;

· koszty konserwacji i drobnych napraw – 1000 zł także w całym okresie eksploatacji.

Im droższe paliwa tradycyjne zastąpimy odnawialnym, tym szybciej zwrócą nam się koszty poniesione na instalację solarną
Zatem sumaryczny koszt instalacji solarnej (uwzględniający zarówno nakłady inwestycyjne, jak i eksploatacyjne) to ok. 19 000 zł.Porównując tę kwotę z oszczędnościami podanymi w tabeli, okazuje się, że inwestycja w instalację solarną najszybciej zwróci się, w przypadku, gdy zamiast niej musielibyśmy podgrzewać wodę energią elektryczną. W pozostałych przypadkach będziemy musieli poczekać dłużej na zwrot kosztów.Jak łatwo zauważyć, im droższe paliwa tradycyjne zastąpimy odnawialnym, tym szybciej zwrócą nam się koszty poniesione na instalację solarną.

Uwaga! Przyjęte w założeniach wartości są umowne i w każdym przypadku mogą być inne. W domach, gdzie średnie zużycie c.w.u jest większe niż przeciętne, wspomniane 70% energii pozyskanej dzięki kolektorom może oznaczać całkiem spore oszczędności. Będą one zauważalne np. w domach, gdzie jest wielu mieszkańców lubiących częste kąpiele w wannie, albo w domach pełniących funkcje pensjonatów. Także tam, gdzie instalacja solarna wykorzystywana będzie do podgrzewania wody w basenie.




15. Analiza ekonomiczna realizacji Programu
Założono dla potrzeb wyceny kosztów realizacji niniejszego Programu, że piece

węglowe w budynkach wielorodzinnych zostaną wymienione na kotły gazowe,

a w budynkach jednorodzinnych – na nowoczesne piece węglowe lub kotły gazowe.

Założono, że zastosowane zostaną rozwiązania najbardziej korzystne zarówno pod

względem ceny, jak i uzyskiwanych efektów, czyli:

1. piec węglowy, tradycyjny dwufunkcyjny (całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi

ok. 14.000 zł dla 1 budynku),bez modernizacji i budowy układu wentylacyjnego i dymowego

2. piec gazowy dwufunkcyjny, kompaktowy, tradycyjny, bez zasobnika z otwartą lub

zamkniętą komorą spalania (w zależności od możliwości podłączenia do komina;

całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi ok. 18.000 zł dla 1 budynku 

3. piec gazowy dwufunkcyjny, kompaktowy z zasobnikiem oraz instalacja solarna 11 000  +18 000zł= 29 000 zł.

Pełne określenie kosztów realizacji Programu na tym etapie opracowania nie jest możliwe, że względu na brak informacji od prawie 50% właścicieli domów i mieszkań oraz braku znajomości aktualnego stany technicznego budynków i mieszkań oraz deklaracji użytkowników o przystąpieniu lub nie do realizacji programu.

Ze względu na fakt, iż budynki wielorodzinne nie są ocieplone, a termomodernizacja

obiektów może spowodować oszczędności w zużyciu ciepła, zaplanowano także wykonanie

ocieplenia budynków. Z wykonanych wyliczeń wynika, iż w przypadku wymiany pieca na

nowy, nie będzie istotnego wpływu na wielkości emisji pyłu PM10. Jednakże istnieje

możliwość, że właściciele zdecydują o termomodernizacji budynków bez wymiany źródeł

ciepła. Do szacunku kosztów przyjęto dane dla wielorodzinnego budynku referencyjnego.

Jako średni koszt wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych budynku przyjęto 90 zł za 1 m2
powierzchni ścian zewnętrznych. Dane te zostały pozyskane od wykonawców tego rodzaju

prac z terenu powiatu wałbrzyskiego. W przypadku wykorzystania innych materiałów

szacowane koszty mogą ulec zmianie.

Łączny koszt realizacji Programu w zależności od wybranej opcji zebrano w Tabeli 59 
Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż szacowane koszty mogą ulec zmianie w przypadku decyzji właściciela obiektu o zamontowaniu innego źródła ciepła bądź też przeprowadzeniu innych prac modernizacyjnych.

Tabeli 59 Łączny koszt realizacji Programu w zależności od wybranej opcji( suma budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych w Szczawnie Zdrój- 824)
	Ilość budynków
	Udział % budynków w realizacji programu
	Wariant 1
	Wariant 2
	Wariant 3

	206
	25
	2 884 000
	3 708 000
	5 974 000

	412
	50
	5 768 000
	7 416 000
	11 948 000

	618
	75
	8 652 000
	11 124 000
	17 922 000

	824
	100
	11 536 000
	14 832 000
	23 896 000


15.1. Realizacja programu wykorzystującego instalacje solarne.
Program Kolektorek jak mało która tego typu aplikacja pozwala dokonywać podstawowych obliczeń ekonomicznych ważnych z punktu widzenia klienta dając odpowiedz na najważniejsze pytanie w obecnym czasie. Czy montaż kolektorów słonecznych jest opłacalny?  Czy oszczędności wynikające ze zmniejszonego zużycia energii pokryją poniesione koszty?. Od wielu lat ceny paliw kopalnych oraz energii elektrycznej rosną a prognozy wskazują że wzrost ten będzie jeszcze szybszy. Dlatego wszelkie kalkulacje zwrotu nakładów inwestycyjnych poniesionych na odnawialne źródła energii jeżeli mają być obiektywne muszą uwzględniać ten wzrost. W innym wypadku  nastąpi sztuczne zaniżanie opłacalności inwestycji.

Prześledźmy wyniki symulacji czasu zwrotu nakładów poniesionych na typową instalację solarną dla 4 osób której koszt wynosi 11 000 zł 

Obliczenia zostaną przeprowadzone w programie  kolektorek 2.0  dla energii elektrycznej, gazu, węgla kamiennego przy założeniu 12% wzrostu cen rocznie oraz bez wzrostu cen 
 
Mimo że wydaje nam się, że kilku czy kilkunastu procentowy wzrost cen energii niewiele wpływa na czas zwrotu inwestycji rzeczywistość jest inna.

[image: image8.png]. KOSZT INSTALACJI | CZAS ZWROTU INWESTYCJ]

R e T T e
oty : T cozevans P 3
o) |

P R -
res ] 4 Vekoon ]

Porpachioma e Y

i D e O BTl

i sl | © ot

Montaz Bso_] & o X "
PS— f il |

Plhosty srzmaniainstalecy 5] 2
Cloweacoimests  [__]#

Kosat ogaemsria CW.praed rekaden st 4
Koszt og2onaria € WUpo mrtsauinsiloc 4

[R——— @p s
thres ot G =

Koszt energh

_Hotinstdo Ty 71 g phun
Rocany uarsksonocany 2o





[image: image9.png]- KOSZT INSTALACI! | CZAS ZWROTU INWESTYCJ!

Kosztnstalach ‘Dane na temat konwencionalnego system ogrzewori
iy
2asbk()
Soromnksclamy

Typcgraswaia rad 3

L e I
VR —
somottposns ] %
ez soe  CWU 2001 [kWrok]
o ool

Naczym wabircze
Pepsciegona
At

CIETEEI

P sty
vertas

Kerstre wporcza

Elrocany waros cenenerch
oty rsans sy 5|4
e S s

() Kosat oraewsria CW.praed ke st 4
KosztogzonarinCWUpomentatunstiocs sz ]

~ Rocane oszczednoc CWU. wf s
iy —
Ceoe D1 =

Fosetntabeyaone)
Rocany ueysksonocany 2o

Koszt energh 7Bt 13 ko)





W przypadku ogrzewania CWU prądem i bez zakładanie wzrostu ceny energii elektrycznej okres zwrotu kolektorów wynosił będzie 12 lat natomiast 12% -towy wzrosty ceny skraca ten okras do 8lat
[image: image10.png]Kosztnstalach ‘Dane na temat konwencionalnego systemu ogrzeworia

by 3| ey = .
2as0brk) £l
ooy B_] 4 o [
Nocrmewabiorce BT 2 Watokopsons pa ] [oinina)
[ 4 St «
i D Cememsue W 290 (Whrok]
sy 1 ol
ot o
S M Clrocmyostanenergs [ %

Plhosty srzmanainstaecy 5] 2
o . Cloweacoimests ]2
ot oyomiia €.t oy FEZ

Koszt og2ensria € WUpo metsauinsiloch 3

Rocen szcsinnis oy 5] €0 b+
fo—

Koszt energh

Fosetnstalocy o

bt T o
‘Rocany uzysk slonecany 2 instalacs ’





[image: image11.png]« KOSZT INSTALACJI | CZAS ZWROTU INWESTYCJ]

oszt staoch Do temat konwencionsinegn system orzemania
i * Tpegzanans = 3
2ascbrk() £l

Seomkscamy B 2 vosat zapu (L)
e BT 3 Wewkoodon  fi__] Dume)
Pompa ctiegona B ST »*

e L Eememsws  CW 2001 Bvrok]

Piyn ol 2 o ofkwhsrok]

v B ] o

[e— 4 e

Phosty srzmanainstaecy 5] 2
Cloweadoimests 1%

Kosat ograewsria CW.praed rekaden st 4
Koszt og2onaria CWUpo mrtsauinstiloc 4

Rocane oszczednodcl cwy_ ] €0

R >

Kosatenergu Kot nsSYSE__
Rocany uersksonocany 2o

proay





Jeszcze większą różnicę uzyskamy w przypadku bardzo popularnego w Polsce gazu. Ta sam instalacja przy założeniu że cena gazu nie ulegnie zmianie będzie zwracać się  22lata po założeniu wzrostu cen 12% czas ten skraca się aż do niespełna 12lat.

[image: image12.png]. KOSZT INSTALACJI | CZAS ZWROTU INWESTYCJ]

Koszt staoch Do temat konwencionsinegn system ogrzemania
e T s et a
2ascbrk() £l

Seomkscamy B 2 LD [#nena]
Necemevaborcs BT [

Pompa ctiegona B B R cw—

e 5 ez sos WU 2001 (kW]

Py solamy. B o ofwhsrok]

v B . =

Konstrucis waporcza 2 Jrocany warost cenenergi [

Phosty srzmaniainstaecy s ]2
Closeadoimests 1%

[ —— - P
oot st 3

e
D
—

ozt

Koszt eneroh proae)

Rocany ueysksonocany 2o





[image: image13.png]KOSZT INSTALACSI

Kosztnstalach
iy
Zasbk()
Soromnksclamy
[e—
Penpciegona
At

Pnslamy
[
Kersrde wporcza

il

INW

YCI .

‘Dane na temat konwencionalnego system ogrzeworia

Typcgrasnaria wagel 3

st s e

[ — )

somotepoons B %

ez soe  CWU 2001 kWrok]
o omwmio

[Cl—
oty osmans s 5|4
[ S

Kosat oraensria CW.praed ke st Fl
Koszt og2enaria CWUpo rtsauinstiloc a

Roczne oszczednoc CWU ©F ]+
Olaes zarotu Ge D) =

Koszt energh

_VomtintdoTT 4 7y gt
Rocany uersksonocany 2o





Wiele osób jest przekonanych że w przypadku stosowania węgla kamiennego instalowanie kolektorów słonecznych zupełnie niema sensu. Założenie to byłoby słuszne  gdy cena węgla nie ulegałaby dużym wzrostom. Przy obecnej cenie ok 600zł/tona realny okres zwrotu dla naszej instalacji to aż 42 lata i jeżeli byłby to rzeczywisty wynik to inwestycja nie miałaby ekonomicznego uzasadnienia.

Stara Unia europejska już dawno rozpoczęła odchodzenie od węgla z uwagi na jego wybitnie negatywny wpływ na środowisko. Należy się spodziewać że ten trend nieuchronnie dojdzie i do nas.  W niedalekiej przyszłości oprócz naturalnego wzrostu ceny węgla powinniśmy się spodziewać różnych opłat ekologicznych i innych restrykcji nałożonych na ogrzewanie węglem kamiennym.

Już teraz producenci węgla (spółki węglowe) mówią o ponad 15% rocznym wzroście cen węgla na polskim rynku. W związku z tym załóżmy jak poprzednio 12% wzrost cen  rocznie i okres zwrotu spadnie z 41 do 15 lat!!
Przykład ten pokazuje najlepiej że opłacalność kolektorów słonecznych będzie coraz większa wraz ze wzrostem cen nośników energii. Poprzez zakładanie w obliczeniach wzrostu cen paliw kopalnych możemy obliczyć rzeczywisty okres zwrotu inwestycji w instalację słoneczną. Inwestycja w odnawialne źródła energii jest inwestycją w przyszłość która z biegiem czasu jedynie zyskuje na wartości. 

16. Źródła finansowania realizacji Programu
Możliwymi źródłami finansowania realizacji Programu są środki własne Gminy

Szczawno Zdrój, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, kredyty proekologiczne z Banku Ochrony Środowiska S.A. i Banku

Gospodarstwa Krajowego.

Środki własne Gminy Szczawno Zdrój
Alokacja środków finansowych z budżetu Gminy Szczawno Zdrój powinno odbywać się na

podstawie odrębnego regulaminu dofinansowania przedsięwzięć, czyli poprzez stworzenie

systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu

ekologicznego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

we Wrocławiu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ul. Jastrzębia 24, 53-148 Wrocław

tel. (71) 333-09-30, faks (71) 332-37-76

e-mail: poczta@fos.wroc.pl

www.wfosigw.wroclaw.pl

Oddział w Legnicy

ul. Okrzei 16, 59-220 Legnica

tel. (76) 862-92-19, faks (76) 862-07-47

Na liście przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu na 2012 rok

znajdują się zadania związane z programami w zakresie ochrony powietrza (3.) oraz

programami oszczędzania energii i surowców (9.3.)11.

Do działań priorytetowych w dziedzinie ochrony powietrza należą:

(3.1.) zmniejszanie emisji pyłów i gazów, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji

dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz gazów cieplarnianych z energetycznego spalania

paliw i procesów technologicznych,

(3.2.) ograniczanie niskiej emisji, głównie w miastach, miejscowościach turystyczno uzdrowiskowych

oraz położonych w kotlinach górskich,

(3.3.) ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza przez pojazdy samochodowe,

(3.4.) racjonalizacja gospodarki energią,

(3.5.) wykorzystanie źródeł energii odnawialnej, w tym biopaliw.

Beneficjentami wsparcia w ramach dofinansowania kredytów przez Wojewódzki

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu mogą być osoby fizyczne

i prawne oraz jednostki organizacyjne administracji publicznej, nie posiadające osobowości

prawnej oraz związki celowe tych osób.

Osoby fizyczne mogą starać się o dofinansowanie kredytów obniżające ich

oprocentowanie do 4,5%.

Jednostki samorządu terytorialnego pozyskać mogą:

a) na wymianę źródeł ciepła (w tym wymianę kotłów):

 dotację do 20% wartości realizowanego projektu,

 kredyt (preferencyjne oprocentowanie wynosi 3,5%) do 40% wartości realizowanego

projektu,

 suma pozyskanej dotacji oraz preferencyjnego kredytu nie może przekroczyć 60%

wartości realizowanego zadania,

b) na przeprowadzenie termomodernizacji budynków:

 kredyt (preferencyjne oprocentowanie wynosi 3,5%) do 60% wartości realizowanego

zadania.

11 Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na

2012 r., załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 44/2011 z dnia 27.06.2011 r.

Instrumenty oferowane przez BOŚ we współpracy z Wojewódzkim Funduszem

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

I Oddział we Wrocławiu

ul. Gabrieli Zapolskiej 1, 50-032 Wrocław

tel. (71) 324-01-01, faks (71) 344-36-20

II Oddział Operacyjny we Wrocławiu

ul. Horbaczewskiego 4/6, 54-130 Wrocław

tel. (71) 354-83-11, faks (71) 352-14-96

Oddział Operacyjny w Legnicy

ul. Złotoryjska 4, 59-220 Legnica

tel. (76) 862-61-10, faks (76) 852-43-27

Bank Ochrony Środowiska Oddział we Wrocławiu prowadzi obecnie negocjacje

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

w zakresie oferty i warunków finansowych kredytów z dopłatami WFOŚiGW do

oprocentowania.

BOŚ posiada w swojej ofercie kredyty z dopłatami WFOŚiGW do oprocentowania,

które podlegają decyzjom indywidualnym. Przedmiot kredytowania musi być zgodny z „Listą

przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu”.

Ubiegający się o taki kredyt zobligowany jest do złożenia wniosku o udzielenie

dopłaty do WFOŚiGW. Po uzyskaniu zawiadomienia o warunkach udzielenia dopłaty do

kredytu i jej maksymalnej wysokości Wnioskodawca dokonuje wyboru banku kredytującego.

W okresie 3 miesięcy od daty zawiadomienia o przyznaniu dopłaty Wnioskodawca

przedkłada w Funduszu umowę z bankiem oraz umowę z wykonawcą zadania, które wraz ze

złożonym wnioskiem stanowią podstawę do zawarcia umowy trójstronnej pomiędzy

Wnioskodawcą, Funduszem i Bankiem.

Warunki kredytowania są następujące:

1. kwota kredytu: do 60% kosztów zadania,

2. Kwota dopłat:

 dla jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń oraz spółek

komunalnych ze 100% udziałem kapitału jst, realizujących zadania własne tych

jednostek – max. 5% w skali roku,

 dla przedsiębiorców i pozostałych osób prawnych mających zdolność do zaciągania

zobowiązań finansowych – max. 3% w skali roku. Oprocentowanie wypadkowe (dla

kredytobiorcy) nie może być niższe niż 3,5% w skali roku.

3. okres dopłat:

 dla jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń oraz spółek

komunalnych ze 100% udziałem kapitału jst, realizujących zadania własne tych

jednostek – max. 6 lat,

 dla przedsiębiorców i pozostałych osób prawnych mających zdolność do zaciągania

zobowiązań finansowych – max. 5 lat.

Kredyty proekologiczne w BOŚ12

Słoneczny EkoKredyt w BOŚ Banku to ekologiczny kredyt przeznaczony na zakup

i montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody. Kredyty przeznaczone są dla

klientów indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych, zainteresowanych nowoczesnymi

i ekologicznymi rozwiązaniami podgrzewania wody bez korzystania z sieci miejskiej jest

oferowany klientom. Kredyt jest realizowany ze środków NFOŚiGW, gdzie można otrzymać

zwrot nawet do 45% kosztów inwestycji. W ramach kredytu finansowany jest zakup i montaż

kolektorów słonecznych do podgrzewania wody.

Kredyt z Dobrą Energią przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć z zakresu

wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Oferowany jest:

 jednostkom samorządu terytorialnego,

 spółkom komunalnym,

 dużym, średnim i małym przedsiębiorstwom.

Warunki kredytowania są następujące:

1. waluta kredytu – PLN,

2. max. kwota kredytu: do 80% kosztu netto inwestycji, a w przypadku gdy jednym ze

źródeł finansowania są środki dotacji UE - do 90% kosztów netto inwestycji,

3. okres kredytowania - dostosowany do założeń biznesplanu lecz nie dłuższy niż 15 lat,

4. dopuszczalny okres karencji w spłacie kapitału - do 18 miesięcy,

5. oprocentowanie zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M/6M powiększoną o marżę

banku,

6. prowizje - wg Tabeli opłat i prowizji

Kredyt na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska, w zakres których

wchodzą takie produkty jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory, przydomowe

oczyszczalnie ścieków, systemy dociepleń budynków i wiele innych. Kredyt jest oferowany

wszystkim ubiegającym się.

Warunki kredytowania są następujące:

1. max. kwota kredytu - do 100% kosztów zakupu i kosztów montażu, przy czym koszty

montażu mogą być kredytowane w przypadku: gdy Sprzedawca, z którym Bank

podpisał porozumienie jest jednocześnie Wykonawcą, lub gdy Wykonawca jest

jednostką autoryzowaną przez Sprzedawcę, z którym Bank podpisał porozumienie

12 Na podstawie oferty BOŚ S.A. www.bosbank.pl

albo gdy Bank podpisał z Wykonawcą porozumienie dotyczące montażu urządzeń

i wyrobów zakupionych wyłącznie na zasadach obowiązujących dla niniejszego

produktu,

2. okres kredytowania - do 8 lat

3. oprocentowanie - zmienne, ustalone na podstawie uchwały Zarządu BOŚ S.A.,

w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem, a sprzedawcą bądź producentem

urządzeń, kredyty udzielone na zakupy tych urządzeń mogą być oprocentowane od

1% w skali roku.

Kredyt z Klimatem w Programie Efektywności Energetycznej w Budynkach to

długoterminowe finansowanie przeznaczone na inwestycje skierowane na zmniejszenie

zużycia energii, prowadzące do ograniczenia emisji CO2, poprzez: termomodernizację

budynków mieszkalnych oraz obiektów usługowych i przemysłowych, instalację kolektorów

słonecznych, instalację pomp ciepła oraz modernizację systemów grzewczych.

Beneficjentami Kredytu z Klimatem mogą być jednostki samorządu terytorialnego,

wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe, mikroprzedsiębiorcy oraz małe i średnie

przedsiębiorstwa oraz osobom fizycznym.

Warunki kredytowania są następujące:

1. okres finansowania: do 10 lat, ustalany w zależności od planowanego okresu

realizacji inwestycji oraz oceny zdolności kredytowej Klienta,

2. minimalny okres finansowania – 4 lata,

3. kwota kredytu: 85 % wartości kredytowanego przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż

500.000 EUR lub równowartość w PLN,

4. karencja w spłacie kapitału: do 2 lat,

5. spłata kredytu: w miesięcznych lub kwartalnych ratach.

Kredyt inwestycyjny z linii NIB (Nordic Investment Bank) to długoterminowe

finansowanie przeznaczone na realizowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę

środowiska naturalnego w Polsce w trzech strategicznych sektorach związanych z ochroną

powietrza atmosferycznego, ochroną wód i gospodarką wodną.

Kredyt ten oferowany jest Klientom z sektora:

 MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw),

 dużych przedsiębiorstw,

 spółdzielni mieszkaniowych,

 jednostek samorządu terytorialnego,

 przedsiębiorstwa komunalnych.

Przedmiotem kredytowania są między innymi projekty termomodernizacji oraz

remontów istniejących budynków, o ile przyczynią się one do redukcji emisji zaniczyszczeń

do powietrza oraz poprawią efektywność energetyczną budynku, bądź polegają na zamianie

paliw kopalnych na energię ze źródeł odnawialnych.

Warunki kredytu są następujące:

 okres kredytowania minimum 3 lata a maksimum 8 lat,

 kredyt udzielony w PLN (złoty polski) lub EUR (euro),

 maksymalny udział kredytu NIB w finansowaniu projektu wynosi 50%,

 karencja w spłacie kapitału – do 2 lat.

Bank Gospodarstwa Krajowego13

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu

ul. Malarska 26, 50-111 Wrocław

tel. (71) 388 42 00, faks (71) 388 42 03

e-mail: wroclaw@bgk.com.pl

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu

Filia w Legnicy

u. Szkolna 9, 59-220 Legnica

tel. (76) 852 31 64, faks (76) 852 31 63

e-mail: legnica@bgk.com.pl

Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc

finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne, remontowe

oraz remonty budynków mieszkalnych jednorodzinnych z udziałem kredytów zaciąganych

w bankach komercyjnych. Pomoc ta zwana odpowiednio „premią termomodernizacyjną”

i „premią remontową” stanowi źródło spłaty części zaciągniętego kredytu na realizację

przedsięwzięcia lub remontu.

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy:

budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności

publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych

przez nie do wykonywania zadań publicznych, lokalnej sieci ciepłowniczej, lokalnego źródła

ciepła. Premia nie przysługuje jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym. Z premii

mogą korzystać wszyscy Inwestorzy, bez względu na status prawny, a więc np.: osoby

prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu

terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele domów

jednorodzinnych.

13 Na podstawie oferty Banku Gospodarstwa Krajowego www.bgk.com.pl

Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć

termomodernizacyjnych, których celem jest:

 zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej

w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących

własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie

zadań publicznych,

 zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do w/w budynków - w wyniku

wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku

z likwidacją lokalnego źródła ciepła,

 zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz

zasilających je lokalnych źródłach ciepła,

 całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub

zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji - z obowiązkiem uzyskania określonych

w ustawie oszczędności w zużyciu energii.

Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego

i jego pozytywna weryfikacja przez BGK.

Od dnia 19 marca 2009 r. wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi

20% wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niż 16% kosztów poniesionych na realizację

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych

oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie

audytu energetycznego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii

składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym.

O premię remontową mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków

wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r. Premia

remontowa przysługuje wyłącznie:

 osobom fizycznym,

 wspólnotom mieszkaniowym z większościowym udziałem osób fizycznych,

 spółdzielniom mieszkaniowym,

 towarzystwom budownictwa społecznego.

Premia remontowa przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć remontowych

związanych z termomodernizacją budynków wielorodzinnych, których przedmiotem jest:

 remont tych budynków,

 wymiana okien lub remont balkonów (nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku

właścicieli lokali),

 przebudowa budynków, w wyniku której następuje ich ulepszenie,

 wyposażenie budynków w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do

użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi

z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii oraz

zachowania warunków dotyczących poziomu współczynnika kosztu przedsięwzięcia.

Wskaźnik kosztu przedsięwzięcia jest to stosunek kosztu przedsięwzięcia

w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, do ceny

1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonej do celów obliczania premii

gwarancyjnej za kwartał, w którym został złożony wniosek o premię (remontową,

kompensacyjną lub termomodernizacyjną).

Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu remontowego

i jego pozytywna weryfikacja przez BGK.

Premia remontowa stanowi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację

przedsięwzięcia remontowego, jednak nie więcej niż 15% poniesionych kosztów

przedsięwzięcia.

Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie

audytu remontowego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii

składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym.

Aktualny wykaz banków współpracujących z BGK w zakresie Funduszu

Termomodernizacji i Remontów jest dostępna w oddziałach banku, a także na stronie

internetowej banku (http://www.bgk.com.pl/fundusz-termomodernizacji-i-remontow/listabankow-wspólpracujacych).

17. Monitoring procesu realizacji Programu
Zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego,

wójtowie gmin, burmistrzowie miast i gmin oraz prezydenci miast zobowiązani są do

sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku i przekazywania

ich w terminie do dnia 15 marca każdego roku (za rok poprzedni) do starostów powiatów.

W celu jego realizacji w dokumencie wskazano następujące obowiązki Burmistrza

Miasta Szczawno Zdrój:

1. Przedkładanie do Starosty Powiatu sprawozdań z realizacji działań.

2. Opracowanie i realizacja Programu Ograniczania Niskiej emisji obejmującego

wytyczne ujęte w niniejszym Programie zapewniającego osiągnięcie wymaganego

efektu ekologicznego w okresie do 2020 r. poprzez stworzenie systemu zachęt

finansowych do wymiany systemów grzewczych.

3. Prowadzenie odpowiedniej polityki parkingowej w centrum miasta wymuszającej

ograniczenia w korzystaniu z samochodów.

4. Prowadzenie działań modernizacji urządzeń grzewczych i termomodernizacyjnych

w obiektach użyteczności publicznej zarządzanych przez Urząd Miasta.

5. Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów dotyczących

zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników nie powodujących nadmiernej „niskiej

emisji” PM10 oraz projektowanie linii zabudowy uwzględniając zapewnienie

„przewietrzania” miasta ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej

zabudowie.

6. Zastosowanie w komunikacji autobusowej środków transportu zasilanych

alternatywnym paliwem gazowym CNG lub paliwem odnawialnym (bioetanol)

w miejsce oleju napędowego.

7. Rozwój komunikacji zbiorowej „przyjaznej dla użytkownika".

8. Kontrola gospodarstw domowych w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów

oraz przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach grzewczych i na

otwartych przestrzeniach.

9. Uwzględnienie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza, poprzez

odpowiednie przygotowanie specyfikacji zamówień publicznych.

W celu efektywnego monitorowania przyjęto wskaźniki, służące ocenie wdrażania

	Lp.
	Wskaźniki oceny
	Jednostka

	1
	Liczba wymienionych pieców na nowoczesne piece węglowe
	szt./rok

	2
	Liczba wymienionych pieców węglowych na nowe kotły gazowe
	szt./rok

	3
	Nakłady finansowe poniesione na wymianę pieców grzewczych
	zł/rok

	4
	Liczba podjętych działań modernizacji urządzeń grzewczych i

termomodernizacyjnych w obiektach użyteczności publicznej

zarządzanych przez Urząd Miasta
	szt./rok

	5
	Liczba gospodarstw domowych skontrolowanych w zakresie posiadania

umów na odbiór odpadów oraz przestrzegania zakazu spalania

odpadów w urządzeniach grzewczych i na otwartych przestrzeniach
	szt./rok


Na podstawie bazy danych o lokalizacji obiektów, w których wykorzystywany jest

węgiel kamienny jako paliwo grzewcze oraz proponowanych powyżej wskaźników oceny

wdrażania Programu, możliwe będzie monitorowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

dla miasta Szczawno Zdrój, jak również realizacja zadań określonych w uchwale nr III/44/10

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia

„Naprawczych programów ochrony powietrza dla stref na terenie województwa

dolnośląskiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji

w powietrzu”.

Wskaźnik liczby wymienionych pieców węglowych na nowoczesne piece węglowe

i nowe kotły gazowe (narastająco) powinien ulegać zwiększeniu w każdym roku realizacji

Programu, począwszy od wartości bazowej równej zero w 2012 roku. 

18. Podsumowanie

Opracowanie niniejszego dokumentu związane jest z realizacją zapisów zawartych

w uchwale nr III/44/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia „Naprawczych programów ochrony powietrza dla stref na terenie

województwa dolnośląskiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne

i docelowe substancji w powietrzu”. Jednym z załączników uchwały jest Program ochrony

powietrza dla województwa dolnośląskiego. Jego celem jest

osiągnięcie poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10.

uchwale wskazano ponadto podstawowe kierunki działań zmierzających do

przywracania poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, a także zakres działań

naprawczych niezbędnych do przywracania poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego

PM10 w powiecie wałbrzyskim. Jako kierunek działania wyznaczono ograniczanie niskiej

emisji ze źródeł powierzchniowych z sektora komunalno-bytowego w Szczawnie Zdrój
obejmującej w szczególności wymianę starych i nieekologicznych źródeł cieplnych oraz

zmianę struktury stosowanych do ogrzewania paliw oraz przyjęcie możliwości wykorzystania energii z solarów.
Załącznik nr 1
Zestawienie wyników inwentaryzacji źródeł niskiej emisji w wyznaczonych obszarach na

terenie miasta Szczawno-Zdrój (Budynki wielorodzinne)
w- kocioł węglowy
g- kocioł gazowy

e- kocioł elektryczny

Budynki prywatne

	Lp.
	Ulica
	Nr domu
	Rodzaj paliwa

	1
	Boczna
	2
	5w, 2g

	2
	Boczna
	5
	9w, 5g

	3
	Chopina
	1
	7w, 2g

	4
	Chopina
	16
	10w

	5
	Kolejowa
	3
	7w, 1g

	6
	Kolejowa
	6
	3w, 5g

	7
	Kolejowa
	11
	2w, 3g

	8
	Kolejowa
	13
	5w, 3g, 1e

	9
	Kolejowa
	15
	3w, 8g

	10
	Kolejowa
	19
	2w, 5g

	11
	Kolejowa
	21
	4w, 5g

	12
	Kolejowa
	30
	1w, 4g

	13
	Kopernika
	4
	2w, 5g

	14
	Kopernika
	5
	2w, 4g

	15
	Kościuszki
	1
	8g

	16
	Kościuszki
	3
	1g

	17
	Kościuszki
	6
	Brak danych

	18
	Kościuszki
	8a
	2w, 1g

	19
	Kościuszki
	12
	11w, 3g

	20
	Kościuszki
	12a
	4w, 1g

	21
	Kościuszki
	12b
	1g

	22
	Kościuszki
	13
	6w, 2g

	23
	Kościuszki
	14
	9w, 4g

	24
	Krótka
	1
	2w, 6g

	25
	Łączyńskiego
	36a
	9w ,3g

	26
	Łączyńskiego
	58
	6w

	27
	Łączyńskiego
	60
	4w

	28
	Mickiewicza
	8
	4w, 2g

	29
	Mickiewicza
	10
	6w, 3g

	30
	Mickiewicza
	12
	8w, 2g

	31
	Mickiewicza
	34
	4w, 4g

	32
	Mickiewicza
	42
	9w, 4g

	33
	Mickiewicza
	46
	2w, 3g

	34
	Ogrodowa
	2
	2w, 3g

	35
	Okrężna
	3
	5w, 2g

	36
	Okrężna
	5
	4w, 2g

	37
	Potockiego
	5
	1w, 12g

	38
	Prusa
	1
	2w, 3g

	39
	Prusa
	13
	3w, 3g

	40
	Równoległa
	3
	9w, 4g

	41
	Równoległa
	6
	4w, 5g

	42
	Równoległa
	8a
	3w, 2g

	43
	Równoległa
	11
	6w, 4g

	44
	Równoległa
	12
	6w

	45
	Równoległa
	13
	6w, 1g

	46
	Równoległa
	15
	4w, 4g

	47
	Równoległa
	16
	14g

	48
	Saperów
	2
	5w, 1g

	49
	Sienkiewicza
	6
	3w, 2g

	50
	Sienkiewicza
	7
	9w, 4g

	51
	Sienkiewicza
	11
	10w, 1g

	52
	Sienkiewicza
	12
	8w, 1e

	53
	Sienkiewicza
	15
	6w, 1g

	54
	Sienkiewicza
	16
	5w, 1g

	55
	Sienkiewicza
	17
	7w, 2g

	56
	Sienkiewicza
	18
	9w

	57
	Sienkiewicza
	22
	4w, 2g

	58
	Sienkiewicza
	25
	5w

	59
	Sienkiewicza
	26a
	4w

	60
	Sienkiewicza
	27
	1g

	61
	Sienkiewicza
	30
	6w, 2g

	62
	Sienkiewicza
	34
	7w, 1g

	63
	Sienkiewicza
	35
	6w

	64
	Sienkiewicza
	36
	6w

	65
	Sienkiewicza
	39a
	4w, 1g

	66
	Sienkiewicza
	41a
	5w

	67
	Sienkiewicza
	42
	5w

	68
	Sienkiewicza
	45
	6w, 2g

	69
	Sienkiewicza
	18b
	Brak danych

	70
	Sienkiewicza
	19
	9w, 2g

	71
	Sienkiewicza
	28
	7w, 8g

	72
	Słowackiego
	1
	11w, 2g

	73
	Słowackiego
	2
	5w, 1g

	74
	Słowackiego
	3
	4w

	75
	Słowackiego
	5
	8w, 5g, 1e

	76
	Słowackiego
	6
	2w, 3g

	77
	Słowackiego
	7
	4w, 2g

	78
	Słowackiego
	9
	6w, 1g, 1e

	79
	Słowackiego
	9a
	3w, 2g

	80
	Słowackiego
	10
	3w, 5g

	81
	Słowackiego
	11
	3w, 3g

	82
	Słowackiego
	15
	3w, 2g, 1e

	83
	Słowackiego
	22
	6w, 2g

	84
	Słowackiego
	26
	4w, 2g

	85
	Słowackiego
	8
	5w, 1g

	86
	Solicka
	2
	5w, 1g

	87
	Solicka
	4
	10w, 3g, 1e

	88
	Solicka
	5
	7w, 1g

	89
	Solicka
	7
	5w, 1g

	90
	Solicka
	8
	3w, 3g

	91
	Solicka
	8a
	3w, 1g

	92
	Solicka
	9
	9w, 1g

	93
	Solicka
	11
	14w, 4g, 1e

	94
	Solicka
	15
	3w, 3g

	95
	Solicka
	16
	8w, 1g

	96
	Solicka
	17
	5w, 2g

	97
	Solicka
	19
	Brak danych

	98
	Solicka
	24
	6w, 1g

	99
	Wojska Polskiego
	2
	1w, 4g

	100
	Zacisze
	1
	8w, 5g


Budynki gminne
	Lp
	Ulica
	Nr domu
	Rodzaj paliwa

	1
	Baczyńskiego
	14
	7w

	2
	Chopina
	17
	5w, 2g

	3
	Kościuszki
	15a
	2w

	4
	Kościuszki
	19
	2g

	5
	Łączyńskiego
	36
	9w

	6
	Łączyńskiego
	64
	3w, 1g

	7
	Mickiewicza
	48
	3w

	8
	Równoległa
	17
	8w, 2g

	9
	Sienkiewicza
	18b
	1w

	10
	Sienkiewicza
	19a
	2w

	11
	Sienkiewicza
	39
	6w

	12
	Sienkiewicza
	40
	10w, 2g

	13
	Słowackiego
	12
	4w, 1g

	14
	Słowackiego
	19
	Brak danych

	15
	Słowackiego
	23
	7w, 1g

	16
	Słowackiego
	29
	3w


Załącznik nr  2 
Zestawienie wyników inwentaryzacji źródeł niskiej emisji w wyznaczonych obszarach na

terenie miasta Szczawno-Zdrój (Budynki jednorodzinne i mieszkania)

w- kocioł węglowy

g- kocioł gazowy

e- kocioł elektryczny

d- drewno
	Lp.
	Ulica
	Nr domu
	Rodzaj paliwa

	1
	Obrońców Westerplatte
	11
	1g

	2
	Bolesława Chrobrego
	4
	1g

	3
	Klonowa
	9
	1g

	4
	Prusa
	10
	1g

	5
	Górna
	6
	1w, 1d

	6
	Prusa
	16
	1g

	7
	Bolesława Chrobrego
	5
	1g

	8
	Górna
	10
	1o

	9
	Obrońców Westerplatte
	13
	1w, 1g

	10
	Boczna
	24
	1w

	11
	Graniczna
	40
	1g

	12
	Jaśminowa 
	3
	1w, 1d

	13
	Górna 
	12
	1g

	14
	Górna
	6
	1w

	15
	Obrońców Westerplatte
	10
	1g

	16
	Obrońców Westerplatte
	15
	1w, 1d

	17
	Kopernika
	9
	1g

	18
	Graniczna
	13
	1w, 1g, 1d

	19
	Bukowa
	2
	1w

	20
	Górna
	5
	1g, 1e

	21
	Górna
	8
	1g, 1d

	22
	Prusa
	7
	1g

	23
	Krótka 
	5
	1g

	24
	Klonowa 
	8
	1w, 1g, 1d

	25
	Górna 
	21
	1w, 1d

	26
	Górna
	24
	1w

	27
	Klonowa
	6/2
	1w, 1g, 1d

	28
	Obrońców Westerplatte
	11
	1g

	29
	Ułanów Nadwiślańskich
	42
	1w

	30
	Wczasowa
	5
	1g

	31
	Klonowa 
	16
	1g

	32
	Obrońców Westerplatte
	9
	1w, 1d

	33
	Okrężna
	3A
	1g

	34
	Górna
	19
	1w

	35
	Lipowa
	16
	1w, 1g

	36
	Ułanów Nadwiślańskich
	3
	1w

	37
	Różana
	5
	1w

	38
	Jaśminowa
	5
	1g, 1d

	39
	Graniczna
	18
	1w

	40
	Klonowa
	8
	1g

	41
	Aleja Spacerowa
	21
	1g

	42
	Górna
	25
	1w

	43
	3 Maja
	10/1
	1w

	44
	Górna
	9
	1w

	45
	3 Maja 
	5
	1w, 1d

	46
	Bohaterów Warszawy
	4
	1g

	47
	Obrońców Westerplatte
	4
	1g

	48
	Boczna
	18
	1w, 1d

	49
	Saperów
	13
	1w

	50
	Nizinna
	5
	1g

	51
	Jesionowa
	1/2
	1g

	52
	Różana
	5/2
	1g

	53
	Wita Stwosza
	6/2
	1g

	54
	Graniczna
	11
	1g

	55
	Wczasowa
	9
	1w

	56
	Górna
	29/1
	1w

	57
	Kopernika
	7
	1w, 1g, 1d

	58
	Obrońców Westerplatte
	17
	1w, 1g

	59
	Obrońców Westerplatte
	25
	1g, 1d

	60
	Klonowa
	8/2
	1g

	61
	Bohaterów Warszawy
	1
	1g

	62
	Lipowa
	15a
	1g

	63
	Kopernika 
	5a
	1g

	64
	Bohaterów Warszawy
	5/2
	1g, 1d

	65
	Różana
	9/1
	1g

	66
	Bohaterów Warszawy
	6
	1w

	67
	Górna
	20
	1w, 1d

	68
	Różana
	11/1
	1w, 1d

	69
	Akacjowa
	1
	1g, 1d

	70
	Górna
	22
	1w

	71
	Jarzębinowa
	3
	1w, 1g, solary

	72
	Graniczna
	24
	1w, 1g, 1d

	73
	Konopnickiej 
	6
	1w, 1g, 1d

	74
	Górna 
	17
	1w

	75
	Saperów
	12
	1g

	76
	Skłodowskiej Curie
	4
	1w, 1g, 1e,

	77
	Brak Danych
	8/2
	1g

	78
	Kolejowa
	24a
	1g, 1o

	79
	Ułanów Nadwiślańskich
	1
	1w

	80
	3 Maja
	18
	1w, 1d

	81
	Wańkowicza
	14
	1g

	82
	Lipowa
	22
	1g

	83
	Prusa
	10/2
	1w

	84
	Górna
	40
	1w

	85
	Obrońców Westerplatte
	8/1
	1g

	86
	Wita Stwosza
	5/2
	1w, 1d

	87
	Jesionowa
	3/2
	1g

	88
	Okrężna
	8
	1g

	89
	3 Maja
	19/2
	1w, 1e

	90
	Okrężna
	6
	1w, 1g

	91
	Słoneczna 
	13
	1g, 1d

	92
	Prusa
	18/1
	1w, 1g, 1d

	93
	Jarzębinowa
	6
	1w, 1g

	94
	Lipowa
	9
	1w, 1g

	95
	Graniczna
	32
	1g, 1e

	96
	Graniczna
	2
	1g

	97
	Lipowa 
	23
	1w, 1d

	98
	Wańkowicza
	5
	1w

	99
	Bukowa
	1/1
	1w, 1d

	100
	Kopernika
	8
	1w

	101
	Klonowa
	1/1
	1g, 1d

	102
	Obrońców Westerplatte
	27
	1w

	103
	Mickiewicza
	28/2
	1g

	104
	Górna
	38
	Brak Danych

	105
	Mickiewicza
	42a
	1w, 1d

	106
	Jarzębinowa
	17
	1w, 1d, 1g

	107
	Wańkowicza
	9
	1g

	108
	Różana
	6
	1d

	109
	Mickiewicza
	39
	1w, 1g

	110
	Górna
	33
	1w, 1d

	111
	Górna
	30
	1w

	112
	Nizinna
	19
	1w, 1g, 1d

	113
	Jaśminowa
	8
	1w

	114
	Słoneczna
	14
	1g

	115
	Obrońców Westerplatte
	29
	1g, 1d

	116
	Okrężna
	16
	1w, 1g, 1d

	117
	Mickiewicza
	6
	1w

	118
	Graniczna
	14
	1w

	119
	Okrężna
	10
	1w

	120
	Mickiewicza
	45
	1g

	121
	Krótka
	37
	1g, 1d

	122
	Ułanów Nadwiślańskich
	48
	1g

	123
	Słoneczna
	2
	1g

	124
	Saperów
	13/1
	1w, 1d

	125
	Saperów
	5
	1w, 1d

	126
	Górna
	46
	1w, 1g

	127
	Mickiewicza
	40
	1w, 1g

	128
	Ułanów Nadwiślańskich
	56
	1g

	129
	Ułanów Nadwiślańskich
	44
	1w, 1d, kolektory

	130
	Bohaterów Warszawy
	12
	1w, 1g, 1d

	131
	Graniczna
	20
	1w, 1g

	132
	Wita Stwosza
	37
	1w

	133
	Bohaterów Warszawy
	7/2
	1w

	134
	Lipowa
	20
	1g, 1d

	135
	Lipowa
	21
	1w

	136
	3 Maja
	21/3
	1w

	137
	Jarzębinowa
	15
	1w, 1d

	138
	Chrobrego
	4/1
	1g

	139
	Saperów
	5/2
	1g

	140
	Słoneczna
	41
	1g

	141
	Kolejowa
	29
	1w

	142
	Wczasowa
	7
	1d

	143
	Jaśminowa
	1
	1g

	144
	Nizinna
	13
	1g

	145
	Akacjowa
	2
	1w

	146
	Wita Stwosza
	9
	1w

	147
	Aleja Spacerowa
	21d
	1g

	148
	Jaśminowa
	10
	1w, 1g

	149
	Ułanów Nadwiślańskich
	1a
	1g, 1d

	150
	Wita Stwosza
	29
	1g

	151
	Skłodowskiej
	8/2
	1g, 1d

	152
	Boczna
	26
	1g

	153
	Bohaterów Warszawy
	3
	1g

	154
	Obrońców Westerplatte
	4/1
	1w

	155
	Saperów
	16
	1w, 1g, 1d

	156
	Jaśminowa
	12
	1g

	157
	3 Maja
	7/2
	1w

	158
	Górna
	39
	1w

	159
	Obrońców Westerplatte
	8/3
	1e

	160
	Prusa
	8/1
	1g

	161
	Lipowa
	8
	1g

	162
	Słoneczna
	47
	1g

	163
	Kasztanowa
	14
	1g

	164
	Obrońców Westerplatte
	1a
	1g

	165
	Aleja Spacerowa
	9
	1w, 1d

	166
	Mickiewicza
	36a
	1w, 1g

	167
	Mickiewicza
	36
	1w

	168
	3 Maja 
	8/1
	1g

	169
	Obrońców Westerplatte
	1
	1w, 1d

	170
	Lipowa
	26
	1g

	171
	Ułanów Nadwiślańskich
	12
	1w

	172
	Jaśminowa
	14
	1w, 1g, 1e

	173
	Nizinna
	23
	1w, 1d

	174
	Obrońców Westerplatte
	6/1
	1g

	175
	3 Maja
	14
	1g

	176
	Prusa
	12/1
	1w, 1d

	177
	Wita Stwosza
	14
	1w

	178
	Wita Stwosza
	4/2
	1g

	179
	Wita Stwosza
	26
	1w, 1g, 1d

	180
	Graniczna
	28
	1w

	181
	Klonowa
	9
	1g

	182
	Wita Stwosza
	35
	1g

	183
	Obrońców Westerplatte
	14
	1w

	184
	Klonowa
	6/1
	1w, 1d

	185
	Kopernika
	3
	1w

	186
	Słoneczna
	49
	1g

	187
	3 Maja
	20
	1w

	188
	Obrońców Westerplatte
	21/1,2
	1w

	189
	Boczna
	58
	1g

	190
	3 Maja
	11/2
	1g

	191
	3 Maja
	11/1
	1g

	192
	Klonowa
	4
	1w, 1g

	193
	Kolejowa
	8a
	1g

	194
	Słoneczna
	23
	1g

	195
	Okrężna
	18
	1w

	196
	Jaśminowa
	13
	1w

	197
	Skłodowskiej
	2/1
	1g

	198
	Ułanów Nadwiślańskich
	5
	1g

	199
	Jarzębinowa
	8
	1w

	200
	Obrońców Westerplatte
	5/1
	1g, 1d

	201
	Ułanów Nadwiślańskich
	22
	1w, 1g

	202
	Konopnickiej
	4
	1g

	203
	3 Maja
	10/2
	1g

	204
	Górna
	83
	1d

	205
	Górna
	32
	1w, 1d

	206
	Wita Stwosza
	12
	1w, 1d

	207
	Nizinna
	21
	1w, 1d

	208
	Okrężna
	2/1
	1g

	209
	Graniczna
	3
	1g

	210
	Jesionowa
	3/1
	1g

	211
	Wita Stwosza
	6/1
	1g

	212
	Prusa
	15d
	1g, 1d

	213
	Lipowa
	17
	1g

	214
	3 Maja
	12/2
	1g

	215
	3 Maja
	12/1
	1w

	216
	Wita Stwosza
	16
	1w, 1d

	217
	Graniczna
	2a
	1g

	218
	Mickiewicza
	27/2
	1w

	219
	Słoneczna
	33
	1g

	220
	Kolejowa
	11a
	1g

	221
	Wita Stwosza
	6/2
	1g

	222
	Akacjowa
	8
	1g

	223
	Lipowa
	3
	1w

	224
	Akacjowa
	4
	1w

	225
	Górna
	36
	1w

	226
	Akacjowa
	6
	1w

	227
	Wita Stwosza
	25
	1w, 1d

	228
	Ułanów Nadwiślańskich
	36
	1g

	229
	Słoneczna
	19
	1w

	230
	Prusa
	18/2
	1w, 1d

	231
	Klonowa
	10
	1g

	232
	Kopernika
	3a
	1g

	233
	Ułanów Nadwiślańskich
	54a
	1g

	234
	Wita Stwosza
	27
	1w

	235
	Górna
	42
	1w, 1g

	236
	Ułanów Nadwiślańskich
	56a
	1w, 1d

	237
	Jarzębinowa
	9
	1w

	238
	Krótka
	3/2
	1g, 1d

	239
	Prusa
	5/1
	1g

	240
	Klonowa
	19/1
	1g

	241
	Ułanów Nadwiślańskich
	24/1
	1w

	242
	Słoneczna
	43
	1g

	243
	Jaśminowa
	7
	1g

	244
	Kwiatowa
	3
	1g

	245
	Wczasowa
	12
	1g

	246
	Obrońców Westerplatte
	3a
	1g, 1d

	247
	Chrobrego
	2/2
	1g

	248
	Mickiewicza
	44
	1d

	249
	Jesionowa
	1/1
	1g

	250
	Ułanów Nadwiślańskich
	14
	1w, 1d

	251
	Graniczna
	19
	1g

	252
	Boczna
	5b/2
	1g

	253
	Mickiewicza
	30a
	1g

	254
	Ułanów Nadwiślańskich
	12a
	1g

	255
	Okólna
	6
	1d

	256
	Jarzębinowa
	1
	1w,1g

	257
	Kwiatowa
	9
	1g, 1d

	258
	Graniczna
	7
	1g

	259
	Boczna
	12
	1w, 1d

	260
	Lipowa
	15
	1g, 1d, solary

	261
	Ułanów Nadwiślańskich
	38
	1g

	262
	Jarzębinowa
	4/2
	1w

	263
	Mickiewicza
	38
	1g

	264
	Kolejowa
	24a
	1g

	265
	Brak Danych
	BD
	1w, 1d

	266
	Skłodowskiej Curie
	1/2
	1g

	267
	Słoneczna
	1
	1w, 1d

	268
	Ułanów Nadwiślańskich
	7
	1g, 1d

	269
	Lipowa
	4a
	1w, 1g

	270
	Prusa
	20a
	1w, 1d

	271
	Solicka
	10/2
	1w

	272
	Górna
	7/1
	1w, 1g

	273
	Prusa
	2/2
	1g

	274
	Wczasowa
	14
	1w, 1d

	275
	Bohaterów Warszawy
	13
	1w, 1g


Załącznik nr 3
Zestawienie wyników inwentaryzacji źródeł niskiej emisji w wyznaczonych obszarach na

terenie miasta Szczawno-Zdrój (Budynki jednorodzinne i mieszkania)

w- kocioł węglowy

g- kocioł gazowy

e- kocioł elektryczny

d- drewno
	Lp.
	Ulica
	Nr domu
	Rodzaj paliwa

	1
	Bohaterów Warszawy
	10
	1w,1d

	2
	Bohaterów Warszawy
	13
	1w,1g

	3
	Lipowa
	12
	1g

	4
	Graniczna
	34
	1g

	5
	Górna
	26
	1w

	6
	Obrońców Westerplatte
	10/1
	1w

	7
	Obrońców Westerplatte
	10/3
	1w

	8
	Bohaterów Warszawy
	2A/2
	1g

	9
	Mickiewicza
	28/1
	1w

	10
	Lipowa
	6/1,2
	1d,1e

	11
	Mickiewicza
	27/1
	1w

	12
	Ułanów Nadwiślańskich
	40
	1w

	13
	Ułanów Nadwiślańskich
	22B
	1w,1g

	14
	Mickiewicza
	29
	1w

	15
	Jaśminowa
	6
	1w

	16
	Górna
	4
	1w,1d

	17
	Mickiewicza
	37
	1g

	18
	Plac Wolności
	2/1
	1w,1d

	19
	Słoneczna
	12
	1g

	20
	Górna
	41
	1w

	21
	Akacjowa
	5
	1g

	22
	Konopnickiej
	7
	1w,1g,1d

	23
	Aleja Spacerowa
	21B
	1w

	24
	Górna
	11
	1g

	25
	Graniczna
	7
	1g

	26
	Klonowa
	19/2
	1g

	27
	Wita Stwosza
	34
	1g

	28
	Mickiewicza
	35
	1g

	29
	Lipowa
	1
	1g,1d

	30
	Chrobrego
	2
	1g

	31
	Górna
	31
	1g

	32
	Różana
	17/2
	1e

	33
	Graniczna
	2A
	1g

	34
	Lipowa
	14/2
	1w,1d

	35
	Wita Stwosza
	13
	1w

	36
	Mickiewicza
	33/1
	1g

	37
	Skłodowskiej
	1/1
	1g

	38
	Skłodowskiej
	10/1
	1w

	39
	Graniczna
	5
	1g

	40
	Krótka
	5/1
	1g

	41
	Wita Stwosza
	5/1
	1g

	42
	Graniczna
	1
	1w

	43
	Nizinna
	17
	1w,1g

	44
	Jarzębinowa
	10
	1w

	45
	Nizinna
	11
	1w

	46
	Okólna
	7
	1w,1d

	47
	Prusa
	14/1
	1w

	48
	Różana
	11/2
	1g

	49
	Brak Danych
	bd
	1w, 1g

	50
	Prusa
	20
	1w, 1g

	51
	Akacjowa
	9
	1g, 1d

	52
	Bukowa
	2/2
	1e

	53
	Różana
	8
	1g

	54
	Prusa
	6/1
	1g, 1d

	55
	Ułanów Nadwiślańskich
	15
	1g, 1d

	56
	Klonowa
	5/2
	1w

	57
	Klonowa
	15
	1g

	58
	Graniczna
	12
	1w

	59
	Słoneczna
	4
	1g

	60
	3 Maja
	3/2
	1g

	61
	Jarzębinowa
	11
	1g

	62
	Klonowa
	21
	1g

	63
	Prusa
	9/2
	1w, 1g

	64
	Górna
	1
	1g

	65
	Kwiatowa
	2
	1g

	66
	Słoneczna
	31
	1g

	67
	Ułanów Nadwiślańskich
	56
	1g

	68
	Słoneczna
	15
	1w, 1g

	69
	Wita Stwosza
	4/1
	1g

	70
	Skłodowskiej
	9/1
	1g

	71
	Ułanów Nadwiślańskich
	30
	1g

	72
	Boczna
	20
	1d

	73
	Chrobrego
	8
	1g

	74
	Wita Stwosza
	22
	1w, 1d, 1e

	75
	Skłodowska
	8/3
	1g

	76
	Mickiewicza
	33/2
	1g, 1d, 1e

	77
	Wita Stwosza
	30
	1w, 1d

	78
	Kwiatowa
	3
	1g


[image: image14.wmf]


ul. Konstruktorska 3a

informacja: centrala (0-22) 459 00 00 wew. 100, 370
02-673 Warszawa 

fax (0-22) 459 01 01, e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

numer Wniosku ________________

data wpływu 
__________

data rejestracji  
__________

1 WNIOSEK 

1.1 O UDOSTĘPNIENIE ŚRODKÓW

W RAMACH PROGRAMU:

„Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”
UWAGA:
Stronę tytułową wypełnia NFOŚiGW. 

I.
DANE WNIOSKODAWCY 
A. Pełna nazwa Wnioskodawcy:
	


B. Dane adresowe Wnioskodawcy:
	
	Miejscowość:
	Ulica, nr:

	
	Kod pocztowy:
	Telefon/Fax:

	
	E-mail:

	
	Adres strony internetowej:

	
	Nazwa banku:

	
	Nr rachunku bankowego, na który przekazane zostaną środki:

	
	NIP:

	
	REGON:


C.
Członek Zarządu WFOŚiGW nadzorujący sprawę:
	Imię:


	Nazwisko:

	Telefon/Fax:


	E-mail:




D. Dane osób wskazanych do kontaktowania się w sprawach Wniosku:
	Imię:


	Nazwisko:

	Stanowisko:
	E-mail:



	Telefon:


	Fax:


II. INFORMACJE OGÓLNE
	Ilość obszarów w województwie kwalifikujących się do dofinansowania w ramach programu priorytetowego KAWKA.
	

	Inne
	

	Szacunkowe zapotrzebowanie na środki na realizację przedsięwzięć związanych z likwidacją niskiej emisji w latach 2013 -2018 na terenie województwa.
	


III. WNIOSKOWANE WARUNKI UDOSTĘPNIENIA ŚRODKÓW DLA WFOŚIGW
	Koszt całkowity przedsięwzięcia
	(zł)
	

	Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia
	(zł)
	

	Planowany termin rozpoczęcia przedsięwzięcia
	data
	

	Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia
	data
	


Planowane źródła finansowania przedsięwzięcia:

kwota w zł (zaokrąglona do złotego) 


	Lp.
	Wyszczególnienie
	Koszty całkowite poniesione dotychczas
	Koszty całkowite niezbędne do zakończenia
przedsięwzięcia w latach
	Koszt całkowity przedsięwzięcia
	Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia
	Udział  % w stos. do kosztów kwalifikowanych

	
	
	
	2013
	2014
	…
	
	
	

	1.
	Środki własne Beneficjentów
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Środki udostępnione przez NFOŚiGW
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Środki WFOŚiGW
	
	
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	
	
	100,00%


Harmonogram udostępnienia środków w formie zaliczki dla WFOŚiGW:

kwota w zł (zaokrąglona do złotego)
	Lp.  SEQ TableIndex \r 0 \h  \* CHARFORMAT 
	Kwota (zł)
	od dnia

(termin początkowy)
	do dnia 

(termin końcowy)
	Uwagi

	
	całkowita
	w tym na: realizację inwestycji/

zakupów inwestycyjnych
	w tym na: realizację zadań bieżących
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	

	Razem
	
	
	
	
	
	


Harmonogram udostępnienia środków w formie refundacji dla WFOŚiGW:

kwota w zł (zaokrąglona do złotego)
	Lp.  SEQ TableIndex \r 0 \h  \* CHARFORMAT 
	Kwota (zł)
	od dnia 

(termin początkowy)
	do dnia 

(termin końcowy)
	Uwagi

	
	całkowita
	w tym na: realizację inwestycji/

zakupów inwestycyjnych
	w tym na: realizację zadań bieżących
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	

	Razem
	
	
	
	
	
	


IV.
ŁĄCZNY PLANOWANY EFEKT RZECZOWY I EKOLOGICZNY ZGŁOSZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
	EFEKT RZECZOWY

	Poz.
	Miara efektu 
	Jednostka
	Wielkość

	1
	Ilość (i opcjonalnie szacunkowa moc) zlikwidowanych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym
	szt./ (MW)
	

	2
	Ilość i moc źródeł ciepła (niewęglowych) zastępujących zlikwidowane, węglowe źródła ciepła 
	szt./MW
	

	3
	Ilość i moc źródeł ciepła (węglowych o sprawności nie mniejszej niż 80%) zastępujących zlikwidowane, węglowe źródła ciepła
	szt./MW
	

	EFEKT EKOLOGICZNY

	1
	Wielkość zmniejszenia emisji pyłu PM 10 
	Mg/rok
	

	2
	Wielkość zmniejszenia emisji pyłu PM 2,5
	Mg/rok
	

	3
	Wielkość zmniejszenia emisji dwutlenku węgla 
	Mg/rok
	


V. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Lista obszarów objętych wnioskiem 

(każdy obszar musi spełniać kryteria określone w ust. 8. 1 pkt 7 programu priorytetowego)

	Numer obszaru
	Nazwa/ określenie obszaru
	Miasto na terenie którego zlokalizowany jest obszar
	Liczba ludności zamieszkującej na terenie miasta wg danych GUS na rok (lub dwa lata w zależności od dostępności danych) poprzedzający złożenie wniosku, na którym występuje obszar
	Nazwa strefy, w której położony jest obszar 
	Rodzaj zanieczyszczenia, dla których przekroczenie standardu jakości powietrza skutkuje koniecznością sporządzenia programu ochrony powietrza: 

	
	
	
	
	
	PM 2,5
	PM 10
	benzo-a-piren

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wnioskodawcy

	(data, podpis)
	 (pieczęć Wnioskodawcy)


Załącznik nr 1 do wniosku o udostępnienie środków 
	…………………………………

Pieczątka nagłówkowa Wnioskodawcy



	Numer i nazwa obszaru (zgodnie z tabelą w pkt V wniosku)

	


Karta przedsięwzięcia realizowanego na obszarze

(WYPEŁNIA WFOŚiGW)
1. Beneficjenci
	Wykaz beneficjentów realizujących przedsięwzięcia 
na obszarze
	


2. Przedsięwzięcie

	Nazwa przedsięwzięcia
	

	Koszt całkowity
	tys. zł
	

	Koszt kwalifikowany, w tym koszt kwalifikowany wynikający z realizacji działań wskazanych w:
	tys. zł
	

	Ust. 7.5 pkt 1 programu priorytetowego
	tys. zł
	

	Ust. 7.5 pkt 2 programu priorytetowego
	tys. zł
	

	Ust. 7.5 pkt 3 programu priorytetowego
	tys. zł
	

	Ust. 7.5 pkt 4 programu priorytetowego
	tys. zł
	

	Wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania (NFOŚiGW i wfośigw łącznie)
	tys. zł
	


3. Planowane terminy realizacji przedsięwzięcia - w formacie dd-mm-rrrr (1)
	Termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia 
	

	Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia 
	


4. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia

	Krótki opis prac objętych przedsięwzięciem ze szczególnym uwzględnieniem działań wymienionych w ust. 7.5 pkt 3 i 4 programu priorytetowego

	


Wypełnić poniższą tabelę odpowiednio do zakresu realizowanego przedsięwzięcia 

	A. Likwidacja, modernizacja źródła ciepła
	jednostka
	wartość

	Liczba zlikwidowanych i zmodernizowanych źródeł ciepła (kotłów, pieców), w tym:
	szt.
	

	Poniżej 50 kW
	szt.
	

	Powyżej 50 kW
	szt.
	

	Moc i liczba zainstalowanych nowych źródeł ciepła, w tym:
	MW/szt.
	

	Kotły gazowe 
	MW/szt.
	

	Kotły olejowe
	MW/szt.
	

	Kotły węglowe o sprawności min. 80 %
	MW/szt.
	

	Piece elektryczne
	MW/szt.
	

	Węzeł ciepłowniczy
	MW/szt.
	

	Pompa ciepła
	MW/szt.
	

	Ilość węgla wyeliminowana ze spalania w wyniku realizacji przedsięwzięcia
	Mg/rok
	


	B. Termomodernizacja budynków wielorodzinnych
	jednostka
	wartość

	Ilość budynków poddanych termomodernizacji
	szt.
	

	Łączna powierzchnia ocieplanych przegród zewnętrznych 
(ściany, dachy, podłogi, okna, drzwi)
	m2
	

	Zmniejszenie obliczeniowego zapotrzebowania na energię cieplną

(na podstawie audytu energetycznego)
	MWh/rok
	

	Ilość węgla wyeliminowana ze spalania w wyniku realizacji przedsięwzięć
	Mg/rok
	


	C. Instalacje OZE (kolektory słoneczne)
	jednostka
	wartość

	Ilość instalacji OZE
	szt.
	

	Moc zainstalowana instalacji
	MW
	

	Powierzchnia czynna
	m2
	

	Zwiększenie produkcji energii cieplnej
	[GJ/a]
	

	Ilość węgla wyeliminowana ze spalania w wyniku realizacji przedsięwzięć
	Mg/rok
	


Efekty ekologiczne związane z realizacją inwestycji z grupy A, B i C*

	Lp.
	Zanieczyszczenia
	Stan przed realizacją  [Mg/rok]
	Stan po realizacji     [Mg/rok]
	Zmniejszenie emisji [Mg/rok]
	Redukcja %

	
	1
	2
	3
	4 = 2-3
	5=4/2*100

	1. 
	pył PM 2,5
	
	
	
	

	2. 
	pył PM 10
	
	
	
	

	3. 
	SO2
	
	
	
	

	4. 
	NOx
	
	
	
	

	5. 
	CO2
	
	
	
	

	6. 
	benzeno-a-piren
	
	
	
	

	7. 
	inne
	
	
	
	


*Dla wyznaczenia efektu ekologicznego należy stosować wskaźniki zawarte w pkt. 7. W przypadku zastosowania innej metodyki konieczne jest przedstawienie przyjętych założeń i toku obliczeń.

	D. Ograniczenie uciążliwości komunikacji miejskiej
	jednostka
	wartość

	Ilość wdrożonych systemów sterowania ruchem
	szt.
	

	Ilość wybudowanych stacji ładowania CNG lub energią elektryczną
	szt.
	


Efekty ekologiczne związane z realizacją inwestycji z grupy D**

	Lp.
	Zanieczyszczenia
	Stan przed realizacją  [Mg/rok]
	Stan po realizacji     [Mg/rok]
	Zmniejszenie emisji [Mg/rok]
	Redukcja %

	
	1
	2
	3
	4 = 2-3
	5=4/2*100

	1. 
	pył PM 2,5
	
	
	
	

	2. 
	pył PM 10
	
	
	
	

	3. 
	SO2
	
	
	
	

	4. 
	NOx
	
	
	
	

	5. 
	CO2
	
	
	
	

	6. 
	benzeno-a-piren
	
	
	
	

	7. 
	inne
	
	
	
	


** należy przedstawić założenia, przyjętą metodykę, tok obliczeń, źródło danych 
Uzasadnienie wykazanych efektów ekologicznych związanych z realizacją zadań z grupy D:

	


5. Łączny efekt ekologiczny przedsięwzięcia
	Lp.
	Zanieczyszczenia
	Stan przed realizacją  [Mg/rok]
	Stan po realizacji     [Mg/rok]
	Zmniejszenie emisji [Mg/rok]
	Redukcja %

	
	1
	2
	3
	4 = 2-3
	5=4/2*100

	1. 
	pył PM 2,5
	
	
	
	

	2. 
	pył PM 10
	
	
	
	

	3. 
	SO2
	
	
	
	

	4. 
	NOx
	
	
	
	

	5. 
	CO2
	
	
	
	

	6. 
	benzeno-a-piren
	
	
	
	

	7. 
	inne
	
	
	
	


	Data sporządzenia


	Sporządził podpis i pieczątka



	Pieczątka nagłówkowa Wnioskodawcy


	Podpisy i pieczątki osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy




UWAGA:

W przypadku gdy wniosek obejmuje więcej niż jeden obszar, „Kartę realizacji przedsięwzięcia na obszarze” należy przedstawić dla każdego z obszarów oddzielnie.

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń służące dla wyznaczenia efektu ekologicznego

Źródła poniżej 50 KW

	Zanieczyszczenie
	Wskaźniki emisji

	
	miano
	Paliwo stałe 

(z wyłączeniem biomasy)
	Gaz ziemny
	Olej opałowy
	Biomasa drewno 

	Pył PM 10,
	g/GJ
	380
	0,5
	3
	810

	Pył PM 2,5
	g/GJ
	360
	0,5
	3
	810

	CO2
	kg/GJ
	94,71
	55,82
	76,59
	0

	Benzo(a)piren
	mg/GJ
	270
	no
	10
	250

	SO2
	g/GJ
	900
	0,5
	140
	10

	NOx
	g/GJ
	130
	50
	70
	50


Źródła od 50kW do 1 MW

	Zanieczyszczenie
	Wskaźniki emisji

	
	miano
	Paliwo stałe

(z wyłączeniem biomasy)
	Gaz ziemny
	Olej opałowy
	Biomasa drewno

	Pył PM 10,
	g/GJ
	190
	0,5
	3
	76

	Pył PM 2,5
	g/GJ
	170
	0,5
	3
	76

	CO2
	kg/GJ
	94,71
	55,82
	76,59
	0

	Benzo(a)piren
	mg/GJ
	100
	no
	10
	50

	SO2
	g/GJ
	900
	0,5
	140
	20

	NOx
	g/GJ
	160
	70
	70
	150


Źródła od 1 MW do 50 MW

	Zanieczyszczenie
	Wskaźniki emisji

	
	miano
	Paliwo stałe

(z wyłączeniem biomasy)
	Gaz ziemny
	Olej opałowy
	Biomasa drewno

	Pył PM 10,
	g/GJ
	76
	0,5
	3
	76

	Pył PM 2,5
	g/GJ
	72
	0,5
	3
	76

	CO2
	kg/GJ
	94,75
	55,82
	76,59
	0

	Benzo(a)piren
	mg/GJ
	13
	no
	10
	50

	SO2
	g/GJ
	900
	0,5
	140
	20

	NOx
	g/GJ
	180
	70
	70
	150


Uwagi dodatkowe:

1) W przypadku likwidacji indywidualnych węglowych źródeł ciepła i podłączania odbiorców do sieci ciepłowniczych zasilanych ze źródeł powyżej 50 MW efekt redukcji pyłu PM 10, PM 2,5, SO2, NOx i benzo(a)pirenu należy określić jako 100 % dotychczasowej emisji. Dla CO 2 wielkość redukcji należy wyznaczyć w oparciu o wskaźniki uwzględniając dominujące paliwo jakim jest opalane źródło zasilające sieć ciepłowniczą. 

	Wskaźniki emisji dla źródeł ciepła powyżej 50 MW 
	miano
	Węgiel kamienny
	Węgiel brunatny
	Gaz ziemny
	Olej opałowy
	Biomasa

	
	g/GJ
	93,97
	109,51
	55,82
	76,59
	o


2) W przypadku likwidacji indywidualnych węglowych źródeł ciepła i zamiany sposobu ogrzewania lub wytwarzania ciepłej wody użytkowej na źródła elektryczne (piece, grzałki, pompy ciepła, bojlery, ogrzewacze c.w.u. itp.) , efekt redukcji pyłu PM 10, PM 2,5, SO2, NOx i benzo(a)pirenu należy określić jako 100 % dotychczasowej emisji. Dla CO2 wielkość redukcji należy wyznaczyć w oparciu o wskaźnik 0,812 Mg CO2/MWh uwzględniając obliczeniową ilość energii elektrycznej jaka będzie zużywana na potrzeby ogrzewania lub produkcji ciepłej wody. 

Załącznik nr 2 do wniosku o udostępnienie środków

LISTA DOKUMENTÓW
WYMAGANYCH DO OCENY WEDLUG KRYTERIÓW DOSTĘPU

ZGODNIE Z UST. 8 PROGRAMU PRIORYTETOWEGO

1. Warunki dofinansowania przez WFOŚiGW przedsięwzięć związanych z realizacją programu ograniczania niskiej emisji przy udziale środków NFOŚiGW.
2. Oświadczenie WFOŚiGW potwierdzające zbilansowanie środków przeznaczonych na realizację  przedsięwzięć, z uwzględnieniem środków planowanych do udostępnionych przez NFOŚiGW.
3. Oświadczenie WFOŚiGW, że zgłoszone przedsięwzięcie jest ujęte w obowiązującym programie ochrony powietrza opracowanym zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska i Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych.
4. Oświadczenie WFOŚiGW, że przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie miasta powyżej 10 000 mieszkańców (ograniczenie ilościowe nie dotyczy miejscowości 
o charakterze uzdrowiskowym). Na terenie tym, w przynajmniej 2 latach w okresie ostatnich 4 lat, poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie, w ocenie rocznej jakości powietrza wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 
w oparciu o pomiary, zidentyfikowano co najmniej jeden obszar, na którym jednocześnie przekroczone zostały normy jakości powietrza w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji 
w powietrzu (Dz. U. z 18.09.2012 r. poz. 1031) w odniesieniu do:
a) poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10 określonego jako średnia 24-godzinna;

b) poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM 10.

5. Oświadczenie, że na obszarze, na którym zlokalizowane są przedsięwzięcia właściwy organ administracji samorządowej ustalił horyzont czasowy i harmonogram wprowadzania rozwiązań prawnych dotyczących: 

planu działań systemowych służących utrzymaniu poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań objętych wnioskiem o dofinansowanie (np. plan działań krótkoterminowych opracowanym zgodnie z art. 92 ustawy Prawo ochrony środowiska 
i Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie programów ochrony powietrza 
i planów działań krótkoterminowych, plan zaopatrzenia w ciepło lub zatwierdzony plan zagospodarowania terenu zawierający warunki zaopatrzenia w ciepło) 

lub

rozwiązań obejmujących ograniczenie stosowania paliw stałych wraz z jednoczesnym systemem kontroli.

W przypadku braku możliwości zamiany kotłów/pieców węglowych na paliwo gazowe bądź przyłączenia budynków ogrzewanych paliwem stałym do sieci ciepłowniczych będzie akceptowane wdrożenie przez właściwy organ administracji samorządowej rozwiązań obligujących do stosowania wyłącznie źródeł ciepła opalanych paliwem stałym 
o określonych przez ten organ standardach emisyjnych i standaryzowanego paliwa wraz 
z systemem kontroli jego stosowania zgodnie z art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Program ochrony powietrza


Rozporządzenie (od 2008 r. -uchwała)





Działanie naprawcze:


Program redukcji niskiej emisji











Współpraca w realizacji programu redukcji niskiej emisji





Urząd 


Gminy Szczawno Zdrój





- dane o wielkości emisji


raporty 


współpraca





Baza danych o emisji 


Wojewoda





- dane o wielkości emisji


- raporty 


- realizacja 





Starosta Powiatu Wałbrzyskiego


Operator programu





NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA


i GOSPODARKI WODNEJ








� J. Rotko: Komentarze do ustawy – Prawo ochrony środowiska. Ochrona zasobów środowiska. Tytuł II ustawy – Prawo ochrony środowiska.  Wrocław 2002  s. 29 


� M. Górski w pracy zbiorowej pod redakcją J. Jendrośki: Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Wrocław 2001 s. 354


� M. Górski w pracy zbiorowej pod redakcją J. Jendrośki: Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Wrocław 2001 s. 355


� M. Górski w pracy zbiorowej pod redakcją J. Jendrośki: Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Wrocław 2001 s. 356


� M. Bojarski w pracy zbiorowej pod redakcją J. Jendrośki: Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Wrocław 2001 s. 822





� W. Skarżyńska w pracy zbiorowej pod redakcją J. Jendrośki: Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Wrocław 2001 s. 354





�  W przyjętym tle zanieczyszczeń została uwzględniona emisja ze źródeł naturalnych oraz antropogenicznych pochodzących spoza strefy, w tym spoza granic kraju. Przy analizie wielkości tła zanieczyszczeń wzięto pod uwagę wielkości stężeń pomiarowych pyłu PM10 zanotowanych na stacji pomiarowej zlokalizowanej przy ul. Kopernika


� Lokal – mieszkanie w budynku wielorodzinnym, budynek jednorodzinny, budynek użyteczności publicznej, inne wyposażone w indywidualne źródła ciepła zaliczane do tzw. „niskiej emisji”.





PAGE  
1

